#### NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI

LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E LE NORME TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ISO 9999:1998

APPROVATA COME NORMA EUROPEA

EN ISO 9999

| Classe 03 | Ausili per terapia ed addestramento |
| --- | --- |
| Classe 06 | Ortesi e protesi |
| Classe 09 | Ausili per la cura e la protezione personale |
| Classe 12 | Ausili per la mobilità personale |
| Classe 15 | Ausili per la cura della casa |
| Classe 18 | Mobilia ed adattamenti per la casa o per altri edifici |
| Classe 21 | Ausili per comunicazione, informazione e se-gnalazione |
| Classe 24 | Ausili per manovrare oggetti e dispositivi |
| Classe 27 | Adattamenti dell’ambiente, utensili e macchi- ne |
| Classe 30 | Ausili per le attività di tempo libero |

ELENCO N. 1:

Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione

| FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92 | CLASSI DI PRESIDI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO |
| --- | --- |
| AUSILI ORTOPEDICI: | 06 PROTESI E ORTESI: |
| 28 - Ausili addominali | 03 12 Ausili per la terapia dell'ernia |
| 11 - Plantari | 06 12 03 Ortesi per piede  |
| 12 - Rialzi | 06 12 03 Ortesi per piede  |
| 13 - Calzature ortopediche predisposte di serie | 06 33 03 Calzature ortopediche di serie |
| 14 - Calzature ortopediche su misura | 06 33 06 Calzature ortopediche su misura |
| 16 - Apparecchi ortopedici per arto inferiore | 06 12 Apparecchi ortopedici per 06 27 arto inferiore |
| 17 - Apparecchi ortopedici per arto superiore | 06 06 Apparecchi ortopedici per arto superiore |
| 18 - Apparecchi ortopedici per il tronco | 06 03 Ortesi spinali |
| 19 - Protesi di arto inferiore | 06 24 Protesi di arto inferiore |
| 20 - Protesi di arto superiore | 06 18 Protesi di arto superiore |
| 22 - Ausili per la deambulazione e carrozzine | 03 48 Ausili per rieducazione di 03 78 movimento, forza, equili- brio |
|  | 12 03 Ausili per la deambulazione utilizzabili con un braccio |
|  | 12 06 Idem con due braccia |
|  | 12 18 Biciclette |
|  | 12 21 Carrozzine  |
|  | 12 24 Accessori per carrozzine  |
|  | 12 27 Veicoli (passeggini) |
|  | 12 36 Ausili per il sollevamento |
|  | 18.09 Seggioloni |
| 27 - Accessori | 06.27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore |
| -- - Ausili posturali | 18 09 Sistemi di postura |
| 26 - Protesi oculari | 06.30 Protesi non di arto: 06.30.21 Protesi oculari |
| 29 - Ausili ottici correttivi | 21 Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione 21.03 Dispositivi ottici correttivi |
| 24 Protesi acustiche | 21.45 Apparecchi acustici |

REQUISITI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE INCLUSE NELL’ELENCO N. 1 SECONDO LE NORME TECNICHE ISO E CEN

La terminologia relativa alle protesi, agli arti ed alle ortesi esterne fanno riferimento a:

ISO 8549 - 1 -Protesi e ortesi

Termini anatomici

Personale e metodi

ISO 8549 - 2 -Livello di amputazione degli arti e delle amputazioni acquisite

Anomalie congenite degli arti

ISO 8549 - 3 - Ortesi - definizioni e abbreviazioni

I materiali, i componenti ortopedici prefabbricati, i prodotti ortopedici di serie che costituiscono un AUSILIO ORTOPEDICO trovano riferimento nel pr EN 12182  “Ausili tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova”

Resta inteso che il prodotto finito realizzato su misura dal tecnico ortopedico trova riferimento nelle sopracitate norme.

Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.

Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.

Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata.

L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.

In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto degli standard determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali.

A decorrere dal 15 giugno 1998 possono essere immessi in commercio e in servizio dispositivi medici conformi alla Direttiva 93/42 CEE.

METODOLOGIA PER LA COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE ORTOPEDICHE RIPORTATE NELL’ELENCO N. 1

Il D.M. 14-9-94 N. 665 individua la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

I dispositivi ortopedici riportati nell’elenco n. 1 sono applicati e forniti alla persona disabile dal tecnico ortopedico.

Con riferimento alla direttiva 93/42 CEE i dispositivi sono classificati in:

DISPOSITIVI SU MISURA, ovvero quelli costruiti singolarmente sulla base della prescrizione medica per essere applicati ed utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure e/o calchi anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti o componenti di serie;

DISPOSITIVI IN SERIE PREDISPOSTI, ovvero quelli con caratteristiche polifunzionali costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che comunque necessitano di essere individuati e personalizzati tramite modifiche, successivamente adattati secondo la prescrizione del medico, per soddisfare una esigenza specifica del paziente cui sono destinati.

Con riferimento alla norma ISO 8549-1, la costruzione di un dispositivo su misura o in serie predisposto avviene attraverso le seguenti fasi di lavorazione:

FASE 1

- 	Valutazione esigenze funzionali dell'ausilio prescritto dallo specialista

Definizione delle condizioni generali di salute, professionali e sociali del paziente, da parte di coloro che saranno preposti alla cura e da parte del tecnico ortopedico in merito alla scelta dei componenti. Procedure in merito alla scelta dei componenti e loro applicazioni che si conformino al meglio alle condizioni reali del paziente.

-	Analisi di rischio di utilizzo

Sulla base delle esigenze funzionali e facendo riferimento alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei componenti che andranno a costituire l'ausilio,  il tecnico  opera le scelte sulla base delle indicazioni della normativa 93/42 CEE  (a decorrere dal 15.6.1998, e della UNI EN 1441 “Dispositivi medici-Analisi dei rischi”.

FASE 2

-	Progettazione

Definizione delle caratteristiche costruttive di ogni singola parte dell'ausilio, stesura della scheda progetto, individuazione dei codici di riferimento al nomenclatore tariffario e compilazione del preventivo.

-	Rilevamento misure e calco negativo.

Acquisizione e registrazione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di protesi ed ortesi, quali la preparazione di diagrammi, grafici, misurazioni e calchi negativi delle parti del corpo interessate. In particolare per una migliore realizzazione delle ortesi dell’arto inferiore si procede con la valutazione strumentale delle forze meccaniche di carico agli appoggi in fase statica e dinamica.

L’acquisizione delle misure può avvenire con sistema computerizzato, sistema “CAD”

(Computer aided design).

FASE 3

-	Stilizzazione e correzione del calco positivo. Procedura di modifica di un positivo ottenuto per colata di gesso in un negativo, per ottenere la forma che determina completamente o parzialmente l'aspetto finale dell'ausilio.

Il calco positivo può essere realizzato mediante l’elaborazione tridimensionale dei dati inseriti nel computer e la successiva realizzazione tramite fresatrice a controllo numerico

sistema “CAM” (Computer aided manifacture).

-	Correzione del grafico. Modifica del grafico per ottenere un profilo che determini completamente o parzialmente la forma finale della protesi o dell'ortesi.

FASE 4

-	Costruzione dei componenti prodotti individualmente su calco o in base alle misure.

-	Assemblaggio e allineamento provvisorio. Assemblaggio ed allineamento a banco dei componenti di una protesi o di una ortesi conformemente alle caratteristiche definite in base ai dati acquisiti sul paziente.

NOTA: allineamento. Definizione della posizione nello spazio dei diversi componenti di una protesi o di una ortesi, gli uni rispetto agli altri e rispetto al paziente.

FASE 5

-	Prove: allineamento statico. Procedura attraverso la quale l'allineamento a banco provvisorio è corretto dal tecnico ortopedico sul paziente immobile.

FASE 6

-	Prove allineamento dinamico. Procedura con la quale l'allineamento della protesi e dell'ortesi è ottimizzato tenendo conto delle osservazioni relative a tutti i movimenti del paziente.

FASE 7

-	Finitura. Operazione di produzione realizzata dopo l'allineamento dinamico per conferire all'ausilio la sua conformazione definitiva.

FASE 8

-	Redazione della fascicolazione tecnica in riferimento alla qualità del prodotto in conformità con la direttiva 93/42 CEE per i prodotti su misura vanno espletate le procedure dell'allegato VIII (a decorrere dal 15/6/98).

FASE 9

-	Verifica e consegna dell'ausilio. Procedura di verifica che conferma che l'ortesi o la protesi finita (inclusa la personalizzazione, funzionalità ed estetica) è soddisfacente. In particolare, per protesi  e ortesi dell’arto inferiore la verifica funzionale può essere integrata da strumenti di rilevazione elettronica che consentono di valutare meglio la funzionalità dell’ausilio.

-	Addestramento e spiegazione corretto utilizzo. Autonomamente o in collaborazione con altre figure professionali unite in "équipe multidisciplinare", il tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso delle protesi, delle ortesi e altri ausili per quanto riguarda:

1.	La tecnica per calzare l'ausilio.

2.	Le cautele nell'uso.

3.	La durata e l'alternanza dei periodi di uso nella fase iniziale per non incorrere in arrossamenti, piaghe, ecc.

4.	Le procedure per la pulizia.

5.	La periodicità degli interventi di regolazione o manutenzione ordinaria.

NOTA: L'addestramento per quanto riguarda gli obiettivi terapeutici e riabilitativi non sono a carico del tecnico ortopedico.

| AUSILI PER TERAPIA DELL'ERNIA |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO |
| 28 - Ventriere e cinti erniari | 03 12 Ausili per la terapia dell’ernia 03 12 03 Cinghie erniarie 03 12 06 Ventriere e cinti erniari |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 # ISO 8549 – 1, -3 | Ausili tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO |
| --- | --- |

AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA                                              ISO 03.12

(AUSILI ADDOMINALI)

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. |  |  |  |  |
| VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA |  |  |  |  |
| Post - operatoria (appendicectomia, erniotomia) alta cm. 18 | 28.01.001 | 03.12.06.003 | 119.000 | 61,46 |
| Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta fino a cm. 30 | 28.01.003 | 03.12.06.006 | 153.900 | 79,48 |
| Per sventramento semplice o per ptosi o per diastasi dei retti | 28.01.005 | 03.12.06.009 | 192.800 | 99,57 |
| Per sventramento addome pendulo, con tirante sovrapubico ed eventuali bretelle, su misura: |  |  |  |  |
| - per uomo o donna fino a cm. 120 | 28.01.009 | 03.12.06.012 | 270.300 | 139,60 |
| - per uomo o donna oltre cm. 120 | 28.01.011 | 03.12.06.015 | 344.600 | 177,97 |
| CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI |  |  |  |  |
| Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili. |  |  |  |  |
| Inguinale semplice o crurale |  |  |  |  |
| - in tessuto elastico | 28.05.001 | 03.12.06.033 | 106.200 | 54,85 |
| - a molla | 28.05.003 | 03.12.06.036 | 175.800 | 90,79 |
| Inguinale doppio: |  |  |  |  |
| - in tessuto elastico | 28.05.005 | 03.12.06.039 | 140.900 | 72,77 |
| - a molla | 28.05.007 | 03.12.06.042 | 196.600 | 101,54 |
| Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio: |  |  |  |  |
| - normale | 28.05.013 | 03.12.06.045 | 202.800 | 104,74 |
| - per ernia voluminosa AGGIUNTIVI | 28.05.015 | 03.12.06.048 | 295.900 | 152,82 |
| Foro per stomia su ventriera | --- | 03.12.06.103 | 56.900 | 29,39 |

| ORTESI SPINALI |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O. |
| 18 - Corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve o gorgere | 06 03 Ortesi spinali Un'ortesi spinale è un insieme di componenti compatibili solitamente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per produrre una gamma di ortesi spina- li differenti. Gli elementi singoli possono essere classificati in base alla seguente classificazione |
|  | 06 03 03 Ortesi sacro-iliache |
|  | 06 03 06 Ortesi lombo-sacrali |
|  | 06 03 09 Ortesi toraco-lombo sacrali |
|  | 06 03 12 Ortesi cervicali |
|  | 06 03 15 Ortesi cervico-toraciche |
|  | 06 03 18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 ISO 8549-1, -3 | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO |
| --- | --- |

ORTESI SPINALI								         ISO 06.03

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | TARIFFA | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. |  |  |  |  |
| PER ORTESI SPINALI SI INTENDONO GLI AUSILI: |  |  |  |  |
| - corsetti |  |  |  |  |
| - busti |  |  |  |  |
| - reggispalle |  |  |  |  |
| - collari |  |  |  |  |
| - minerve o gorgere |  |  |  |  |
| · ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI |  | 06.03.09 |  |  |
| Busto in stoffa armata su misura |  |  |  |  |
| Con allacciatura centrale: |  |  |  |  |
| Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o stoffa due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.01.001 | 06.03.09.003 | 199.600 | 103,08 |
| - per donna | 18.01.003 | 06.03.09.004 | 258.700 | 133,61 |
| In stoffa doppia (normale): |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.01.005 | 06.03.09.005 | 289.100 | 149,31 |
| - per donna | 18.01.007 | 06.03.09.006 | 300.600 | 155,25 |
| Con parte anteriore o laterale elastica: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.01.009 | 06.03.09.007 | 255.200 | 131,80 |
| - per donna | 18.01.011 | 06.03.09.008 | 288.600 | 149,05 |
| In stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.01.017 | 06.03.09.009 | 342.500 | 176,89 |
| - per donna | 18.01.019 | 06.03.09.010 | 411.400 | 212,47 |
| Con due allacciature laterali: |  |  |  |  |
| Di stoffa analogo al precedente, su misura sfoderato: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.05.001 | 06.03.09.011 | 278.600 | 143,88 |
| - per donna | 18.05.003 | 06.03.09.012 | 359.800 | 185,82 |
| In stoffa doppia normale: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.05.005 | 06.03.09.013 | 339.200 | 175,18 |
| - per donna | 18.05.007 | 06.03.09.014 | 405.400 | 209,37 |
| Con parte anteriore elastica: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.05.009 | 06.03.09.015 | 334.200 | 172,60 |
| - per donna | 18.05.011 | 06.03.09.016 | 411.300 | 212,42 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva: |  |  |  |  |
| - per uomo | 18.05.017 | 06.03.09.017 | 366.400 | 189,23 |
| - per donna | 18.05.019 | 06.03.09.018 | 456.600 | 235,81 |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile | 18.85.001 | 06.03.09.103 | 232.200 | 119,92 |
| Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc. | 18.85.003 | 06.03.09.106 | 68.200 | 35,22 |
| Fascia epigastrica | 18.85.005 | 06.03.09.109 | 47.000 | 24,27 |
| Fascia ai trocanteri | 18.85.007 | 06.03.09.112 | 59.800 | 30,88 |
| Molla supplementare | 18.85.009 | 06.03.09.115 | 9.300 | 4,80 |
| Pattina sotto pube | 18.85.011 | 06.03.09.118 | 17.300 | 8,93 |
| Spallacci semplici | 18.85.013 | 06.03.09.121 | 45.300 | 23,40 |
| Spallacci modellati | 18.85.015 | 06.03.09.124 | 51.700 | 26,70 |
| Taglia oltre cm. 110 di circonferenza | 18.85.017 | 06.03.09.125 | 66.800 | 34,50 |
| Tessuto alto fino alle ascelle | 18.85.019 | 06.03.09.126 | 49.400 | 25,51 |
| Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi | 18.85.021 | 06.03.09.127 | 51.400 | 26,55 |
| Imbottitura compensativa, per scoliosi | 18.85.023 | 06.03.09.128 | 32.000 | 16,53 |
| RIPARAZIONI E/O ADATTAMENTI |  |  |  |  |
| Abbassare parte anteriore | 18.91.001 | 06.03.09.503 | 43.800 | 22,62 |
| Abbassare totalmente stoffa | 18.91.003 | 06.03.09.506 | 56.700 | 29,28 |
| Allargare parte anteriore | 18.91.005 | 06.03.09.509 | 38.200 | 19,73 |
| Attacco allacciatura | 18.91.007 | 06.03.09.512 | 16.200 | 8,37 |
| Cuscinetto | 18.91.009 | 06.03.09.515 | 77.900 | 40,23 |
| Fascia epigastrica | 18.91.011 | 06.03.09.518 | 56.700 | 29,28 |
| Fasce ai trocanteri | 18.91.013 | 06.03.09.521 | 58.100 | 30,01 |
| Fettuccia a ganci | 18.91.015 | 06.03.09.524 | 37.300 | 19,26 |
| Fibbia con relativo attacco ed incontro | 18.91.017 | 06.03.09.527 | 18.400 | 9,50 |
| Giarrettiera completa | 18.91.019 | 06.03.09.530 | 17.900 | 9,24 |
| Laccio | 18.91.021 | 06.03.09.533 | 1.100 | 0,57 |
| Laterale in elastico | 18.91.023 | 06.03.09.536 | 35.400 | 18,28 |
| Molla | 18.91.025 | 06.03.09.539 | 8.000 | 4,13 |
| Orlatura totale | 18.91.026 | 06.03.09.542 | 39.900 | 20,61 |
| Orlatura parziale | 18.91.027 | 06.03.09.545 | 26.400 | 13,63 |
| Parte anteriore in elastico | 18.91.029 | 06.03.09.548 | 90.200 | 46,58 |
| Pattina sotto pube | 18.91.031 | 06.03.09.551 | 17.300 | 8,93 |
| Rivestimento al cuscinetto | 18.91.033 | 06.03.09.554 | 31.400 | 16,22 |
| Sostituzione davantino | 18.91.035 | 06.03.09.557 | 57.000 | 29,44 |
| Spallacci semplici | 18.91.037 | 06.03.09.560 | 57.000 | 29,44 |
| Spallacci modellati | 18.91.039 | 06.03.09.563 | 66.400 | 34,29 |
| Telini centrali anteriori | 18.91.041 | 06.03.09.566 | 100.100 | 51,70 |
| Tessuto alto fino alle ascelle | 18.91.043 | 06.03.09.569 | 80.900 | 41,78 |
| Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi | 18.91.045 | 06.03.09.572 | 60.500 | 31,25 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Busto crocera rigido con ascellari |  |  |  |  |
| Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con presa di bacino a molla, due aste paravertebrali, telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle | 18.21.001 | 06.03.09.026 | 682.500 | 352,48 |
| - c.s. con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente | 18.21.003 | 06.03.09.027 | 512.300 | 264,58 |
| - con corpetto in cuoio su modello di gesso | 18.21.005 | 06.03.09.028 | 1.100.300 | 568,26 |
| Busto crocera rigido con ascellari e presa sulle creste iliache o presa di bacino (o "M.Z.") |  |  |  |  |
| Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate. Telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - con corpetto di in stoffa alto fino alle ascelle | 18.25.001 | 06.03.09.029 | 829.400 | 428,35 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 18.25.003 | 06.03.09.030 | 707.400 | 365,34 |
| - con corpetto in cuoio su calco di gesso | 18.25.005 | 06.03.09.031 | 1.197.500 | 618,46 |
| Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino |  |  |  |  |
| Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta comunque collocate, telaio costruito su grafico e misure sul paziente, corpetto in cuoio costruito su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle | 18.41.001 | 06.03.09.033 | 782.900 | 404,33 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 18.41.003 | 06.03.09.034 | 525.000 | 271,14 |
| - con corpetto in cuoio su calco di gesso | 18.41.005 | 06.03.09.035 | 1.132.000 | 584,63 |
| Busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare |  |  |  |  |
| Di lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste laterali e placche di spinta: una sternale, articolata, una pubica, una posteriore lombare registrabile |  |  |  |  |
| Dispositivo predisposto direttamente adattato sul paziente | 18.43.001 | 06.03.09.036 | 521.300 | 269,23 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Cuscinetto di compressione | 18.85.051 | 06.03.09.130 | 51.200 | 26,44 |
| Fibbia attacco | 18.85.053 | 06.03.09.133 | 8.600 | 4,44 |
| Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco | 18.85.055 | 06.03.09.136 | 41.100 | 21,23 |
| Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica | 18.85.057 | 06.03.09.139 | 76.100 | 39,30 |
| Asta di trazione di collegamento alla mentoniera | 18.85.059 | 06.03.09.142 | 51.900 | 26,80 |
| Collare | 18.85.061 | 06.03.09.145 | 85.200 | 44,00 |
| Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza | 18.85.063 | 06.03.09.148 | 203.800 | 105,25 |
| Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi | 18.85.065 | 06.03.09.151 | 199.300 | 102,93 |
| Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare Articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico | 18.85.067 --- | 06.03.09.154 06.03.09.157 | 111.100 84.000 | 57,38 43,38 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Allargare parte stoffa | 18.91.051 | 06.03.09.590 | 54.500 | 28,15 |
| Allargare presa di bacino | 18.91.053 | 06.03.09.593 | 87.000 | 44,93 |
| Allargare parte metallo e stoffa | 18.91.057 | 06.03.09.596 | 77.500 | 40,03 |
| Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare | 18.91.059 | 06.03.09.599 | 24.200 | 12,50 |
| Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare | 18.91.061 | 06.03.09.602 | 67.700 | 34,96 |
| Orlatura parziale | 18.91.063 | 06.03.09.605 | 21.700 | 11,21 |
| Presa metallica sulle creste iliache | 18.91.065 | 06.03.09.608 | 245.900 | 127,00 |
| Rivestimento e imbottitura placca di pressione | 18.91.067 | 06.03.09.611 | 27.500 | 14,20 |
| Parte stoffa e pelle | 18.91.069 | 06.03.09.614 | 226.600 | 117,03 |
| Saldatura o chiodatura | 18.91.071 | 06.03.09.617 | 56.000 | 28,92 |
| Traverso scapolare | 18.91.073 | 06.03.09.620 | 78.400 | 40,49 |
| Busto tipo Agostini Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, due ascellari e due emiarchi superiori di giunzione posteriore con gancio di chiusura. Pressori imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie. L’attacco anteriore del pressore è costituito da un archetto in acciaio con azione a balestra. | --- | 06.03.09.038 | 1.299.500 | 671,14 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corsetto tipo lionese classico |  | 06.03.09. |  |  |
| Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: |  |  |  |  |
| apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox |  |  |  |  |
| Costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.51.001 | 06.03.09.039 | 1.435.000 | 741,12 |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza | 18.85.121 | 06.03.09.163 | 203.800 | 105,25 |
| Corsetto tipo lionese per dorso curvo |  |  |  |  |
| Composto di due aste montanti laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di compressione di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Placca sternale rinforzata con asta metallica. |  |  |  |  |
| Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.53.001 | 06.03.09.042 | 1.530.300 | 790,33 |
| Corsetto tipo lionese a tre punti |  |  |  |  |
| Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolombare, toracico. |  |  |  |  |
| In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. |  |  |  |  |
| Costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.53.005 | 06.03.09.045 | 975.200 | 503,65 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 18.90.151 | 06.03.09.641 | 47.900 | 24,74 |
| Adattamento antropometrico | 18.91.151 | 06.03.09.644 | 32.300 | 16,68 |
| Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta | 18.91.153 | 06.03.09.645 | 164.500 | 84,96 |
| Asta anteriore | 18.91.155 | 06.03.09.648 | 85.900 | 44,36 |
| Asta posteriore | 18.91.157 | 06.03.09.651 | 85.900 | 44,36 |
| Cerniera per presa di bacino | 18.91.159 | 06.03.09.654 | 51.900 | 26,80 |
| Cerniera per supporto posteriore | 18.91.161 | 06.03.09.657 | 34.700 | 17,92 |
| Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache | 18.91.163 | 06.03.09.660 | 26.800 | 13,84 |
| Cuscinetto per piastrina a trifoglio | 18.91.165 | 06.03.09.663 | 28.000 | 14,46 |
| Cuscinetto sottoascellare | 18.91.167 | 06.03.09.666 | 26.800 | 13,84 |
| Pelotta anteriore | 18.91.169 | 06.03.09.669 | 85.900 | 44,36 |
| Pelotta dorsale | 18.91.171 | 06.03.09.672 | 145.900 | 75,35 |
| Pelotta lombare | 18.91.173 | 06.03.09.675 | 145.900 | 75,35 |
| Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica | 18.91.175 | 06.03.09.678 | 40.300 | 20,81 |
| Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica | 18.91.177 | 06.03.09.681 | 29.200 | 15,08 |
| Piastrina di congiunzione | 18.91.179 | 06.03.09.684 | 29.200 | 15,08 |
| Piastrina forata per ancoraggio pelotta | 18.91.181 | 06.03.09.687 | 29.200 | 15,08 |
| Piastrina sagomata per supporto pelotta | 18.91.183 | 06.03.09.690 | 26.600 | 13,74 |
| Piastrina a trifoglio | 18.91.185 | 06.03.09.693 | 30.000 | 15,49 |
| Valva modellata | 18.91.187 | 06.03.09.696 | 476.800 | 246,25 |
| Placca sternale rinforzata (dorso curvo) | --- | 06.03.09.699 | 332.900 | 171,93 |
| Placca dorsale | --- | 06.03.09.702 | 290.400 | 149,98 |
| Asta montante laterale | --- | 06.03.09.705 | 39.600 | 20,45 |
| Corsetto univalva dorsolombare o bolognese |  |  |  |  |
| Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati. |  |  |  |  |
| Costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.55.001 | 06.03.09.048 | 694.600 | 358,73 |
| Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva o bolognese |  |  |  |  |
| Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico. |  |  |  |  |
| Costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.57.001 | 06.03.09.051 | 888.900 | 459,08 |
| Corsetto tipo Chêneau |  |  |  |  |
| Costruito su calco in gesso negativo e positivo univalva, da sotto i glutei alle spalle, in materiale sintetico a bassa rigidità, ampie aperture nelle zone di espansione anteriore e posteriore, plesso sternale con cerniera, almeno due cuscinetti di compressione, foderato internamente in materiale anallergico morbido. | 18.59.001 | 06.03.09.054 | 1.219.400 | 629,77 |
| Corsetto bivalva dorsolombare |  |  |  |  |
| Analogo al precedente codice 18.55.001 (06.03.09.048) ma con due allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.61.001 | 06.03.09.057 | 718.700 | 371,18 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione progressiva | 18.85.131 | 06.03.09.169 | 259.400 | 133,97 |
| Pelotta pneumatica posteriore | --- | 06.03.09.172 | 251.100 | 129,68 |
| Corsetto tipo Boston |  |  |  |  |
| E’ costituito da: modulo prefabbricato o costruito su calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato internamente in materiale anallergico morbido; rinforzato anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di irrigidimento. E’ realizzato mediante progetto, da eseguire su esame radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore. |  |  |  |  |
| Tipo Boston/lombare |  |  |  |  |
| Modulo con pelotte: |  |  |  |  |
| Lombare |  |  |  |  |
| Transtrocanterica |  |  |  |  |
| Antiderotante lombare | 18.68.001 | 06.03.09.060 | 858.400 | 443,33 |
| Tipo Boston dorso/lombare |  |  |  |  |
| Modulo con pelotte: |  |  |  |  |
| Lombare |  |  |  |  |
| Trocanterica |  |  |  |  |
| Antiderotante lombare |  |  |  |  |
| Toracica |  |  |  |  |
| Anteriore toracica | 18.68.003 | 06.03.09.063 | 1.024.600 | 529,16 |
| Tipo Boston dorso/lombare/cervicale |  |  |  |  |
| Modulo con pelotte: |  |  |  |  |
| Lombare |  |  |  |  |
| Trocanterica |  |  |  |  |
| Antiderotante lombare |  |  |  |  |
| Toracica |  |  |  |  |
| Anteriore toracica |  |  |  |  |
| Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e ioideo ed aste tipo MILWAUKEE | 18.68.005 | 06.03.09.066 | 1.135.100 | 586,23 |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Pelotta addominale | 18.85.201 | 06.03.09.223 | 17.600 | 9,09 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Asta di rinforzo anteriore | --- | 06.03.09.743 | 69.800 | 36,05 |
| Asta di rinforzo posteriore | --- | 06.03.09.746 | 69.800 | 36,05 |
| Pelotta addominale | --- | 06.03.09.749 | 35.700 | 18,44 |
| Adattamento presa di bacino | --- | 06.03.09.752 | 74.200 | 38,32 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale |  |  |  |  |
| Con presa di bacino in materiale sintetico, prolungata posteriormente, costruita su calco di gesso negativo e positivo: - con mollone di spinta montato anteriormente | 18.71.001 | 06.03.09.069 | 754.300 | 389,56 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 18.71.003 | 06.03.09.070 | 505.700 | 261,17 |
| - con spinta acromiale (come cod. 18.71.001) (06.03.09.069) | 18.71.005 | 06.03.09.072 | 797.300 | 411,77 |
| - con spinta sternale registrabile e progressiva (come cod. 18.71.001) | 18.71.009 | 06.03.09.073 | 777.400 | 401,49 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 18.90.251 | 06.03.09.773 | 31.500 | 16,27 |
| Cuscinetto di spinta sternale | 18.91.251 | 06.03.09.776 | 100.700 | 52,01 |
| Forcella di spinta acromiale | 18.91.253 | 06.03.09.779 | 132.500 | 68,43 |
| Rivestimento cuscinetto | 18.91.259 | 06.03.09.782 | 27.500 | 14,20 |
| Mollone e/o spinta sternale registrabile | 18.91.261 | 06.03.09.785 | 225.000 | 116,20 |
| Busto tipo Agostini antigravitario |  |  |  |  |
| Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Inserto anteriore in elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta sternale registrabile e progressiva. | --- | 06.03.09.075 | 1.306.400 | 674,7 |
| Reggispalle con ascellari |  |  |  |  |
| Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio | 18.75.001 | 06.03.09.078 | 179.000 | 92,45 |
| - c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato | 18.75.003 | 06.03.09.079 | 217.900 | 112,54 |
| - c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di controspinta | 18.75.005 | 06.03.09.080 | 239.000 | 123,43 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · ORTESI CERVICALI |  | 06.03.12 |  |  |
| COLLARI (predisposti): |  |  |  |  |
| - In gomma piuma rivestito di maglia tubolare | 18.84.001 | 06.03.12.003 | 46.300 | 23,91 |
| - Di plastica, registrabile in altezza | 18.84.003 | 06.03.12.006 | 57.400 | 29,64 |
| - c.s. con appoggi occipitali e mentoniero | 18.84.005 | 06.03.12.009 | 104.000 | 53,71 |
| - Bivalva in materiale sintetico e espanso | 18.84.007 | 06.03.12.012 | 110.600 | 57,12 |
| · ORTESI CERVICO-TORACICHE |  | 06.03.15 |  |  |
| MINERVA |  |  |  |  |
| Con armatura |  |  |  |  |
| Di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita sulle misure del paziente |  |  |  |  |
| - Rigida | 18.86.001 | 06.03.15.003 | 472.300 | 243,92 |
| - c.s. con componenti direttamente adattati sul paziente | 18.86.003 | 06.03.15.006 | 361.500 | 186,70 |
| - Registrabile | 18.86.005 | 06.03.15.009 | 514.900 | 265,92 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 18.86.007 | 06.03.15.012 | 478.600 | 247,18 |
| - con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | --- | 06.03.15.015 | 520.800 | 268,97 |
| MINERVA |  |  |  |  |
| Tipo bivalva |  |  |  |  |
| Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale |  |  |  |  |
| - Costruita su calco di gesso negativo e positivo | 18.94.001 | 06.03.15.033 | 390.000 | 201,42 |
| · ORTESI CERVICO - TORACO - LOMBO - SACRALI |  | 06.03.18 |  |  |
| CORSETTO TIPO MILWAUKEE |  |  |  |  |
| Con presa di bacino costruita su calco di gesso negativo e positivo, con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali, pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie: |  |  |  |  |
| - collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi | 18.45.001 | 06.03.18.003 | 1.090.200 | 563,04 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 18.45.003 | 06.03.18.006 | 731.100 | 377,58 |
| - con presa di bacino, costruita su calco di gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001 (06.03.18.003) | 18.45.005 | 06.03.18.009 | 1.307.900 | 675,47 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Anello ascellare con relativi attacchi | 18.85.101 | 06.03.18.103 | 127.300 | 65,74 |
| Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente | 18.85.103 | 06.03.18.106 | 20.700 | 10,69 |
| Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica | 18.85.107 | 06.03.18.109 | 66.300 | 34,24 |
| Forcella di spinta acromiale | 18.85.109 | 06.03.18.112 | 113.000 | 58,36 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 18.90.101 | 06.03.18.503 | 47.900 | 24,74 |
| Adattamento antropometrico | 18.91.101 | 06.03.18.506 | 32.300 | 16,68 |
| Appoggio ioideo | 18.91.103 | 06.03.18.509 | 36.800 | 19,01 |
| Appoggio occipitale semplice (al paio) | 18.91.105 | 06.03.18.512 | 36.800 | 19,01 |
| Asta anteriore | 18.91.107 | 06.03.18.515 | 20.100 | 10,38 |
| Asta posteriore | 18.91.109 | 06.03.18.518 | 21.600 | 11,16 |
| Collare completo | 18.91.111 | 06.03.18.521 | 65.500 | 33,83 |
| Cuscinetto di compressione | 18.91.113 | 06.03.18.524 | 53.800 | 27,79 |
| Guaina di rivestimento ad un’asta | 18.91.115 | 06.03.18.527 | 9.900 | 5,11 |
| Elemento di compressione | 18.91.117 | 06.03.18.530 | 58.400 | 30,16 |
| Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo | 18.91.119 | 06.03.18.533 | 540.600 | 279,20 |
| Rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica | 18.91.121 | 06.03.18.536 | 73.400 | 37,91 |
| Cinghia ed attacco con fibbia | 18.91.123 | 06.03.18.539 | 14.800 | 7,64 |
| Attacco con fibbia | 18.91.125 | 06.03.18.542 | 11.300 | 5,84 |
| Cinghia | 18.91.127 | 06.03.18.545 | 6.700 | 3,46 |
| Presa di bacino prefabbricata in materiale sintetico | 18.91.129 | 06.03.18.548 | 393.600 | 203,28 |
| Presa di bacino in cuoio foderato | 18.91.131 | 06.03.18.551 | 614.300 | 317,26 |
| BUSTO STATICO EQUILIBRATO |  |  |  |  |
| Con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi flaccida. E’ costituito da univalva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, ampia apertura diaframmatica senza ascellari. |  |  |  |  |
| Costruito su calco di gesso negativo e positivo | 18.69.001 | 06.03.18.033 | 1.085.500 | 560,61 |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Cuscinetto di compressione | 18.85.151 | 06.03.18.163 | 51.200 | 26,44 |
| Rivestimento totale interno morbido | 18.85.153 | 06.03.18.166 | 83.700 | 43,23 |
| Rivestimento parziale antidecubito | 18.85.155 | 06.03.18.169 | 160.900 | 83,10 |
| Contentore addominali in tessuto elasticizzato | 18.85.157 | 06.03.18.172 | 47.200 | 24,38 |
| Prolungamento presa di bacino: |  |  |  |  |
| - sacro-ischiatica | 18.85.159 | 06.03.18.175 | 195.000 | 100,71 |
| - ischio-femorale | 18.85.161 | 06.03.18.178 | 687.800 | 355,22 |
| Presa scapolo omerale: |  |  |  |  |
| - rigida corta | 18.85.163 | 06.03.18.181 | 115.000 | 59,39 |
| - rigida lunga | 18.85.165 | 06.03.18.184 | 180.200 | 93,07 |
| Sostegno occipitale : |  |  |  |  |
| - fisso | 18.85.169 | 06.03.18.187 | 143.100 | 73,90 |
| - registrabile | 18.85.171 | 06.03.18.190 | 220.300 | 113,78 |
| Pressore articolato sternale | 18.85.173 | 06.03.18.193 | 181.000 | 93,48 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 18.90.201 | 06.03.18.563 | 47.900 | 24,74 |
| Cuscinetti di compressione | 18.91.201 | 06.03.18.566 | 65.500 | 33,83 |
| Rivestimento parziale antidecubito | 18.91.203 | 06.03.18.569 | 177.000 | 91,41 |
| Rivestimento totale interno | 18.91.205 | 06.03.18.572 | 99.800 | 51,54 |
| Cerniere o gancio chiusura | 18.91.207 | 06.03.18.575 | 57.400 | 29,64 |
| Contentore addominale in tessuto elasticizzato | 18.91.209 | 06.03.18.578 | 38.600 | 19,94 |

| ORTESI PER L’ARTO SUPERIORE |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O. |
| 17 - Docce e tutori per arto superiore | 06 06 Apparecchi ortopedici per arto su- periore (applicati al corpo). Un apparecchio ortopedico per ar- to superiore è un insieme di elemen- ti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che posso- no essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per creare una gamma di ortesi per arto superiore differente. Gli elementi singoli ed i componenti principali possono essere classifica- ti in base alla seguente classifica- zione : |
|  | 06 06 03 Ortesi per dita |
|  | 06 06 06 Ortesi per mano |
|  | 06 06 09 Ortesi per polso (avambraccio) |
|  | 06 06 12 Ortesi per polso-mano |
|  | 06 06 13 Ortesi per polso-mano-dita |
|  | 06 06 15 Ortesi per gomito |
|  | 06 06 18 Ortesi per gomito-polso |
|  | 06 06 19 Ortesi per gomito-polso mano |
|  | 06 06 21 Ortesi per spalla |
|  | 06 06 24 Ortesi per spalla-gomito |
|  | 06 06 27 Ortesi per spalla-gomito-polso |
|  | 06 06 30 Ortesi per spalla-gomito-polso-mano |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 ISO 8549-1, -3 | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO |
| --- | --- |

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE		         ISO 06.06

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. |  |  |  |  |
| Per apparecchi ortopedici dell’arto superiore si intendono le ortesi: |  |  |  |  |
| docce, tutori. |  |  |  |  |
| · ORTESI PER MANO |  | 06.06.06 |  |  |
| Doccia per mano, è costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato oppure di materiale sintetico; il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso: |  |  |  |  |
| - rigida | 17.01.001 | 06.06.06.003 | 234.200 | 120,95 |
| - c.s.con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente  ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO) | 17.01.003 | 06.06.06.006 06.06.09 | 126.400 | 65,28 |
| Tutore per avambraccio Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell’avambraccio. Opportune allacciature. Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso. | 17.35.001 | 06.06.09.003 | 338.800 | 174,98 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 17.35.003 | 06.06.09.006 | 207.100 | 106,96 |
| - ORTESI PER POLSO - MANO |  | 06.06.012 |  |  |
| Doccia per avambraccio - mano E’ costituita da una doccia di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale e opportune allacciature, il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso. |  |  |  |  |
| rigida c.s. con componenti predisposti direttamente sul paziente - articolata libera ORTESI PER POLSO - MANO - DITA Tutore con caratteristiche dinamiche costituito da elementi predisposti da adattare sul paziente: - per la estensione dell’articolazione radiocarpica - per la distensione delle tre articolazioni digitali - per flessione dell’articolazione digitale media - per flessione e contrazione flessoria dell’artico- lazione digitale media - per l’estenzione dell’articolazione digitale intermedia di un dito - per la distensione delle dita lunghe e del pollice - per l’estensione dell’articolazione radiocarpica e delle cinque dita (paresi del radiale) | 17.05.001 17.05.003 17.05.005 17.31.001 17.31.003 17.31.005 17.31.007 17.31.009 17.31.011 17.31.015 | 06.06.12.003 06.06.12.006 06.06.12.009 06.06.13 06.06.13.009 06.06.13.012 06.06.13.015 06.06.13.018 06.06.13.021 06.06.13.024 06.06.13.030 | 288.900 167.100 346.200 110.200 129.200 70.400 72.100 110.300 130.600 166.000 | 149,20 86,30 178,80 56,91 66,73 36,36 37,24 56,97 67,45 85,73 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - per la distensione di un dito - per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea - per la flessione e la contrazione flessoria dell’articolazione metacarpo-falangea | 17.31.017 17.31.019 17.31.021 | 06.06.13.033 06.06.13.036 06.06.13.039 | 82.300 96.700 112.000 | 42,50 49,94 57,84 |
| -per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe | 17.31.023 | 06.06.13.042 | 118.400 | 61,15 |
| · ORTESI PER GOMITO |  | 06.06.15 |  |  |
| Doccia per gomito o braccio |  |  |  |  |
| E’ costituita da: |  |  |  |  |
| una doccia di alluminio plasticato o verniciato o di materiale sintetico, senza palmare e con opportune allacciature, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso |  |  |  |  |
| - rigida | 17.15.001 | 06.06.15.003 | 310.900 | 160,57 |
| - articolata libera | 17.15.005 | 06.06.15.009 | 391.200 | 202,04 |
| Tutore per gomito articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente. | 17.35.017 | 06.06.15.015 | 587.300 | 303,32 |
| Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla: |  |  |  |  |
| Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del braccio. Opportune allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - rigido | 17.35.005 | 06.06.15.018 | 397.800 | 205,45 |
| - articolato libero o a molla | 17.35.009 | 06.06.15.021 | 732.700 | 378,41 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 17.35.011 | 06.06.15.024 | 498.700 | 257,56 |
| · ORTESI PER SPALLA - GOMITO - POLSO - MANO |  | 06.06.30 |  |  |
| Doccia toraco - antibrachiale unilaterale |  |  |  |  |
| E’ costituita da: una valva di alluminio plasticato o verniciato o di materiale sintetico, una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l‘avambraccio e la mano, corpetto con relative allacciature, il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - rigida - articolata al gomito - articolata alla spalla e al gomito | 17.21.001 17.21.009 17.21.013 | 06.06.30.003 06.06.30.006 06.06.30.009 | 572.700 643.700 812.100 | 295,77 332,44 419,41 |
| - c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 17.21.015 | 06.06.30.012 | 887.200 | 458,20 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tutore per spalla con molla extrarotante |  |  |  |  |
| di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del ausilio, corpetto con allacciature |  |  |  |  |
| molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio |  |  |  |  |
| dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posta al centro della parte posteriore dell’armatura |  |  |  |  |
| due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica, opportune allacciature |  |  |  |  |
| dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici di tensione in opposizione alla estensione dell’avambraccio |  |  |  |  |
| il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo | 17.41.001 | 06.06.30.033 | 793.200 | 409,65 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE: 06 06 33 Giunti di polso 06 06 36 Giunti di gomito 06 06 39 Giunti di spalla |  |  |  |  |
| AGGIUNTIVI (per docce) Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l’indicazione della classificazione ISO. Palmare sfilabile | 17.85.001 | 06.06.30.103 | 79.600 | 41,11 |
| Settore o tenditore per regolazione | 17.85.005 | 06.06.30.106 | 87.400 | 45,14 |
| Rivestimento in tessuto anallergico per doccia: - per mano | 17.85.007 | 06.06.30.109 | 31.900 | 16,47 |
| - per polso | 17.85.009 | 06.06.30.112 | 36.500 | 18,85 |
| - per gomito | 17.85.011 | 06.06.30.115 | 53.700 | 27,73 |
| - per toraco-antibrachiale | 17.85.013 | 06.06.30.118 | 128.700 | 66,47 |
| Bloccaggio per articolazione al polso e al gomito (class. 06.06.36) | 17.85.015 | 06.06.30.121 | 68.100 | 35,17 |
| Molla per articolazione | 17.85.017 | 06.06.30.124 | 42.000 | 21,69 |
| Articolazione per prono-supinazione avambraccio (class. 06.06.36) | 17.85.019 | 06.06.30.127 | 251.500 | 129,89 |
| Separadita al palmare | 17.85.021 | 06.06.30.130 | 63.800 | 32,95 |
| RIPARAZIONI (per docce) Allacciatura elemento mobile o fisso | 17.91.001 | 06.06.30.503 | 19.300 | 9,97 |
| Articolazione per polso | 17.91.005 | 06.06.30.506 | 43.500 | 22,47 |
| Articolazione per gomito | 17.91.007 | 06.06.30.509 | 43.500 | 22,47 |
| Articolazione per spalla | 17.91.009 | 06.06.30.512 | 132.900 | 68,64 |
| Attacco con fibbia | 17.91.013 | 06.06.30.515 | 11.300 | 5,84 |
| Cinghia | 17.91.015 | 06.06.30.518 | 10.900 | 5,63 |
| Molla per polso o gomito | 17.91.019 | 06.06.30.524 | 42.000 | 21,69 |
| Rivestimento in tessuto anallergico: - per mano | 17.91.021 | 06.06.30.527 | 31.900 | 16,47 |
| - per polso | 17.91.023 | 06.06.30.530 | 36.500 | 18,85 |
| - per gomito | 17.91.025 | 06.06.30.533 | 53.700 | 27,73 |
| - per toraco-antibrachiale | 17.91.027 | 06.06.30.536 | 128.700 | 66,47 |
| Bloccaggio per articolazione al polso e gomito | 17.91.029 | 06.06.30.539 | 70.600 | 36,46 |
| AGGIUNTIVI (per tutori) Arresto graduabile al gomito o al polso (class. 06.06.36) | 17.85.051 | 06.06.30.163 | 94.100 | 48,60 |
| Arresto a scatto al gomito (class. 06.06.36) | 17.85.053 | 06.06.30.166 | 145.500 | 75,14 |
| Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico (class. 06.06.36) | 17.85.055 | 06.06.30.169 | 248.200 | 128,18 |
| Articolazione di spalla con presa toracica (class. 06.06.39 | 17.85.057 | 06.06.30.172 | 434.000 | 224,14 |
| Presa rigida della spalla | 17.85.059 | 06.06.30.175 | 135.300 | 69,88 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPARAZIONI (per tutori) Smontaggio e rimontaggio dell’articolazione del: - polso | 17.90.051 | 06.06.30.563 | 32.200 | 16,63 |
| - gomito | 17.90.053 | 06.06.30.566 | 32.200 | 16,63 |
| - spalla | 17.90.055 | 06.06.30.569 | 32.200 | 16,63 |
| - allacciatura elemento mobile o fisso | 17.91.051 | 06.06.30.572 | 20.000 | 10,33 |
| Arresto graduabile al gomito o al polso | 17.91.055 | 06.06.30.575 | 65.100 | 33,62 |
| Arresto a scatto al gomito | 17.91.057 | 06.06.30.578 | 125.600 | 64,87 |
| Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico | 17.91.059 | 06.06.30.581 | 178.100 | 91,98 |
| Articolazione per polso | 17.91.061 | 06.06.30.584 | 146.400 | 75,61 |
| Articolazione per gomito | 17.91.063 | 06.06.30.587 | 152.900 | 78,97 |
| Articolazione per spalla | 17.91.065 | 06.06.30.590 | 132.900 | 68,64 |
| Attacco con fibbia | 17.91.069 | 06.06.30.593 | 11.300 | 5,84 |
| Cinghia | 17.91.071 | 06.06.30.596 | 10.900 | 5,63 |
| Molla per polso o gomito | 17.91.073 | 06.06.30.599 | 42.000 | 21,69 |
| Contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso | 17.91.075 | 06.06.30.602 | 278.600 | 143,88 |
| Molla extrarotatoria | 17.91.113 | 06.06.30.605 | 100.100 | 51,70 |

| APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO |
| 11 - Plantari 12 - Rialzi 16 - Docce, stecche, staffe e tutori per arto inferiore | 06 12 Apparecchi ortopedici per arto inferiore Un apparecchio ortopedico per arto inferiore è un insieme di componenti compatibili, abitual-mente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi compo-nente prodotto singolarmente per offrire una gamma di ortesi per arto inferiore differente. Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla classificazione seguente. 06 12 03 Ortesi per piede, inclusi plantari e inserti 06 12 06 Ortesi per caviglia-piede 06 12 09 Ortesi per ginocchio 06 12 12 Ortesi per ginocchio-caviglia- piede 06 12 15 Ortesi per anca (incluse le orte- si per abduzione) 06 12 16 Ortesi per anca-ginocchio 06 12 18 Ortesi per anca-ginocchio- caviglia-piede |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 ISO 8549-1, -3 | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO |
| --- | --- |

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.

Per apparecchi ortopedici per arto inferiore si intendono le ortesi:

PLANTARI, RIALZI, DOCCE, STECCHE, STAFFE, DIVARICATORI e TUTORI.

PLANTARI: sono ortesi finalizzate alla correzione delle deformità o malformazioni del piede, come sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversale o di scarico di punti dolenti.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: cuoio, sughero, acciaio inox, leghe leggere, materiali sintetici, termoplastici, materiali compositi (carbonio e poliaramidiche). Materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano, silicone ecc.).

TECNICHE: correzione e adattamento di un predisposto. Modellatura su forma di serie personalizzata. Modellatura sul paziente per lievitazione. Modellatura con asporto di materiale riferentesi a precisi punti di repere. Modellatura su calco in gesso ottenuta da “negativo statico” o da “impronta dinamica”.

RIALZI:	sono ortesi finalizzate a correggere una disfunzione o a compensare un accorciamento di un arto inferiore. Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: cuoio, sughero, materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano ecc.).

TECNICHE:

Rialzo interno - Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura sul calco in gesso negativo/positivo del piede.

Rialzo esterno - Modellatura e adattamento alla forma della calzatura sulla base delle misure. Rivestimento in pelle per accompagnamento estetico alla calzatura.

DOCCE: 	sono ortesi per la contenzione dell’arto inferiore atte a prevenire o correggere deformità. Non sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono realizzate con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: alluminio plasticato o verniciato o rivestito con materiale anallergico. Materiali sintetici termoplastici, eventuali imbottiture in materiale espanso anallergico.

TECNICHE: Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura su calco in gesso negativo-positivo.

STECCHE: 	sono ortesi per la correzione delle deformità del ginocchio in varismo o valgismo.

Sono costituite:

- da elementi di alluminio plasticato o verniciato oppure di plastica;

- cerchielli o sandalo di analogo materiale;

- opportune allacciature.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

STAFFE DI SCARICO O THOMAS: sono ortesi finalizzate allo scarico dell’arto inferiore.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica;

- anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico;

- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio;

- rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio;

- cintura addominale;

Sono costruite con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.

DIVARICATORI: sono ortesi per la contenzione dell’anca atte a prevenire o correggere deformità.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o lega leggera;

- materiali sintetici, imbottitura in materiale espanso anallergico.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

TUTORI: 	sono ortesi per la contenzione dell’arto inferiore atte a scaricare il peso corporeo, prevenire, sostenere o correggere una deformità o disabilità motoria. Tali ausili sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono costituiti da struttura base portante completabile con l’utilizzo degli opportuni aggiuntivi atti ad ampliare le finalità funzionali e la personalizzazione dell’ortesi.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: acciaio legato o acciaio inox e/o lega leggera ad alta resistenza. Materiali compositi (carbonio e poliaramidiche), materiali sintetici termoplastici. Imbottiture in materiale espanso anallergico. Cuoio e stoffa.

TECNICHE: la struttura può essere:

- a giorno: prevalentemente rigida realizzata con materiali metallici e/o compositi. Eventuali elementi di contenzione in materiale sintetico o cuoio o stoffa con opportune allacciature.

- a valva: rigida od elastica realizzata con materiali termoplastici e/o compositi o cuoio. Con l’ortesi a valva si realizza una contenzione anche parziale dell’arto che può essere: laterale e/o mediale e/o frontale e/o dorsale.

Il tutore “a giorno” è costruito da grafico e misure del paziente o con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente o sul calco di gesso negativo/positivo.

Il tutore con contentore “a valva” è modellato solo su calco di gesso negativo/positivo.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · ORTESI PER PIEDE |  | 06.12.03 |  |  |
| PLANTARE PREDISPOSTO Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla base del grafico e/o delle misure del piede. E’ realizzato con i seguenti materiali: - cuoio rinforzato con sughero - materiale sintetico o gomma - metallo |  |  |  |  |
| Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.01.021 | 06.12.03.003 | 38.000 | 19,63 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 11.01.023 | 06.12.03.006 | 42.900 | 22,16 |
| Con scarico calcaneare e/o con sostegno della volta trasversa: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 46 | 11.01.035 | 06.12.03.009 | 47.200 | 24,38 |
| Con bordi laterali, avvolgente: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.01.045 | 06.12.03.012 | 54.000 | 27,89 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 11.01.047 | 06.12.03.015 | 58.000 | 29,95 |
| Plantare dinamico costituito da due elementi pneumatici a contenuto fluido, uno posizionato al retropiede ed uno all’avampiede atti a creare spinte e sostegni variabili al variare del carico di appoggio. |  |  |  |  |
| Correttivi e/o di scarico: |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 11.01.051 | 06.12.03.018 | 56.900 | 29,39 |
| dal n. 34 al n. 46 | 11.01.053 | 06.12.03.021 | 61.400 | 31,71 |
| PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI SERIE |  |  |  |  |
| Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente personalizzata, costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Può essere costruito con tutti i tipi di materiali. N.B. La forma personalizzata usata per la costruzione deve essere tenuta a disposizione dell’Ente erogatore per 20 giorni come per i modelli di gesso. |  |  |  |  |
| Modellato con piani inclinati o scarico o sostegno: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.03.001 | 06.12.03.024 | 70.000 | 36,15 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 11.03.003 | 06.12.03.027 | 79.200 | 40,90 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTARE MODELLATO PER LIEVITAZIONE Consiste in un plantare modellato direttamente sul piede, ottenuto mediante materiale sintetico che indurendosi segue perfettamente la conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti. |  |  |  |  |
| Con talloniera avvolgente: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.03.009 | 06.12.03.030 | 92.300 | 47,67 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 11.03.011 | 06.12.03.033 | 95.500 | 49,32 |
| PLANTARE MODELLATO SCOLPITO SU MISURA, TRAMITE LAVORAZIONE AD ASPORTO Consiste in un plantare ottenuto con rilevamento delle misure tramite il rotolamento di una dima direttamente sul piede del paziente seguendo precisi punti di repere. Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio, caucciù e/o altre sostanze a densità graduabile: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.03.013 | 06.12.03.036 | 91.500 | 47,26 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 11.03.015 | 06.12.03.039 | 105.800 | 54,64 |
| N.B. Per numerate superiori ai numeri massimi indicati è indispensabile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo il prefabbricato. |  |  |  |  |
| PLANTARE MODELLATO SU CALCO DI GESSO O IMPRONTA DINAMICA O IMPRONTA SU MATERIALE ESPANSO Consiste in un plantare modellato su calco di gesso o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali: - cuoio rinforzato e/o sughero - materiali sintetico o metallico - fibra ad alta resistenza (carbonio, poliaramidi-che) MODELLATO Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.05.001 | 06.12.03.042 | 114.500 | 59,13 |
| - oltre il n. 34 MODELLATO | 11.05.003 | 06.12.03.045 | 127.700 | 65,95 |
| Di fibra ad alta resistenza: |  |  |  |  |
| - oltre il n. 34 | --- | 06.12.03.051 | 143.100 | 73,90 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 11.05.013 | 06.12.03.054 | 133.000 | 68,69 |
| - oltre il n. 34 | 11.05.015 | 06.12.03.057 | 147.700 | 76,28 |
| Di fibra ad alta resistenza: |  |  |  |  |
| - dal n. 24 al n. 33 | --- | 06.12.03.060 | 150.100 | 77,52 |
| - dal n. 34 al n. 46 | --- | 06.12.03.063 | 164.700 | 85,06 |
| RIALZO MODELLATO SU CALCO DI GESSO TOTALE INTERNO SU MISURA con o senza avampiede di riempimento (non compreso) |  |  |  |  |
| Fino a 4 cm. compresi: |  |  |  |  |
| - dal n. 18 al n. 33 | 12.01.005 | 06.12.03.066 | 155.000 | 80,05 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.01.007 | 06.12.03.069 | 176.900 | 91,36 |
| RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco. Scoperto |  |  |  |  |
| Fino a cm. 4 compresi: - dal n. 18 al n. 33 | 12.05.001 | 06.12.03.072 | 75.300 | 38,89 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.05.003 | 06.12.03.075 | 78.200 | 40,39 |
| da cm. 4 a 8 compresi: - dal n. 18 al n. 33 | 12.05.015 | 06.12.03.078 | 88.600 | 45,76 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.05.017 | 06.12.03.081 | 93.700 | 48,39 |
| oltre cm. 8: - dal n. 18 al n. 33 | 12.05.019 | 06.12.03.084 | 94.600 | 48,86 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.05.021 | 06.12.03.087 | 99.700 | 51,49 |
| Rivestito |  |  |  |  |
| Fino a cm. 4 compresi: - dal n. 18 al n. 33 | 12.05.005 | 06.12.03.090 | 147.300 | 76,07 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.05.007 | 06.12.03.093 | 151.700 | 78,35 |
| da cm. 4 a 8 compresi: - dal n. 18 al n. 33 | 12.05.023 | 06.12.03.096 | 164.300 | 84,85 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.05.025 | 06.12.03.099 | 173.200 | 89,45 |
| oltre 8 cm.: - dal n. 18 al n. 33 | 12.05.027 | 06.12.03.102 | 174.200 | 89,97 |
| - dal n. 34 al n. 46 | 12.05.029 | 06.12.03.105 | 186.900 | 96,53 |
| PER PLANTARI E RIALZI AGGIUNTIVI Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o metallico | 11.85.001 | 06.12.03.103 | 10.400 | 5,37 |
| Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o materiale sintetico | 11.85.003 | 06.12.03.106 | 53.600 | 27,68 |
| Rialzo calcaneare fino a cm. 3 | 11.85.005 | 06.12.03.109 | 22.000 | 11,36 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Adattamento e/o correzioni | 11.91.001 | 06.12.03.503 | 12.900 | 6,66 |
| Sostituzione sottopiede | 11.91.003 | 06.12.03.506 | 10.400 | 5,37 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · ORTESI PER CAVIGLIA-PIEDE |  | 06.12.06 |  |  |
| DOCCIA GAMBA-PIEDE |  |  |  |  |
| - rigida su misura | 16.01.005 | 06.12.06.003 | 357.100 | 184,43 |
| - rigida con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.01.007 | 06.12.06.006 | 202.800 | 104,74 |
| TUTORI GAMBA - PIEDE |  |  |  |  |
| - a giorno, rivestito o plasticato costruito su misura da grafico o da modello di gesso | 16.21.001 | 06.12.06.009 | 478.000 | 246,87 |
| - (a valva) costruito da modello di gesso, | 16.21.003 | 06.12.06.012 | 733.700 | 378,92 |
| tutore per sola gamba rigido: |  |  |  |  |
| a valva costruito da modello di gesso | 16.21.027 | 06.12.06.018 | 474.400 | 245,01 |
| TUTORE GAMBA-PIEDE CON CARAT-TERISTICHE DINAMICHE: |  |  |  |  |
| - basso, in materiale sintetico con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | --- | 06.12.06.024 | 160.400 | 82,84 |
| - basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso. | --- | 06.12.06.027 | 561.700 | 290,09 |
| - alto, leggero, con apertura al tallone, in materiale sintetico ad alta elasticità, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente - alto in materiale sintetico ad alta elasticità con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.21.033 --- | 06.12.06.030 06.12.06.033 | 161.500 245.200 | 83,41 126,64 |
| - a molla interna con rivestimento in cuoio, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.21.043 | 06.12.06.036 | 119.100 | 61,51 |
| - a molla in filo armonico esterno alla scarpa con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.21.047 | 06.12.06.039 | 197.500 | 102,00 |
| - a molla, extra o intrarotatoria , costruita su misura - con asta laterale articolata e limitatore eccentri-co della flesso-estensione (tipo Perlstein) costruito su misura | 16.21.049 16.21.051 | 06.12.06.042 06.12.06.045 | 207.500 442.700 | 107,16 228,64 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · ORTESI PER GINOCCHIO |  | 06.12.09 |  |  |
| DOCCIA COSCIA-GAMBA - rigida su misura | 16.01.009 | 06.12.09.003 | 435.700 | 225,02 |
| DOCCIA COSCIA-GAMBA PER GINOCCHIO FLESSO - rigida si misura | 16.01.017 | 06.12.09.012 | 473.700 | 244,65 |
| TUTORE COSCIA-GAMBA (escluso la caviglia e il piede) - a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso | 16.25.025 | 06.12.09.024 | 640.000 | 330,53 |
| - a valva costruito da modello di gesso | 16.25.027 | 06.12.09.027 | 757.000 | 390,96 |
| - a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.25.029 | 06.12.09.030 | 269.800 | 139,34 |
| - in elastico, con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite, tubolare o con scarico rotuleo, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.31.031 | 06.12.09.033 | 191.700 | 99,00 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · ORTESI PER GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE |  | 06.12.12 |  |  |
| DOCCIA COSCIA - GAMBA - PIEDE - rigida su misura | 16.01.013 | 06.12.12.003 | 521.600 | 269,38 |
| DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE PER GINOCCHIO FLESSO - rigida su misura | 16.01.021 | 06.12.12.012 | 556.700 | 287,51 |
| STECCA Per ginocchio valgo o varo | 16.05.001 | 06.12.12.021 | 131.900 | 68,12 |
| STAFFA DI SCARICO O THOMAS - con anello chiuso | 16.11.001 | 06.12.12.027 | 413.100 | 213,35 |
| - con anello apribile | 16.11.003 | 06.12.12.030 | 461.400 | 238,29 |
| - con anello apribile e articolazione all’anca, con cintura addominale | 16.11.005 | 06.12.12.033 | 593.200 | 306,36 |
| - con anello apribile per arto abdotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile | 16.11.009 | 06.12.12.039 | 693.100 | 357,96 |
| TUTORE PER COSCIA-GAMBA-PIEDE - a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso | 16.25.001 | 06.12.12.048 | 984.200 | 508,30 |
| - a valva costruito da modello di gesso | 16.25.003 | 06.12.12.051 | 1.026.500 | 530,14 |
| - a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.25.005 | 06.12.12.054 | 659.100 | 340,40 |
| · ORTESI PER ANCA |  | 06.12.15 |  |  |
| DOCCIA BACINO - COSCIA (PELVIFEMORALE) Bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su misura | 16.01.024 | 06.12.15.003 | 659.600 | 340,65. |
| DIVARICATORE (PREDISPOSTO) - fisso a telaio | 16.15.001 | 06.12.15.009 | 95.200 | 49,17 |
| - fisso a cuscino o mutandina | 16.15.003 | 06.12.15.012 | 57.400 | 29,64 |
| - telaio di plastica e metallo (tipo Milgram) | 16.15.007 | 06.12.15.015 | 113.700 | 58,72 |
| - telaio articolato all’anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile) | 16.15.005 | 06.12.15.018 | 168.100 | 86,82 |
| - barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown) | 16.15.011 | 06.12.15.021 | 75.600 | 39,04 |
| TUTORE PER BACINO-COSCIA RIGIDO (e-sclusa la gamba e il piede) - a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso | 16.55.001 | 06.12.15.033 | 796.100 | 411,15 |
| - a valva costruita da modello di gesso | 16.55.003 | 06.12.15.036 | 905.500 | 467,65 |
| - a giorno, con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente | 16.55.007 | 06.12.15.039 | 603.500 | 311,68 |
| · ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE |  | 06.12.18 |  |  |
| DOCCIA BACINO-COSCIA-GAMBA-PIEDE (PELVIPODALICA) - rigida unilaterale su misura | 16.01.025 | 06.12.18.003 | 731.800 | 377,94 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE: 06 12 21 Giunti di caviglia 06 12 24 Giunti di ginocchio 06 12 27 Giunti di anca AGGIUNTIVI (per docce) Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l’indicazione della classificazione ISO. |  |  |  |  |
| Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica Articolazione di adduzione-abduzione dell’avam-piede | 16.85.001 --- | 06.12.18.103 06.12.18.106 | 124.000 76.200 | 64,04 39,35 |
| Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo (class. 06.12.21) | 16.85.003 | 06.12.18.109 | 90.600 | 46,79 |
| Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica | 16.85.005 | 06.12.18.112 | 53.300 | 27,53 |
| Articolazione per ginocchio libera bloccabile (class. 06.12.24) | 16.85.009 | 06.12.18.115 | 108.500 | 56,04 |
| Settore o tenditore di regolazione | 16.85.011 | 06.12.18.118 | 85.200 | 44,00 |
| Contentore imbottito per ginocchio | 16.85.013 | 06.12.18.121 | 77.900 | 40,23 |
| Aletta o barra posizionatrice | 16.85.015 | 06.12.18.124 | 27.000 | 13,94 |
| Rivestimento interno anallergico per doccia: - per caviglia | 16.85.017 | 06.12.18.127 | 51.000 | 26,34 |
| - per ginocchio | 16.85.018 | 06.12.18.130 | 67.900 | 35,07 |
| - per pelvifemorale | 16.85.019 | 06.12.18.133 | 100.400 | 51,85 |
| - per pelvipodalica unilaterale | 16.85.021 | 06.12.18.136 | 100.400 | 51,85 |
| RIPARAZIONI (per docce) Allacciatura elemento mobile o fisso | 16.91.001 | 06.12.18.503 | 17.800 | 9,19 |
| Attacco con fibbia | 16.91.007 | 06.12.18.506 | 11.300 | 5,84 |
| Cinghia | 16.91.009 | 06.12.18.509 | 10.900 | 5,63 |
| Rivestimento interno anallergico per doccia: - per caviglia | 16.91.013 | 06.12.18.512 | 50.100 | 25,87 |
| - per ginocchio | 16.91.015 | 06.12.18.515 | 67.900 | 35,07 |
| - per pelvifemorale | 16.91.016 | 06.12.18.518 | 100.400 | 51,85 |
| - per pelvipodalica unilaterale | 16.91.019 | 06.12.18.521 | 100.400 | 51,85 |
| RIPARAZIONI (per stecche) Allacciatura elemento mobile o fisso | 16.91.051 | 06.12.18.533 | 17.800 | 9,19 |
| Cerchiello | 16.91.055 | 06.12.18.536 | 41.200 | 21,28 |
| Attacco con fibbia | 16.91.059 | 06.12.18.539 | 10.300 | 5,32 |
| Cinghia | 16.91.061 | 06.12.18.542 | 10.900 | 5,63 |
| Sandalo | 16.91.063 | 06.12.18.545 | 57.400 | 29,64 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI (per staffe) Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio (class. 06.12.27) | 16.85.101 | 06.12.18.163 | 171.500 | 88,57 |
| Contentore imbottito per ginocchio | 16.85.103 | 06.12.18.166 | 77.900 | 40,23 |
| Trazione elastica al piede | 16.85.109 | 06.12.18.175 | 30.500 | 15,75 |
| Articolazione al ginocchio, bloccabile (class. 06.12.24) | 16.85.111 | 06.12.18.178 | 238.800 | 123,33 |
| RIPARAZIONI (per staffe) Cintura addominale | 16.91.101 | 06.12.18.563 | 37.000 | 19,11 |
| Rivestimento antisdrucciolo | 16.91.103 | 06.12.18.566 | 46.500 | 24,02 |
| Trazione elastica al piede | 16.91.105 | 06.12.18.569 | 154.600 | 79,84 |
| Allacciatura elemento mobile o fisso | 16.91.107 | 06.12.18.572 | 17.800 | 9,19 |
| AGGIUNTIVI PER TUTORI Articolazione malleolare (classificazione 06.12.21): - libera su bordi sovrapposti | 16.85.301 | 06.12.18.193 | 50.400 | 26,03 |
| - libera | 16.85.302 | 06.12.18.196 | 100.200 | 51,75 |
| - a molla con spinta in talismo | 16.85.303 | 06.12.18.199 | 195.000 | 100,71 |
| - con limitatore eccentrico della flesso-estensione | 16.85.305 | 06.12.18.202 | 232.400 | 120,02 |
| Armatura calcaneare | 16.85.307 | 06.12.18.208 | 80.000 | 41,32 |
| Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico | 16.85.308 | 06.12.18.211 | 132.700 | 68,53 |
| Rivestimento morbido interno al sandalo | 16.85.309 | 06.12.18.214 | 29.600 | 15,29 |
| Scarpetta di contenzione, senza rialzo | 16.85.311 | 06.12.18.217 | 119.500 | 61,72 |
| Piede rigido | 16.85.313 | 06.12.18.220 | 248.600 | 128,39 |
| Asta allungabile | 16.85.315 | 06.12.18.223 | 63.200 | 32,64 |
| Contentore imbottito per ginocchio | 16.85.317 | 06.12.18.226 | 77.900 | 40,23 |
| Cuscinetto di contenzione | 16.85.319 | 06.12.18.229 | 47.900 | 24,74 |
| Estetizzazione per polpaccio e coscia | 16.85.321 | 06.12.18.232 | 224.600 | 116,00 |
| Prolunga per leva, per blocco e sblocco dell’arresto | 16.85.323 | 06.12.18.235 | 33.000 | 17,04 |
| Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia | 16.85.325 | 06.12.18.238 | 70.500 | 36,41 |
| Articolazione al ginocchio (class. 06.12.24): - libera su bordi sovrapposti | 16.85.326 | 06.12.18.253 | 100.700 | 52,01 |
| - libera - libera posteriorizzata | 16.85.327 --- | 06.12.18.256 06.12.18.257 | 173.100 190.500 | 89,40 98,39 |
| - con arresto anteriore o posteriore a ponte | 16.85.329 | 06.12.18.259 | 284.700 | 147,04 |
| - con arresto ad anello - con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale | 16.85.331 --- | 06.12.18.262 06.12.18.263 | 238.800 395.200 | 123,33 204,10 |
| - con flesso estensione regolabile ed arresto | 16.85.333 | 06.12.18.265 | 522.200 | 269,69 |
| - con doppio freno, uno automatico ed uno forzato dal cilindro pneumatico di cui è dotato - tipo policentrico con flesso-estensione regolabile (per tutore monoarticolare) Dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di intervento chirurgico | 16.85.334 --- --- | 06.12.18.268 06.12.18.271 06.12.18.280 | 1.581.100 315.500 116.200 | 816,57 162,94 60,01 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolazione coxo-femorale (class. 06.12.27): - libera | 16.85.335 | 06.12.18.283 | 312.900 | 161,60 |
| - con arresto | 16.85.337 | 06.12.18.286 | 352.100 | 181,84 |
| - con arresto e articolazione supplementare per adduzione ed abduzione | 16.85.339 | 06.12.18.289 | 404.600 | 208,96 |
| - con arresto e articolazione supplementare pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra-rotazione) | 16.85.341 | 06.12.18.292 | 537.100 | 277,39 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - con meccanismo reciprocante a filo, con sblocco automatico all’anca | 16.85.342 | 06.12.18.295 | 1.818.600 | 939,23 |
| Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento | 16.85.343 | 06.12.18.313 | 76.700 | 39,61 |
| Rivestimento per scarpetta di contenzione | 16.85.345 | 06.12.18.316 | 53.000 | 27,37 |
| Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5 di altezza | 16.85.347 | 06.12.18.319 | 80.100 | 41,37 |
| Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 di altezza | 16.85.349 | 06.12.18.322 | 141.500 | 73,08 |
| Cintura addominale per articolazione coxofemorale | 16.85.351 | 06.12.18.325 | 76.400 | 39,46 |
| Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle | 16.85.353 | 06.12.18.328 | 141.400 | 73,03 |
| NOTA: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenclatura “ARTICOLAZIONE” si intende una singola cerniera. RIPARAZIONI (per tutori) Smontaggio e rimontaggio dell’articolazione: |  |  |  |  |
| - tibio tarsica | 16.90.251 | 06.12.18.593 | 25.500 | 13,17 |
| - del ginocchio | 16.90.253 | 06.12.18.596 | 25.500 | 13,17 |
| - dell’anca | 16.90.255 | 06.12.18.599 | 25.500 | 13,17 |
| Allacciatura elemento mobile o fisso | 16.91.251 | 06.12.18.602 | 18.900 | 9,76 |
| Allungamento dell’asta | 16.91.255 | 06.12.18.605 | 122.500 | 63,27 |
| Asta malleolare rigida | 16.91.257 | 06.12.18.608 | 68.100 | 35,17 |
| Attacco con fibbia | 16.91.263 | 06.12.18.611 | 12.100 | 6,25 |
| Cinghia | 16.91.265 | 06.12.18.614 | 11.600 | 5,99 |
| Copriarticolazione ginocchio | 16.91.267 | 06.12.18.617 | 7.800 | 4,03 |
| Copriarticolazione malleolare | 16.91.269 | 06.12.18.620 | 7.100 | 3,67 |
| Contentore per ginocchio | 16.91.271 | 06.12.18.623 | 82.800 | 42,76 |
| Cuscinetto di contenzione | 16.91.273 | 06.12.18.626 | 49.700 | 25,67 |
| Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa | 16.91.275 | 06.12.18.629 | 127.700 | 65,95 |
| Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa | 16.91.277 | 06.12.18.632 | 127.700 | 65,95 |
| Estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso | 16.91.279 | 06.12.18.635 | 224.600 | 116,00 |
| Fissaggio cerchiello e rivestimento | 16.91.281 | 06.12.18.638 | 32.500 | 16,78 |
| Prolunga per leva per arresto a ponte | 16.91.283 | 06.12.18.641 | 28.800 | 14,87 |
| Revisione articolazione malleolare | 16.91.285 | 06.12.18.653 | 50.600 | 26,13 |
| Revisione articolazione del ginocchio | 16.91.287 | 06.12.18.656 | 50.600 | 26,13 |
| Revisione articolazione dell’anca: - libera | 16.91.289 | 06.12.18.659 | 50.600 | 26,13 |
| - bloccabile | 16.91.291 | 06.12.18.662 | 50.600 | 26,13 |
| - supplementare per abduzione e adduzione | 16.91.293 | 06.12.18.665 | 50.600 | 26,13 |
| Revisione arresto a ponte al ginocchio | 16.91.295 | 06.12.18.668 | 50.600 | 26,13 |
| Revisione arresto ad anello o simili | 16.91.297 | 06.12.18.671 | 50.600 | 26,13 |
| Rivestimento di contenzione al tronco | 16.91.299 | 06.12.18.674 | 383.500 | 198,06 |
| Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5 | 16.91.303 | 06.12.18.683 | 80.100 | 41,37 |
| Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 | 16.91.305 | 06.12.18.686 | 141.500 | 73,08 |
| Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia | 16.91.307 | 06.12.18.689 | 268.300 | 138,57 |
| Sandalo | 16.91.309 | 06.12.18.692 | 135.300 | 69,88 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appoggio ischiatico | 16.91.311 | 06.12.18.695 | 98.600 | 50,92 |
| Articolazione al ginocchio: - libera - con bloccaggio | 16.91.313 16.91.315 | 06.12.18.701 06.12.18.704 | 189.200 291.200 | 97,71 150,39 |
| - con asta | 16.91.317 | 06.12.18.707 | 203.600 | 105,15 |
| - asta per cosciale o gambale | 16.91.319 | 06.12.18.719 | 85.800 | 44,31 |
| Cerchiello | 16.91.321 | 06.12.18.722 | 64.100 | 33,10 |
| Molla interna alla scarpetta | 16.91.323 | 06.12.18.725 | 82.000 | 42,35 |
| Rivestimento cerchiello | 16.91.325 | 06.12.18.728 | 37.900 | 19,57 |
| Rivestimento scarpetta di contenzione | 16.91.327 | 06.12.18.731 | 77.500 | 40,03 |
| Scarpetta di contenzione, su modello di gesso | 16.91.329 | 06.12.18.734 | 135.600 | 70,03 |
| Suoletta metallica alla scarpetta | 16.91.331 | 06.12.18.737 | 62.500 | 32,28 |
| Riparazione per rottura asta del cosciale | 16.91.333 | 06.12.18.740 | 135.000 | 69,72 |
| Riparazione per rottura asta del gambale | 16.91.335 | 06.12.18.743 | 106.300 | 54,90 |
| Piede rigido | 16.91.377 | 06.12.18.746 | 308.300 | 159,22 |
| Articolazione al malleolo | 16.91.379 | 06.12.18.749 | 115.800 | 59,81 |
| Articolazione al malleolo con spinta in talismo | 16.91.381 | 06.12.18.752 | 216.400 | 111,76 |
| Articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flesso-estensione | 16.91.383 | 06.12.18.755 | 248.600 | 128,39 |
| Rivestimento morbido interno al sandalo | 16.91.385 | 06.12.18.773 | 33.900 | 17,51 |
| Articolazione coxo-femorale: - libera | 16.91.387 | 06.12.18.776 | 329.000 | 169,91 |
| - con arresto | 16.91.389 | 06.12.18.779 | 368.300 | 190,21 |
| - con arresto e articolazione supplementare per abduzione e adduzione | 16.91.391 | 06.12.18.782 | 420.700 | 217,27 |
| - con arresto e articolazione supplementare pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra rotazione) | 16.91.393 | 06.12.18.785 | 553.200 | 285,70 |
| Imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico | 16.91.395 | 06.12.18.830 | 66.600 | 34,40 |
| Cintura addominale per articolazione coxo-femorale | 16.91.397 | 06.12.18.833 | 108.500 | 56,04 |
| RIPARAZIONI (per tutori) R-GO e AR-GO prevedibili solo decorso il periodo di garanzia di mesi 12 |  |  |  |  |
| Cilindro pneumatico per ginocchio | --- | 06.12.18.710 | 555.600 | 286,94 |
| Articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico | --- | 06.12.18.713 | 1.597.200 | 824,88 |
| Articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo | --- | 06.12.18.788 | 1.818.600 | 939,23 |
| Gruppo arresto in estensione (RGO) | --- | 06.12.18.791 | 52.600 | 27,17 |
| Filo dispositivo reciprocante (RGO) | --- | 06.12.18.794 | 136.900 | 70,70 |
| Asta superiore articolazione coxo | --- | 06.12.18.797 | 402.900 | 208,08 |
| Gruppo trascinamento filo reciprocante (RGO) | --- | 06.12.18.800 | 216.900 | 112,02 |
| Cuscinetti a sfere articolazione coxo | --- | 06.12.18.803 | 152.500 | 78,76 |
| Tubo collegamento (al bacino) | --- | 06.12.18.806 | 291.000 | 150,29 |
| Cavo reciprocante (ARGO) | --- | 06.12.18.809 | 521.700 | 269,44 |
| Cavetto ginocchio (singolo) | --- | 06.12.18.812 | 97.700 | 50,46 |
| Supporto lombare | --- | 06.12.18.815 | 475.500 | 245,58 |
| Supporto addominale | --- | 06.12.18.818 | 410.900 | 212,21 |
| Pelotta al ginocchio (singola) | --- | 06.12.18.821 | 145.400 | 75,09 |

| PROTESI DI ARTO SUPERIORE |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O. |
| 20 - Protesi di arto superiore estetiche o funzionali, tradizionali o modulari | 06 18 Protesi di arto superiore Una protesi di arto superiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodot-ti da un singolo produttore e disponibili sul mercato. I com-ponenti possono essere inte-grati con qualsiasi componente singolarmente prodotto, per da-re una gamma di protesi degli arti superiori differente. Gli elementi singoli ed i princi- pali componenti possono essere classificati in base alla classi-ficazione seguente. 06 18 03 Protesi parziali di mano, incluse le protesi di dito 06 18 06 Protesi per disarticolazione di polso 06 18 09 Protesi transradiali (per ampu- tazione sotto il gomito) 06 18 12 Protesi per disarticolazione del gomito 06 18 15 Protesi transomerali (per ampu- tazione sopra il gomito) 06 18 18 Protesi per disarticolazione di spalla 06 18 21 Protesi per amputazione di spalla |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 ISO 8549-1, -2 | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO |
| --- | --- |

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.

Le protesi per amputazione di arto superiore si dividono in:

- estetiche di tipo tradizionale

- estetiche di tipo modulare (scheletrica)

- funzionali ad energia corporea (cinematiche)

- funzionali ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna.

Vengono costruite secondo il livello di amputazione o deformità congenita nell’ordine indicato:

- parziale o totale di una o più dita

- parziale di mano

- disarticolazione di polso

- amputazione di avambraccio

- disarticolazione di gomito

- amputazione di braccio

- disarticolazione di spalla

- amputazione interscapolare

- deformità congenita o acquisita.

Le protesi estetiche hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante permettendo il ripristino dell’immagine corporea.

Le protesi funzionali hanno come scopo l’acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di posizione paragonati a quelli di un arto sano.

Le protesi funzionali possono essere dotate di mani:

- reversibili

- irreversibili.

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.

La mano “reversibile” mantiene la presa su un oggetto tramite l’azione continua del comando volontario, oppure con l’azione costante di una molla.

La mano “irreversibile” mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l’oggetto occorre una successiva azione volontaria.

PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE

E’ costituita da:

- mano estetica:

- con tutte le dita rigide

- con tutte le dita atteggiabili

- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla

- con cinque dita articolate

- polso:

- fisso

- a rotazione passiva

- gomito:

- con articolazione libera

- con articolazione con bloccaggio

- spalla:

- con articolazione singola

- con articolazione pluriassiale

- con articolazione sferica

- invasatura costruita su modello di gesso   negativo e positivo

- guanto di rivestimento

- con bretellaggio

- estetizzazione esterna rigida

PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)

E’ costituita da:

- mano estetica:

- con tutte le dita rigide

- con tutte le dita atteggiabili

con quattro dita rigide e pollice articolato a molla

- con cinque dita articolate

- polso:

- fisso

- a rotazione passiva

- con articolazione pluriassiale

- gomito con articolazione con bloccaggio

- spalla:

- con articolazione pluriassiale

con articolazione sferica

- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo

- guanto di rivestimento

- con bretellaggio e allacciature

- estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento

PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICHE)

E’ costituita da:

- mano:

- reversibile

- irreversibile

- gancio funzionale

- polso:

- a rotazione passiva

- a rotazione attiva

- con articolazione sferica passiva con bloccaggio

- invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d’ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone

- articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio, guanto di rivestimento, cuscinetto salva indumenti, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA

Sono costituite da:

- mano elettrica

- manipolatore elettrico (per lavoro)

- polso:

- fisso

- a rotazione passiva

- a rotazione attiva

- a rotazione elettrica

- con rotazione sferica passiva con bloccaggio

- polso con attacco mano polso intercambiabile

(mano elettrica-manipolatore)

- gomito:

- con articolazione funzionale libera

- con articolazione funzionale, con bloccaggio

- con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione

- spalla con articolazione a frizione

- invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento interno di silicone

- componenti elettronici:

- comandi mioelettrici

- batterie (accumulatori)

- caricabatterie

- guanto di rivestimento

- con o senza ancoraggio:

- bretellaggio con relativi attacchi

- bretellaggio completo di fili di trazione e relativi

attacchi per il comando dei movimenti.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI PARZIALI DI MANO INCLUSE LE PROTESI DI DITO |  | 06.18.03 |  |  |
| ESTETICA TRADIZIONALE Per amputazione parziale o totale di una o più dita o amputazione parziale di mano |  |  |  |  |
| E’ costituita da: - dita rigide, attegiabili, articolate - invasatura costruita su calco di gesso negativo e positivo - guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca (aggiuntivo) - ancoraggio al moncone. |  |  |  |  |
| Per amputazione o per patologia congenita o acquisita parziale di dita (senza guanto di rivestimento) per ciascun dito | 20.01.001 | 06.18.03.003 | 240.100 | 124,00 |
| Per amputazione o per patologia congenita o acquisita totale di dita o parziale di mano (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - di un dito | 20.02.003 | 06.18.03.033 | 445.200 | 229,93 |
| - di due dita | 20.02.004 | 06.18.03.036 | 544.300 | 281,11 |
| - di tre dita | 20.02.005 | 06.18.03.039 | 668.600 | 345,30 |
| - di quattro dita | 20.02.006 | 06.18.03.042 | 743.800 | 384,14 |
| - di cinque dita | 20.02.007 | 06.18.03.045 | 842.900 | 435,32 |
| - gancio di lavoro | 20.03.013 | 06.18.03.060 | 481.000 | 248,42 |
| - elemento in opposizione alla parte residua | 20.03.014 | 06.18.03.063 | 715.300 | 369,42 |
| FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA Per amputazione parziale di mano · PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO | 20.40.200 | 06.18.03.072 06.18.06 | 1.181.200 | 610,04 |
| Estetica tradizionale per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite al livello del polso (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.04.600 | 06.18.06.003 | 861.400 | 444,88 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.04.800 | 06.18.06.009 | 1.010.500 | 521,88 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionale ad energia corporea per disartico-lazione o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) | 20.40.200 | 06.18.06.033 | 1.775.500 | 916,97 |
| - con sola mano | 20.40.400 | 06.18.06.039 | 1.983.100 | 1024,19 |
| Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolato o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento) |  |  |  |  |
| - con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio | 20.51.100 | 06.18.06.042 | 11.666.500 | 6025,24 |
| · PROTESI TRANSRADIALI (per amputazione sotto il gomito, ex amputazione di avambraccio) |  | 06.18.09 |  |  |
| Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transardiale (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.05.600 | 06.18.09.012 | 1.069.200 | 552,20 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.05.800 | 06.18.09.018 | 1.218.300 | 629,20 |
| Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) | 20.40.200 | 06.18.09.033 | 1.775.500 | 916,97 |
| - con sola mano | 20.40.400 | 06.18.09.039 | 1.949.600 | 1006,88 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | TARIFFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite a livello transradiale (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l’apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio | 20.51.100 | 06.18.09.063 | 11.666.500 | 6025,24 |
| - con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall’apice del moncone, comando mioelettrico per l’apertura e la chiusura della mano, senza bretellaggio | 20.52.100 | 06.18.09.066 | 12.755.400 | 6587,61 |
| - con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per l’apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione, senza bretellaggio | 20.53.100 | 06.18.09.069 | 14.987.900 | 7740,60 |
| · PROTESI PER LA DISARTICOLAZIONE DEL GOMITO |  | 06.18.12 |  |  |
| Estetica tradizionale per la disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.07.600 | 06.18.12.003 | 2.459.200 | 1270,07 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.07.800 | 06.18.12.009 | 2.186.500 | 1129,23 |
| Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra-extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) | 20.43.200 | 06.18.12.033 | 3.190.200 | 1647,60 |
| - con mano irreversibile | 20.43.400 | 06.18.12.039 | 3.397.700 | 1754,77 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l’apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi | 20.55.100 | 06.18.12.063 | 14.149.600 | 7307,66 |
| - con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l’apertura, la chiusura e la prono-supinazione della mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi | 20.56.100 | 06.18.12.066 | 17.230.600 | 8898,86 |
| · PROTESI TRANSOMERALI (per amputa-zione sopra il gomito, ex amputazione di braccio) |  | 06.18.15 |  |  |
| Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.09.600 | 06.18.15.003 | 2.459.200 | 1270,07 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.09.800 | 06.18.15.009 | 2.186.500 | 1129,23 |
| Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.15.600 | 06.18.15.033 | 2.146.700 | 1108,68 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.15.800 | 06.18.15.039 | 2.295.700 | 1185,63 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con articolazione funzionale per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per l’intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) | 20.44.200 | 06.18.15.063 | 3.190.200 | 1647,60 |
| - con sola mano | 20.44.400 | 06.18.15.069 | 3.397.700 | 1754,77 |
| Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano elettrica, articolazione del polso a rtoazione passiva, aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mioelettrico per l’apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi | 20.57.100 | 06.18.15.081 | 14.841.700 | 7665,10 |
| - con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l’apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi | 20.58.100 | 06.18.15.084 | 17.922.800 | 9256,35 |
| - con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per l’apertura-chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio | 20.59.100 | 06.18.15.087 | 21.680.700 | 11197,15 |
| - con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l’apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio | 20.60.100 | 06.18.15.090 | 23.540.400 | 12157,60 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA |  | 06.18.18 |  |  |
| Estetica di tipo modulare (scheletrica) per disarticolazione di spalla (con polso fisso, articolazione libera al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| con articolazione sferica alla spalla: |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.16.600 | 06.18.18.003 | 2.769.600 | 1430,38 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.16.800 | 06.18.18.009 | 2.916.600 | 1506,30 |
| · PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA (ex amputazione interscapolare) |  | 06.18.21 |  |  |
| Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione interscapolare (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra e extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| con articolazione sferica alla spalla: |  |  |  |  |
| - con mano con tutte le dita rigide | 20.18.600 | 06.18.21.003 | 2.769.600 | 1430,38 |
| - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.18.800 | 06.18.21.009 | 2.916.600 | 1506,30 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per disarticolazione di spalla, amputazione interscapolare o patologie congenite della spalla (senza guanto di rivestimento): |  |  |  |  |
| - con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l’apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio | 20.61.100 | 06.18.21.063 | 21.027.200 | 10859,64 |
| - con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l’apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio | 20.62.100 | 06.18.21.066 | 27.099.800 | 13995,88 |
| - con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l’apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio: |  |  |  |  |
| - senza articolazione della spalla | 20.63.100 | 06.18.21.069 | 26.906.400 | 13896,00 |
| - con articolazione a frizione della spalla | 20.64.100 | 06.18.21.072 | 28.518.000 | 14728,32 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE |  | 06.18.15 |  |  |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| guanto di rivestimento: |  |  |  |  |
| - cosmetico | 20.85.013 | 06.18.15.118 | 215.400 | 111,24 |
| - di pelle per mano ortopedica | 20.85.015 | 06.18.15.121 | 87.300 | 45,09 |
| polso: |  |  |  |  |
| - a rotazione passiva | 20.85.023 | 06.18.15.127 | 150.900 | 77,93 |
| - con articolazione sferica passiva | 20.85.025 | 06.18.15.130 | 311.300 | 160,77 |
| invasatura ad aderenza totale: |  |  |  |  |
| - con o senza presa olecranica | 20.85.029 | 06.18.15.136 | 225.400 | 116,41 |
| - con o senza presa di spalla | 20.85.033 | 06.18.15.139 | 289.300 | 149,41 |
| - invasatura in materiale anallergico | ---- | 06.18.15.141 | 184.500 | 95,29 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio: |  |  |  |  |
| - della mano | 20.90.051 | 06.18.15.503 | 55.300 | 28,56 |
| - del polso | 20.90.053 | 06.18.15.506 | 55.300 | 28,56 |
| - del gomito | 20.90.055 | 06.18.15.509 | 64.500 | 33,31 |
| - del guanto cosmetico | ---- | 06.18.15.511 | 32.200 | 16,63 |
| Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio | 20.91.093 | 06.18.15.545 | 299.000 | 154,42 |
| Gomito con bloccaggio, completo di avambraccio | 20.91.113 | 06.18.15.578 | 667.900 | 344,94 |
| - revisione | 20.91.115 | 06.18.15.581 | 128.900 | 66,57 |
| Guanto di rivestimento: |  |  |  |  |
| - cosmetico | 20.91.125 | 06.18.15.596 | 231.500 | 119,56 |
| - di pelle per mano ortopedica | 20.91.127 | 06.18.15.599 | 87.300 | 45,09 |
| Invasatura per protesi su modello di gesso negati-vo e positivo: |  |  |  |  |
| - per amputazione di avambraccio | 20.91.135 | 06.18.15.605 | 709.700 | 366,53 |
| - c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica | 20.91.136 | 06.18.15.608 | 870.600 | 449,63 |
| - adattamento | 20.91.137 | 06.18.15.611 | 128.900 | 66,57 |
| - per amputazione di braccio con anello di collegamento | 20.91.143 | 06.18.15.623 | 850.300 | 439,14 |
| - c.s. con invasatura ad aderenza totale | 20.91.144 | 06.18.15.626 | 1.011.200 | 522,24 |
| - adattamento | 20.91.145 | 06.18.15.629 | 128.900 | 66,57 |
| Mano: |  |  |  |  |
| - con dita rigide | 20.91.155 | 06.18.15.653 | 222.400 | 114,86 |
| - con quattro dita rigide e pollice articolato a mol-la | 20.91.163 | 06.18.15.665 | 371.500 | 191,86 |
| - revisione | 20.91.165 | 06.18.15.668 | 128.900 | 66,57 |
| - involucro morbido | ---- | 06.18.15.672 | 163.900 | 84,65 |
| - indice, medio e pollice | ---- | 06.18.15.675 | 243.800 | 125,91 |
| Polso: |  |  |  |  |
| - fisso | 20.91.171 | 06.18.15.677 | 157.600 | 81,39 |
| - a rotazione passiva | 20.91.175 | 06.18.15.683 | 266.800 | 137,79 |
| - sferico passivo | 20.91.179 | 06.18.15.689 | 427.200 | 220,63 |
| - revisione | 20.91.181 | 06.18.15.692 | 96.700 | 49,94 |
| - cuscinetto salva manica | ---- | 06.18.15.701 | 40.800 | 21,07 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA) |  | 06.18.21 |  |  |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Guanto cosmetico di rivestimento | 20.85.053 | 06.18.21.104 | 215.400 | 111,24 |
| Polso: |  |  |  |  |
| - a rotazione passiva | 20.85.055 | 06.18.21.106 | 104.300 | 53,87 |
| - pluriassiale | 20.85.057 | 06.18.21.109 | 314.900 | 162,63 |
| Invasatura ad aderenza totale: |  |  |  |  |
| - con o senza presa di spalla | 20.85.065 | 06.18.21.118 | 289.800 | 149,67 |
| - invasatura in materiale anallergico | ---- | 06.18.21.121 | 184.500 | 95,29 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio: |  |  |  |  |
| - della mano | 20.90.201 | 06.18.21.503 | 55.300 | 28,56 |
| - del polso | 20.90.203 | 06.18.21.506 | 55.300 | 28,56 |
| - del gomito | 20.90.205 | 06.18.21.509 | 64.500 | 33,31 |
| - della spalla | 20.90.207 | 06.18.21.512 | 77.000 | 39,77 |
| - del guanto cosmetico | ---- | 06.18.21.513 | 32.200 | 16,63 |
| Articolazione intra ed extra rotatoria | 20.91.201 | 06.18.21.515 | 193.300 | 99,83 |
| Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla: |  |  |  |  |
| - sferica | 20.91.205 | 06.18.21.521 | 611.100 | 315,61 |
| - revisione | 20.91.207 | 06.18.21.524 | 64.500 | 33,31 |
| - pluriassiale | 20.91.209 | 06.18.21.527 | 520.500 | 268,82 |
| - revisione | 20.91.211 | 06.18.21.530 | 64.500 | 33,31 |
| Bretellaggio con sollevamento avambraccio: |  |  |  |  |
| - per protesi per amputazione di braccio | 20.91.213 | 06.18.21.533 | 299.100 | 154,47 |
| - per protesi per disarticolazione di spalla | 20.91.215 | 06.18.21.536 | 299.100 | 154,47 |
| Bretellaggio semplice: - per protesi per amputazione di braccio - per protesi per amputazione di spalla | ---- ---- | 06.18.21.538 06.18.21.541 | 115.400 145.500 | 59,60 75,14 |
| Calza da rivestimento per protesi: |  |  |  |  |
| - per amputazione di braccio | 20.91.221 | 06.18.21.545 | 85.500 | 44,16 |
| - per disarticolazione di braccio | 20.91.223 | 06.18.21.548 | 120.700 | 62,34 |
| Gomito con bloccaggio | 20.91.231 | 06.18.21.560 | 537.000 | 277,34 |
| - revisione | 20.91.233 | 06.18.21.563 | 230.000 | 118,79 |
| Guanto cosmetico di rivestimento | 20.91.235 | 06.18.21.566 | 231.500 | 119,56 |
| Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - per amputazione di braccio con anello di collegamento | 20.91.237 | 06.18.21.569 | 873.800 | 451,28 |
| - c.s. con invasatura ad aderenza totale | 20.91.238 | 06.18.21.572 | 1.034.700 | 534,38 |
| - adattamento | 20.91.239 | 06.18.21.575 | 128.900 | 66,57 |
| - per disarticolazione di spalla con estetizzazione | 20.91.241 | 06.18.21.578 | 955.000 | 493,22 |
| - adattamento | 20.91.243 | 06.18.21.584 | 128.900 | 66,57 |
| - per amputazione interscapolare con estetizzazione | 20.91.245 | 06.18.21.587 | 989.700 | 511,14 |
| - adattamento | 20.91.247 | 06.18.21.593 | 128.900 | 66,57 |
| Involucro morbido | 20.91.248 | 06.18.21.596 | 169.900 | 87,75 |
| Mano: |  |  |  |  |
| con dita rigide | 20.91.249 | 06.18.21.599 | 222.400 | 114,86 |
| - con quattro dita rigide e pollice articolato a molla | 20.91.257 | 06.18.21.611 | 371.500 | 191,86 |
| - revisione | 20.91.259 | 06.18.21.614 | 128.900 | 66,57 |
| - telaio mano, molla di ricambio | ---- | 06.18.21.615 | 152.600 | 78,81 |
| - indice, medio e pollice - attacco filettato | ---- ---- | 06.18.21.618 06.18.21.621 | 253.800 170.500 | 131,08 88,06 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polso: |  |  |  |  |
| - fisso | 20.91.265 | 06.18.21.623 | 118.400 | 61,15 |
| - pluriassiale | 20.91.273 | 06.18.21.635 | 380.200 | 196,36 |
| - revisione | 20.91.275 | 06.18.21.638 | 96.700 | 49,94 |
| Rivestimento completo in materiale morbido per protesi : |  |  |  |  |
| - per amputazione di braccio | 20.91.277 | 06.18.21.641 | 235.700 | 121,73 |
| - per disarticolazione di spalla | 20.91.279 | 06.18.21.644 | 304.600 | 157,31 |
| - per amputazione interscapolare | 20.91.281 | 06.18.21.647 | 336.800 | 173,94 |
| Tubo distanziatore | 20.91.283 | 06.18.21.650 | 146.100 | 75,45 |
| elemento di collegamento del tubo | 20.91.285 | 06.18.21.653 | 136.500 | 70,50 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA |  | 06.18.15 |  |  |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Gancio funzionale con attacco: |  |  |  |  |
| - tipo standard in lega leggere | 20.85.501 | 06.18.15.163 | 866.800 | 447,66 |
| - tipo per lavoro pesante in acciaio | 20.85.503 | 06.18.15.166 | 1.807.000 | 933,24 |
| guanto di rivestimento: |  |  |  |  |
| - cosmetico | 20.85.505 | 06.18.15.169 | 215.600 | 111,35 |
| Con mano interscambiabile con attacco: |  |  |  |  |
| - reversibile | 20.85.515 | 06.18.15.178 | 640.300 | 330,69 |
| Moltiplicatore di ampiezza dell’articolazione del gomito : | 20.85.519 | 06.18.15.184 | 358.000 | 184,89 |
| Polso: |  |  |  |  |
| - con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone | 20.85.521 | 06.18.15.187 | 938.700 | 484,80 |
| - con articolazione sferica passiva con bloccaggio | 20.85.523 | 06.18.15.190 | 895.600 | 462,54 |
| Invasatura con rivestimento totale in materiale anallergico | 20.85.529 | 06.18.15.193 | 184.500 | 95,29 |
| RIPARAZIONE |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio: |  |  |  |  |
| - della mano | 20.90.501 | 06.18.15.733 | 51.600 | 26,65 |
| - del polso | 20.90.503 | 06.18.15.736 | 56.700 | 29,28 |
| - del gomito - del guanto cosmetico | 20.90.505 ---- | 06.18.15.739 06.18.15.740 | 64.500 32.200 | 33,31 16,63 |
| Articolazione funzionale per la flesso-estensione con bloccaggio del gomito a trazione | 20.91.505 | 06.18.15.745 | 975.800 | 503,96 |
| - revisione | 20.91.507 | 06.18.15.751 | 128.900 | 66,57 |
| - cavetto trazione | 20.91.508 | 06.18.15.754 | 63.600 | 32,85 |
| Arto articolato laterali per la flesso-estensione con bloccaggio a trazione | 20.91.509 | 06.18.15.757 | 1.338.500 | 691,28 |
| - particolare meccanismo interno | 20.91.510 | 06.18.15.760 | 715.400 | 369,47 |
| - revisione | 20.91.511 | 06.18.15.763 | 72.200 | 37,29 |
| - cavetto trazione | 20.91.512 | 06.18.15.764 | 76.500 | 39,51 |
| Attacco: |  |  |  |  |
| - per mano | 20.91.513 | 06.18.15.766 | 421.200 | 217,53 |
| - per gancio | 20.91.515 | 06.18.15.769 | 421.200 | 217,53 |
| Bretellaggio completo di fili di trazione e guaina: |  |  |  |  |
| - per protesi per amputazione di avambraccio | 20.91.521 | 06.18.15.778 | 226.200 | 116,82 |
| - per protesi per amputazione di avambraccio bilaterali | ---- | 06.18.15.779 | 331.200 | 171,05 |
| - per protesi per amputazione di braccio | 20.91.529 | 06.18.15.781 | 275.400 | 142,23 |
| Calotta di presa del moncone, per la pronosupinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo | 20.91.533 | 06.18.15.784 | 969.000 | 500,45 |
| - revisione | 20.91.535 | 06.18.15.787 | 96.700 | 49,94 |
| Cuscinetto salva indumenti | 20.91.543 | 06.18.15.796 | 40.800 | 21,07 |
| Filo di trazione con relativi attacchi: |  |  |  |  |
| - per protesi per amputazione di avambraccio | 20.91.545 | 06.18.15.799 | 383.000 | 197,80 |
| - per protesi per amputazione di braccio | 20.91.547 | 06.18.15.802 | 383.000 | 197,80 |
| Gancio funzionale con attacco: |  |  |  |  |
| - tipo standard in lega leggera | 20.91.549 | 06.18.15.805 | 866.800 | 447,66 |
| - tipo per lavoro pesante in acciaio | 20.91.551 | 06.18.15.808 | 1.807.000 | 933,24 |
| - revisione | 20.91.553 | 06.18.15.811 | 64.500 | 33,31 |
| - elastico per chiusura n. 5 pezzi | 20.91.555 | 06.18.15.814 | 29.500 | 15,24 |
| - molla semplice per chiusura | 20.91.557 | 06.18.15.817 | 18.400 | 9,50 |
| - molla doppia per chiusura | 20.91.559 | 06.18.15.820 | 21.400 | 11,05 |
| - rivestimento ganasce n. 10 pezzi | 20.91.561 | 06.18.15.823 | 98.000 | 50,61 |
| Guaina con attacchi terminali | 20.91.563 | 06.18.15.826 | 163.900 | 84,65 |
| Guanto di rivestimento: |  |  |  |  |
| - cosmetico | 20.91.565 | 06.18.15.829 | 231.500 | 119,56. |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - per amputazione di avambraccio | 20.91.571 | 06.18.15.838 | 838.700 | 433,15 |
| - c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico | 20.91.572 | 06.18.15.841 | 894.100 | 461,76 |
| - adattamento | 20.91.573 | 06.18.15.844 | 128.900 | 66,57 |
| - per amputazione di braccio | 20.91.575 | 06.18.15.847 | 979.200 | 505,71 |
| - c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico | 20.91.576 | 06.18.15.850 | 1.034.600 | 534,33 |
| - adattamento | 20.91.577 | 06.18.15.853 | 128.900 | 66,57 |
| Mano: |  |  |  |  |
| - reversibile | 20.91.579 | 06.18.15.856 | 640.300 | 330,69 |
| - revisione | 20.91.581 | 06.18.15.859 | 161.200 | 83,25 |
| - irreversibile | 20.91.583 | 06.18.15.862 | 640.300 | 330,69 |
| - revisione | 20.91.585 | 06.18.15.865 | 161.200 | 83,25 |
| Moltiplicatore di ampiezza per l’articolazione del gomito | 20.91.587 | 06.18.15.868 | 519.200 | 268,14 |
| - revisione | 20.91.589 | 06.18.15.871 | 96.700 | 49,94 |
| Polso: |  |  |  |  |
| - a rotazione passiva | 20.91.591 | 06.18.15.874 | 266.800 | 137,79 |
| - revisione | 20.91.593 | 06.18.15.877 | 96.700 | 49,94 |
| - a rotazione passiva con dispositivo di intercam-biabilità della mano e del gancio | 20.91.595 | 06.18.15.880 | 529.500 | 273,46 |
| - revisione | 20.91.597 | 06.18.15.883 | 96.700 | 49,94 |
| - con articolazione di prono-supinazione attiva | 20.91.599 | 06.18.15.886 | 938.700 | 484,80 |
| - revisione | 20.91.601 | 06.18.15.889 | 128.900 | 66,57 |
| - con articolazione sferica passiva, con bloccaggio | 20.91.603 | 06.18.15.892 | 895.600 | 462,54 |
| - revisione | 20.91.605 | 06.18.15.895 | 128.900 | 66,57 |
| - elementi gomito con bloccagio | ---- | 06.18.15.899 | 408.400 | 210,92 |
| PARTICOLARI MANO REVERSIBILE E IRREVERSIBILE |  |  |  |  |
| Involucro morbido | 20.91.620 | 06.18.15.904 | 163.900 | 84,65 |
| Gruppo dita (indice-medio) | 20.91.622 | 06.18.15.907 | 113.500 | 58,62 |
| Pollice | 20.91.624 | 06.18.15.910 | 103.800 | 53,61 |
| Biella o leva collegamento | 20.91.626 | 06.18.15.913 | 173.400 | 89,55 |
| Attacco filettato | 20.91.628 | 06.18.15.916 | 128.200 | 66,21 |
| Molla chiusura | 20.91.630 | 06.18.15.919 | 146.800 | 75,82 |
| · PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA |  | 06.18.21 |  |  |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Braccialino con aste di collegamento d’avambraccio con bretellaggio e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della flesso-estensione del gomito) | 20.85.701 | 06.18.21.163 | 1.921.000 | 992,11 |
| Manipolatore elettrico (per lavoro, Da utilizzare in aggiunta alla normale mano) | 20.85.801 | 06.18.21.166 | 6.500.600 | 3357,28 |
| Guanto da rivestimento: |  |  |  |  |
| - cosmetico | 20.85.803 | 06.18.21.169 | 220.900 | 114,09 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivestimento totale interno in materiale anallergico | 20.85.817 | 06.18.21.181 | 196.300 | 101,38 |
| Differenza per mano elettromeccanica miniaturiz-zata (per bambini con misura della mano inferiore a 190 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpali) | 20.85.821 | 06.18.21.187 | 4.715.200 | 2435,20 |
| Articolazione pluriassiale di tipo sferico | 20.85.823 | 06.18.21.190 | 1.611.600 | 832,32 |
| Batteria di riserva | --- | 06.18.21.193 | 405.500 | 209,42 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Guanto di rivestimento: |  |  |  |  |
| - cosmetico | 20.91.701 | 06.18.21.710 | 237.100 | 122,45 |
| Mano: |  |  |  |  |
| - completa | 20.91.703 | 06.18.21.716 | 6.078.300 | 3139,18 |
| - telaio | 20.91.704 | 06.18.21.719 | 154.900 | 80,00 |
| - involucro morbido (armatura in plastica) | 20.91.705 | 06.18.21.722 | 158.100 | 81,65 |
| - pollice | 20.91.706 | 06.18.21.725 | 107.100 | 55,31 |
| - meccanismo interno | 20.91.707 | 06.18.21.728 | 905.100 | 467,45 |
| - dita (indice-medio) | 20.91.708 | 06.18.21.731 | 717.500 | 370,56 |
| - revisione meccanismo interno | 20.91.709 | 06.18.21.734 | 96.700 | 49,94 |
| - frizione | 20.91.710 | 06.18.21.737 | 358.100 | 184,94 |
| - telaio completo | 20.91.711 | 06.18.21.740 | 927.000 | 478,76 |
| - revisione telaio completa - motore e primo riduttore | 20.91.713 20.91.714 | 06.18.21.741 06.18.21.742 | 72.200 277.900 | 37,29 143,52 |
| Coppia conica | --- | 06.18.21.743 | 258.600 | 133,56 |
| Bloccaggio motore | --- | 06.18.21.744 | 237.200 | 122,50 |
| Plantari, corona, molla | --- | 06.18.21.746 | 177.400 | 91,62 |
| - motore elettrico | 20.91.715 | 06.18.21.747 | 311.000 | 160,62 |
| Riduttore motore | --- | 06.18.21.748 | 420.700 | 217,27 |
| Polso: |  |  |  |  |
| - a rotazione passiva | 20.91.717 | 06.18.21.749 | 556.800 | 287,56 |
| - revisione | 20.91.719 | 06.18.21.752 | 48.400 | 25,00 |
| Frizione a spina coassiale del polso passivo | --- | 06.18.21.753 | 237.000 | 122,40 |
| Polso : |  |  |  |  |
| - a rotazione attiva | 20.91.721 | 06.18.21.755 | 1.075.900 | 555,66 |
| - revisione | 20.91.723 | 06.18.21.758 | 144.400 | 74,58 |
| - a rotazione elettrica | 20.91.725 | 06.18.21.759 | 3.349.600 | 1729,92 |
| - revisione | 20.91.727 | 06.18.21.760 | 108.300 | 55,93 |
| Riduzione e spina coassiale del polso elettrico | --- | 06.18.21.761 | 1.134.900 | 586,13 |
| Invertitore del polso elettrico | --- | 06.18.21.765 | 892.200 | 460,78 |
| Micro per polso elettrico | --- | 06.18.21.766 | 153.900 | 79,48 |
| Polso elettrico : |  |  |  |  |
| - attacco parte mano | 20.91.729 | 06.18.21.767 | 1.104.900 | 570,63 |
| - attacco parte avambraccio | 20.91.731 | 06.18.21.770 | 287.700 | 148,58 |
| - motore elettrico | 20.91.733 | 06.18.21.771 | 380.600 | 196,56 |
| Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e positivo | 20.91.735 | 06.18.21.773 | 1.463.600 | 755,89 |
| - adattamento | 20.91.737 | 06.18.21.776 | 198.100 | 102,31 |
| Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo Gomito: - completo attivo (cinematico) Asta parte superiore per gomito cinematico Elementi di bloccaggio per gomito cinematico - revisione Carter per gomito cinematico Gomito : - asta dentata e particolari del bloccaggio - elettrico completo | 20.91.739 20.91.741 --- --- 20.91.743 --- 20.91.744 20.91.745 | 06.18.21.779 06.18.21.782 06.18.21.783 06.18.21.784 06.18.21.785 06.18.21.786 06.18.21.788 06.18.21.791 | 442.800 2.474.200 769.900 483.800 72.200 376.900 837.800 7.127.000 | 228,69 1277,82 397,62 249,86 37,29 194,65 432,69 3680,79 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | lire | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motore e primo riduttore per gomito elettrico | --- | 06.18.21.792 | 932.500 | 481,60 |
| Intra-extrarotazione con frizione per gomito elett. | --- | 06.18.21.793 | 885.500 | 457,32 |
| Gomito elettrico : |  |  |  |  |
| - meccanismo interno | 20.91.747 | 06.18.21.794 | 1.106.300 | 571,36 |
| - sostituzione dei due motori | 20.91.748 | 06.18.21.795 | 412.900 | 213,25 |
| Elementi bloccaggio avambraccio per gomito elettrico | --- | 06.18.21.796 | 1.381.900 | 713,69 |
| - involucro estetico | 20.91.751 | 06.18.21.797 | 286.700 | 148,07 |
| - telaio esterno | 20.91.753 | 06.18.21.800 | 4.381.900 | 2263,06 |
| - revisione totale gomito elettrico | 20.91.755 | 06.18.21.803 | 193.400 | 99,88 |
| Cavi motore e micro per gomito elettrico | --- | 06.18.21.804 | 276.500 | 142,80 |
| Avambraccio completo per protesi di braccio | 20.91.756 | 06.18.21.806 | 1.373.800 | 709,51 |
| Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo | 20.91.757 | 06.18.21.809 | 1.645.200 | 849,67 |
| - adattamento | 20.91.759 | 06.18.21.812 | 198.100 | 102,31 |
| Bretellaggio completo semplice | 20.91.761 | 06.18.21.813 | 106.300 | 54,90 |
| Bretellaggio completo di filo con trazione per la flesso-estensione del gomito | 20.91.763 | 06.18.21.814 | 149.300 | 77,11 |
| Bretellaggio completo | 20.91.764 | 06.18.21.815 | 217.100 | 112,12 |
| Spalla: |  |  |  |  |
| - articolazione a frizione | 20.91.767 | 06.18.21.821 | 747.600 | 386,10 |
| - revisione | 20.91.769 | 06.18.21.824 | 144.600 | 74,68 |
| - collegamento estetico gomito/spalla | 20.91.771 | 06.18.21.827 | 361.900 | 186,91 |
| - Invasatura su modello di gesso per patologie a livello della spalla | 20.91.773 | 06.18.21.830 | 1.981.600 | 1023,41 |
| Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione interscapolar: |  |  |  |  |
| - con articolazione passiva di spalla e spalline | --- | 06.18.21.831 | 2.217.400 | 1145,19 |
| - con articolazione passiva dell’avambraccio | --- | 06.18.21.832 | 2.120.700 | 1095,25 |
| Rivestimento interno totale in materiale anallergico | 20.91.774 | 06.18.21.833 | 184.500 | 95,29 |
| Batterie | 20.91.779 | 06.18.21.836 | 405.500 | 209,42 |
| - revisione batterie | 20.91.783 | 06.18.21.839 | 314.500 | 162,43 |
| - carica batterie | 20.91.789 | 06.18.21.842 | 423.800 | 218,87 |
| - revisione | 20.91.791 | 06.18.21.845 | 268.200 | 138,51 |
| Circuiti con due elettrodi comprensivi di amplifica-tore e pilotaggio: |  |  |  |  |
| - elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando mioelettrico | 20.91.795 | 06.18.21.851 | 1.165.600 | 601,98 |
| - revisione | 20.91.797 | 06.18.21.854 | 633.800 | 327,33 |
| - parte terminale del circuito elettronico | 20.91.799 | 06.18.21.857 | 1.146.300 | 592,01 |
| - revisione | 20.91.801 | 06.18.21.860 | 478.400 | 247,07 |
| - cavi di collegamento con connettori | 20.91.803 | 06.18.21.863 | 126.700 | 65,44 |
| - gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarico batteria | 20.91.805 | 06.18.21.866 | 239.600 | 123,74 |
| Circuito comando elettronico: |  |  |  |  |
| Cavi raccordo | --- | 06.18.21.869 | 151.800 | 78,40 |
| Interruttore a trazione | --- | 06.18.21.872 | 520.300 | 268,71 |
| Driver multicanale | --- | 06.18.21.875 | 1.108.000 | 572,23 |
| Riparazione parziale driver multicanale | --- | 06.18.21.878 | 478.400 | 247,07 |
| Porta spina coassiale | --- | 06.18.21.881 | 192.800 | 99,57 |
| Spina coassiale | --- | 06.18.21.884 | 247.900 | 128,03 |
| - macrointerruttore e microsensore per comando elettronico | 20.91.819 | 06.18.21.887 | 69.200 | 35,74 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | lire | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipolatore elettrico: |  |  |  |  |
| - completo | 20.91.901 | 06.18.21.899 | 6.565.100 | 3390,59 |
| - motoriduttore | 20.91.903 | 06.18.21.900 | 1.796.300 | 927,71 |
| - motore | 20.91.905 | 06.18.21.901 | 380.600 | 196,56 |
| - riduttore | 20.91.907 | 06.18.21.902 | 1.669.900 | 862,43 |
| - revisione | 20.91.908 | 06.18.21.905 | 193.400 | 99,88 |
| - bloccaggio con riduttore | 20.91.909 | 06.18.21.908 | 838.800 | 433,20 |
| - attacco rapido (parte mano) | 20.91.911 | 06.18.21.911 | 1.721.000 | 888,82 |
| Manipolatore: |  |  |  |  |
| - parte terminale per circuito elettrico | --- | 06.18.21.912 | 1.067.900 | 551,52 |
| - porta spina coassiale | --- | 06.18.21.913 | 189.800 | 98,02 |
| - elementi di presa con semicopertura in gomma | --- | 06.18.21.914 | 1.053.400 | 544,04 |
| - tutti i rivestimenti plastici | 20.91.913 | 06.18.21.917 | 509.300 | 263,03 |
| - telaio | 20.91.915 | 06.18.21.920 | 2.101.600 | 1085,39 |
| Mano: |  |  |  |  |
| - Torretta | 20.91.951 | 06.18.21.923 | 217.200 | 112,17 |
| - copertura in plastica articolazione | 20.91.953 | 06.18.21.926 | 186.100 | 96,11 |
| - Mano elettromeccanica miniaturizzata per bambino (misura della mano inferiore a 170 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpali) | 20.91.981 | 06.18.21.938 | 9.843.500 | 5083,74 |
| Mano elettrica per bambino: |  |  |  |  |
| - parte terminale circuito elettrico | --- | 06.18.21.941 | 1.827.500 | 943,82 |
| - riparazione parziale parte terminale circuito elettrico | --- | 06.18.21.944 | 957.100 | 494,30 |

| PROTESI DI ARTO INFERIORE |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO |
| 19 - Protesi di arto inferiore 16.21.031 Estetizzazione del polpaccio | 06 24 Protesi di arto inferiore Una protesi di arto inferiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente pro-dotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per offrire una gamma di protesi degli arti inferiori differente. Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione. 06 24 03 Protesi parziali di piede, inclusa protesi del dito 06 24 06 Protesi per disarticolazione di caviglia 06 24 09 Protesi transtibiali (per amputa- zione sotto il ginocchio) 06 24 12 Protesi per disarticolazione del ginocchio 06 24 15 Protesi transfemorali (per am- putazione sopra il ginocchio) 06 24 18 Protesi per disarticolazione del- l’anca 06 24 21 Protesi per emipelvectomia 06 27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore inclusi riempitivi per coscia e polpaccio |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 ISO 8549-1, -2 ISO 10328-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8 | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO Prove strutturali sulle protesi dell’arto inferiore |
| --- | --- |

PROTESI DI ARTO INFERIORE			                                         ISO 06.24

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta del tecnico ortopedico abilitato. Le protesi di arto inferiore si suddividono in: TRADIZIONALI:  PROVVISORIE (transtibiale)  DEFINITIVE(piede, transtibiale, transfemorale, patologie congenite o acquisite) MODULARI:  PROVVISORIE (transtibiale, transfemorale)  DEFINITIVE (transtibiale, ginocchio, transfemorale, anca, patologie congenite o acquisite) Vengono identificate a seconda del livello di amputazione o di patologia congenita o acquisita partendo dall’estremità distale dell’arto. La protesi tradizionale è caratterizzata da una struttura portante rigida e da eventuali elementi articolari. |  |  |  |  |
| La protesi modulare è caratterizzata da una struttura scheletrica portante, e da eventuali elementi articolari, rivestita da una estetizzazione in espanso elastico. Il piede artificiale base può essere: |  |  |  |  |
| RIGIDO (senza articolazione malleolare) E’ costituito da: - cuneo calcaneare elastico - anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell’avampiede - suola a rivestimento dell’anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede. ARTICOLATO (con articolazione malleolare) E’ costituito da: - snodo malleolare per movimento di flessione plantare dorsale - suola a rivestimento dell’anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede - ammortizzatori elastici per l’articolazione malleolare. ARTICOLATO PLURIASSIALE E costituito da: - dispositivo articolare per movimento di flessione plantare-dorsale e di inversione-eversione - suola a rivestimento, in materiale elastico fino alla misura del piede. |  |  |  |  |

N.B.: le tariffe non sono comprensive di calzatura.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI PARZIALE DI PIEDE |  | 06.24.03 |  |  |
| E’ costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calco gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo: |  |  |  |  |
| - con piede rigido senza gambale | 19.20.700 | 06.24.03.003 | 926.500 | 478,50 |
| - con piede rigido con rialzo oltre i 2 cm., senza gambale | 19.20.701 | 06.24.03.006 | 993.400 | 513,05 |
| - per amputazioni Lisfranc e/o Chopart con piede rigido | 19.20.800 | 06.24.03.009 | 1.025.600 | 529,68 |
| · PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA |  | 06.24.06 |  |  |
| E’ costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calco gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo: |  |  |  |  |
| - per amputazione Pirogoff e Syme con piede rigido | 19.21.800 | 06.24.06.003 | 1.445.900 | 746,75 |
| - per amputazione Pirogoff e Syme con piede articolato | 19.21.900 | 06.24.06.006 | 1.557.800 | 804,54 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · PROTESI TRANSTIBIALI (per amputazione sotto il ginocchio, ex amputazione di gamba) |  | 06.24.09 |  |  |
| PROTESI TRADIZIONALI |  |  |  |  |
| PROVVISORIA PER AMPUTAZIONE TRANSTI-BIALE E’ costituita da: - invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio in materiale sintetico o metallico protetto antiossidazione, adattato sul paziente, con allacciatura soprarotuela, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede rigido. |  |  |  |  |
| Con allacciatura soprarotulea: |  |  |  |  |
| - con piede rigido | 19.01.800 | 06.24.09.003 | 1.220.800 | 630,49 |
| Con cosciale articolato con allacciature: |  |  |  |  |
| - con piede rigido | 19.02.800 | 06.24.09.006 | 1.833.000 | 946,67 |
| DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIA-LE |  |  |  |  |
| E’ costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente, su calco gessato negativo e positivo, piede rigido e estetizzazione esterna. Le tariffe non sono comprensive della calzatura ortopedica. |  |  |  |  |
| Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino: - con piede rigido | 19.22.800 | 06.24.09.012 | 1.616.500 | 834,85 |
| Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature: - con piede rigido | 19.23.800 | 06.24.09.015 | 2.210.100 | 1141,42 |
| Con cosciale articolato con allacciature: - con piede rigido | 19.24.800 | 06.24.09.018 | 1.995.300 | 1030,49 |
| Con cosciale articolato alto fino alla radice della coscia con allacciature: - con piede rigido | 19.25.800 | 06.24.09.021 | 2.231.100 | 1152,27 |
| Per ginocchio fisso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio: - con piede rigido | 19.26.800 | 06.24.09.024 | 2.424.400 | 1252,10 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTESI MODULARI |  |  |  |  |
| TEMPORANEA PER AMPUTAZIONE TRANS-TIBIALE |  |  |  |  |
| E’ costituita da invasatura adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all’amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per queste protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell’invasatura, l’aggiunta dell’estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza. |  |  |  |  |
| - con piede rigido | --- | 06.24.09.063 | 1.766.900 | 912,53 |
| PROTESI MODULARE DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Per amputazione transtibiale con invasatura ad appoggio totale con cuffia in materiale morbido: - con piede rigido PROTESI TRANSTIBIALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE | 19.50.800 | 06.24.09.072 | 2..250.300 | 1162,18 |
| TRADIZIONALI PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE |  |  |  |  |
| E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari. Viene costruita per i seguenti livelli di appoggio e di presa: - appoggio al piede - appoggio tibiale - appoggio ischiatico - presa di bacino |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Con appoggio al piede: - con piede rigido | 19.45.700 | 06.24.09.033 | 2.245.000 | 1159,45 |
| Con appoggio tibiale - con piede rigido | 19.45.800 | 06.24.09.036 | 2.345.300 | 1211,25 |
| Con appoggio tibiale e cosciale articolato - con piede rigido | 19.46.800 | 06.24.09.039 | 2.824.200 | 1458,58 |
|  PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO |  | 06.24.12 |  |  |
| PROTESI MODULARE DEFINITIVA |  |  |  |  |
| E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. |  |  |  |  |
| Con piede rigido | 19.51.800 | 06.24.12.003 | 3.899.500 | 2013,92 |
| · PROTESI TRANSFEMORALI (per amputa-zione sopra il ginocchio, ex amputazione di coscia) |  | 06.24.15 |  |  |
| TRADIZIONALI DEFINITIVE |  |  |  |  |
| E’ costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente o calco di gesso negativo e positivo, piede, gambale, articolazione del ginocchio di tipo monoasse ed estetizzazione esterna rigida. |  |  |  |  |
| PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE |  |  |  |  |
| Con cintura e bretelle o bretellaggio: - con piede rigido | 19.36.800 | 06.24.15.003 | 2.396.700 | 1237,79 |
| A tenuta pneumatica: - con piede rigido | 19.39.800 | 06.24.15.006 | 2.399.200 | 1239,08 |
| A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale: - con piede rigido | 19.40.800 | 06.24.15.009 | 2.431.400 | 1255,71 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULARE O SCHELETRICA |  |  |  |  |
| MODULARE TEMPORANEA E’ costituita da invasatura a cosciale adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per questa protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell’invasatura, l’aggiunta dell’estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza. |  |  |  |  |
| Per amputazione di coscia: - con piede rigido | 19.50.600 | 06.24.15.021 | 2.185.800 | 1128,87 |
| MODULARE DEFINITIVA E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. |  |  |  |  |
| Per amputazione di coscia con invasatura ad aderenza totale, articolazione monoasse libera al ginocchio: - con piede rigido | 19.52.800 | 06.24.15.030 | 3.397.800 | 1754,82 |
| PROTESI TRANSFEMORALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE |  |  |  |  |
| TRADIZIONALE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari. |  |  |  |  |
| Con appoggio ischiatico, rigida al ginocchio: - con piede rigido | 19.47.800 | 06.24.15.042 | 2.439.900 | 1260,10 |
| Con appoggio ischiatico, articolata al ginocchio: - con piede rigido | 19.48.800 | 06.24.15.045 | 2.807.400 | 1449,90 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULARE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE |  |  |  |  |
| Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio: - con piede rigido | 19.60.800 | 06.24.15.051 | 2.792.600 | 1442,26 |
| Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse: - con piede rigido | 19.61.800 | 06.24.15.054 | 3.471.400 | 1792,83 |
| · PROTESI PER DISARTICOLAZIONE D’ANCA, EMIPELVECTOMIA |  | 06.24.21 |  |  |
| MODULARE DEFINITIVA E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. |  |  |  |  |
| Per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia con presa di bacino di plastica, articolazione libera all’anca ed al ginocchio tipo monoasse: - con piede rigido | 19.55.800 | 06.24.21.003 | 4.783.400 | 2470,42 |
| PROTESI D’ANCA PER PATOLOGIE CONGE-NITE O ACQUISITE MODULARE DEFINITIVA E’ costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo e calza di rivestimento. |  |  |  |  |
| Con presa di bacino, con articolazione libera all’anca ed al ginocchio, tipo monoasse: - con piede rigido | 19.62.800 | 06.24.21.009 | 4.847.900 | 2503,73 |
| AGGIUNTIVI PER PROTESI TRADIZIONALI |  |  |  |  |
| Fino al livello transtibiale |  |  |  |  |
| Appoggio ischiatico | 19.85.001 | 06.24.21.103 | 696.900 | 359,92 |
| Bloccaggio dell’articolazione delle aste | 19.85.003 | 06.24.21.106 | 502.900 | 259,73 |
| Piede articolato | --- | 06.24.21.107 | 150.400 | 77,68 |
| Rotatore | 19.85.005 | 06.24.21.109 | 238.200 | 123,02 |
| Estetizzazione in espanso elastico | 19.85.007 | 06.24.21.112 | 190.600 | 98,44 |
| Estetizzazione anatomica (solo per donna) | 19.85.008 | 06.24.21.115 | 203.100 | 104,89 |
| Trazione elastica anteriore: - semplice | 19.85.009 | 06.24.21.118 | 73.400 | 37,91 |
| - biforcata | 19.85.011 | 06.24.21.121 | 73.400 | 37,91 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maggiorazione per cuffia in silicone | 19.85.013 | 06.24.21.124 | 120.700 | 62,34 |
| Maggiorazione per cuffia in gomma espansa | 19.85.015 | 06.24.21.127 | 77.500 | 40,03 |
| Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso negativo e positivo preesistente, in: - materiale morbido | 19.85.017 | 06.24.21.130 | 187.800 | 96,99 |
| - gomma espansa | 19.85.019 | 06.24.21.133 | 270.200 | 139,55 |
| - silicone | 19.85.021 | 06.24.21.136 | 323.800 | 167,23 |
| Rivestimento, in pelle, del piede (solo per donna) | 19.85.023 | 06.24.21.139 | 100.800 | 52,06 |
| Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina) | 19.85.025 | 06.24.21.142 | 446.900 | 230,80 |
| Fino al livello transfemorale |  |  |  |  |
| Bretella doppia di sospensione | 19.85.053 | 06.24.21.163 | 181.200 | 93,58 |
| Bretella semplice di sospensione | 19.85.055 | 06.24.21.166 | 93.000 | 48,03 |
| Cintura con attacchi | 19.85.057 | 06.24.21.169 | 195.800 | 101,12 |
| Corsetto armato modellato | 19.85.059 | 06.24.21.172 | 240.900 | 124,41 |
| Fascia addominale modellata | 19.85.061 | 06.24.21.175 | 225.000 | 116,20 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.85.075 | 06.24.21.178 | 155.500 | 80,31 |
| Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/ invasatura, per protesi con moncone corto | 19.85.101 | 06.24.21.184 | 596.500 | 308,07 |
| Per ginocchio: - con bloccaggio manuale | 19.85.103 | 06.24.21.187 | 331.700 | 171,31 |
| - con freno automatico | 19.85.105 | 06.24.21.190 | 544.500 | 281,21 |
| - con frizione | 19.85.107 | 06.24.21.193 | 476.500 | 246,09 |
| - policentrico | 19.85.113 | 06.24.21.196 | 417.000 | 215,36 |
| Mutandina per protesi per moncone corto | 19.85.115 | 06.24.21.199 | 241.100 | 124,52 |
| Piede articolato pluriassiale | 19.85.117 | 06.24.21.202 | 260.300 | 134,43 |
| Rotatore | 19.85.119 | 06.24.21.205 | 251.000 | 129,63 |
| Estetizzazione in espanso elastico | 19.85.121 | 06.24.21.208 | 256.800 | 132,63 |
| Estetizzazione anatomica (solo per donna) | 19.85.123 | 06.24.21.211 | 270.900 | 139,91 |
| Articolazione coxofemorale, con cintura | 19.85.125 | 06.24.21.214 | 316.700 | 163,56 |
| Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad aderenza totale) | 19.85.127 | 06.24.21.217 | 252.100 | 130,20 |
| Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola invasatura ad aderenza totale) | 19.85.129 | 06.24.21.220 | 349.300 | 180,40 |
| Sospensione diagonale tipo Silesian | 19.85.133 | 06.24.21.223 | 134.200 | 69,31 |
| Rivestimento in pelle del piede (solo per donna) | 19.85.135 | 06.24.21.226 | 117.000 | 60,43 |
| Trazione elastica anteriore | 19.85.137 | 06.24.21.229 | 99.100 | 51,18 |
| Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina) | 19.85.139 | 06.24.21.232 | 697.200 | 360,07 |
| Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata | 19.85.191 | 06.24.21.235 | 569.400 | 294,07 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI PER PROTESI MODULARI |  |  |  |  |
| NOTA:la disposizione degli aggiuntivi è sequenziale:piede, gamba, ginocchio, coscia, anca. |  |  |  |  |
| FINO AL LIVELLO TRANSTIBIALE Rotatore | 19.85.201 | 06.24.21.253 | 466.000 | 240,67 |
| Cuffia in silicone | 19.85.203 | 06.24.21.256 | 120.700 | 62,34 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.85.205 | 06.24.21.259 | 220.400 | 113,83 |
| Cinturino soprarotuleo | 19.85.207 | 06.24.21.262 | 87.200 | 45,04 |
| Piede articolato | 19.85.209 | 06.24.21.265 | 163.300 | 84,34 |
| Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio | 19.85.213 | 06.24.21.268 | 784.500 | 405,16 |
| Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche) | 19.85.215 | 06.24.21.271 | 1.060.800 | 547,86 |
| Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto | 19.85.217 | 06.24.21.274 | 1.031.800 | 532,88 |
| Piede articolato pluriassiale | 19.85.211 | 06.24.21.277 | 256.300 | 132,37 |
| Estetizzazione anatomica di gamba (solo per donna) | 19.85.219 | 06.24.21.280 | 207.800 | 107,32 |
| Cuffia in gomma espansa | 19.85.221 | 06.24.21.283 | 77.500 | 40,03 |
| NOTA: per le cuffie di scorta si possono utilizzare gli aggiuntivi previsti per le protesi tradizionali. |  |  |  |  |
| FINO AL LIVELLO TRANSFEMORALE, compresa la disarticolazione di ginocchio |  |  |  |  |
| Appoggio ischiatico (solo per disarticolazione di ginocchio) | 19.85.250 | 06.24.21.292 | 374.600 | 193,46 |
| Cuffia in silicone (solo per disarticolazione di ginocchio) | 19.85.255 | 06.24.21.295 | 338.600 | 174,87 |
| Variazione per ginocchio per disarticolato di ginocchio: |  |  |  |  |
| - in acciaio o lega leggera | --- | 06.24.21.298 | 914.100 | 472,09 |
| - in lega di titanio | --- | 06.24.21.301 | 1.545.600 | 798,24 |
| - in fibra ad alta resistenza (carbonio o poliaramidiche) | --- | 06.24.21.304 | 3.336.200 | 1723,00 |
| Articolazione addizionale per protesi con moncone corto | 19.85.301 | 06.24.21.307 | 1.036.200 | 535,15 |
| Valvola di scorta | 19.85.302 | 06.24.21.310 | 21.000 | 10,85 |
| Variazione per ginocchio: |  |  |  |  |
| - con bloccaggio manuale | 19.85.303 | 06.24.21.313 | 166.600 | 86,04 |
| - con freno automatico | 19.85.305 | 06.24.21.316 | 201.300 | 103,96 |
| - policentrico | 19.85.313 | 06.24.21.319 | 399.800 | 206,48 |
| - idraulico o pneumatico | 19.95.314 | 06.24.21.322 | 1.679.400 | 867,34 |
| Mutandine per protesi per moncone corto Invasatura a contenimento ischiatico | 19.85.315 --- | 06.24.21.325 06.24.21.328 | 214.500 804.100 | 110,78 415,28 |
| Articolazione coxofemorale | 19.85.321 | 06.24.21.331 | 548.700 | 283,38 |
| Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione del codice 19.62.800 (06.24.21.009) | 19.85.323 | 06.24.21.334 | 847.200 | 437,54 |
| Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale | 19.85.325 | 06.24.21.337 | 196.000 | 101,23 |
| Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale | 19.85.327 | 06.24.21.340 | 383.700 | 198,16 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.85.328 | 06.24.21.343 | 220.400 | 113,83 |
| Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in lega di titanio | 19.85.331 | 06.24.21.346 | 903.700 | 466,72. |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variazione per ginocchio in lega di titanio: |  |  |  |  |
| - con bloccaggio manuale | 19.85.333 | 06.24.21.349 | 595.100 | 307,34 |
| - con freno automatico | 19.85.335 | 06.24.21.352 | 965.500 | 498,64 |
| - policentrico | 19.85.337 | 06.24.21.355 | 1.150.100 | 593,98 |
| - idraulico o pneumatico | 19.85.339 | 06.24.21.358 | 2.070.200 | 1069,17 |
| Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche) | 19.85.341 | 06.24.21.361 | 1.379.000 | 712,19. |
| Variazione per ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche): |  |  |  |  |
| - con bloccaggio manuale | 19.85.342 | 06.24.21.364 | 1.910.700 | 986,79 |
| - con freno automatico | 19.85.343 | 06.24.21.367 | 1.828.700 | 944,44 |
| - idraulico o pneumatico | 19.85.344 | 06.24.21.370 | 3.224.500 | 1665,32 |
| Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto | 19.85.345 | 06.24.21.373 | 1.304.400 | 673,67 |
| Estetizzazione anatomica di gamba, ginocchio e coscia (solo per donna) | 19.85.346 | 06.24.21.376 | 270.900 | 139,91 |
| Variazione per ginocchio polifunzionale il lega di titanio, in fibre ad alta resistenza, in leghe leggere ad alta resistenza (Ergal, Certal, ecc.): - Policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico - con freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico Anca ed emipelvectomia | --- --- | 06.24.21.379 06.24.21.382 | 2.953.000 3.330.900 | 1525,10 1720,27 |
| Articolazione dell’anca, regolabile in abduzione e flesso estensione, in acciaio | 19.85.347 | 06.24.21.403 | 796.800 | 411,51 |
| Bloccaggio all’anca | 19.85.351 | 06.24.21.406 | 263.500 | 136,09 |
| Bretella doppia di sospensione | 19.85.353 | 06.24.21.409 | 144.700 | 74,73 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.85.371 | 06.24.21.412 | 381.000 | 196,77 |
| Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido | 19.85.373 | 06.24.21.415 | 191.500 | 98,90 |
| Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazioni in: - lega di titanio | 19.85.375 | 06.24.21.418 | 1.927.200 | 995,32 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Per protesi tradizionale |  |  |  |  |
| PIEDE |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 19.90.001 | 06.24.09.503 | 61.200 | 31,61 |
| Rigido, senza perno filettato di fissaggio | 19.91.001 | 06.24.09.506 | 185.800 | 95,96 |
| Rigido con parte malleolare | 19.91.003 | 06.24.09.509 | 312.900 | 161,60 |
| Articolato, senza snodo malleolare | 19.91.005 | 06.24.09.512 | 166.600 | 86,04 |
| Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni | 19.91.007 | 06.24.09.515 | 291.500 | 150,55 |
| Articolato pluriassiale | 19.91.009 | 06.24.09.518 | 221.100 | 114,19 |
| Articolato pluriassiale con parte malleolare | 19.91.011 | 06.24.09.521 | 514.100 | 265,51 |
| Ammortizzatore anteriore | 19.91.013 | 06.24.09.524 | 6.700 | 3,46 |
| Ammortizzatore posteriore | 19.91.015 | 06.24.09.527 | 3.300 | 1,70 |
| Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale | 19.91.017 | 06.24.09.530 | 22.700 | 11,72 |
| Cuneo calcaneare | 19.91.019 | 06.24.09.533 | 123.900 | 63,99 |
| Guarnizione per articolazione malleolare | 19.91.021 | 06.24.09.536 | 40.100 | 20,71 |
| Perno filettato di fissaggio per piede rigido | 19.91.023 | 06.24.09.539 | 14.100 | 7,28 |
| Rivestimento totale | 19.91.025 | 06.24.09.542 | 142.900 | 73,80 |
| Rivestimento dell’articolazione malleolare anterio-re e posteriore | 19.91.027 | 06.24.09.545 | 55.500 | 28,66 |
| Snodo malleolare | 19.91.029 | 06.24.09.548 | 42.800 | 22,10 |
| Snodo malleolare pluriassiale | 19.91.031 | 06.24.09.551 | 151.800 | 78,40 |
| Suoletta con avampiede | 19.91.033 | 06.24.09.554 | 106.800 | 55,16 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSMETATARSALE E DI GAMBA (TRANSTI-BIALE) |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio | 19.90.101 | 06.24.09.563 | 83.800 | 43,28 |
| Adattamento invasatura | 19.91.101 | 06.24.09.566 | 178.100 | 91,98 |
| Allacciatura: |  |  |  |  |
| - elemento mobile o fisso | 19.91.103 | 06.24.09.569 | 31.000 | 16,01 |
| Asta articolata con cuscinetto a sfere | 19.91.115 | 06.24.09.584 | 347.200 | 179,31 |
| - parte inferiore | 19.91.117 | 06.24.09.587 | 191.100 | 98,69 |
| - parte superiore | 19.91.119 | 06.24.09.590 | 223.300 | 115,32 |
| - cuscinetto a sfere e vite | 19.91.121 | 06.24.09.593 | 34.000 | 17,56 |
| - bloccaggio a ponte dell’articolazione del ginocchio | 19.91.123 | 06.24.09.596 | 352.900 | 182,26 |
| - revisione | 19.91.125 | 06.24.09.599 | 64.500 | 33,31 |
| Bretella di sospensione | 19.91.127 | 06.24.09.602 | 82.800 | 42,76 |
| Attacco con fibbia | 19.91.131 | 06.24.09.605 | 22.100 | 11,41 |
| Cinghia | 19.91.133 | 06.24.09.608 | 20.400 | 10,54 |
| Copriarticolazione | 19.91.135 | 06.24.09.611 | 22.200 | 11,47 |
| Copriasta e articolazione | 19.91.137 | 06.24.09.614 | 30.400 | 15,70 |
| Cosciale: |  |  |  |  |
| - con allacciature senza aste | 19.91.141 | 06.24.09.617 | 289.600 | 149,57 |
| - fino alla radice della coscia con allacciature senza aste | 19.91.143 | 06.24.09.620 | 368.100 | 190,11 |
| - con appoggio ischiatico con allacciature senza aste | 19.91.145 | 06.24.09.623 | 496.900 | 256,63 |
| Coscialino per invasatura ad appoggio totale | 19.91.147 | 06.24.09.625 | 70.100 | 36,20 |
| Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso: |  |  |  |  |
| - in materiale morbido | 19.91.148 | 06.24.09.628 | 402.400 | 207,82 |
| - in gomma espansa | 19.91.149 | 06.24.09.631 | 479.900 | 247,85 |
| - in silicone | 19.91.150 | 06.24.09.634 | 510.200 | 263,50 |
| Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell’invasatura | 19.91.151 | 06.24.09.637 | 190.600 | 98,44 |
| Estetizzazione anatomica (solo per donna), solo in caso di sostituzione dell’invasatura | 19.91.152 | 06.24.09.640 | 203.100 | 104,89 |
| Invasatura su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - normale | 19.91.153 | 06.24.09.643 | 660.600 | 341,17 |
| - con cuffia per protesi ad appoggio totale | 19.91.155 | 06.24.09.646 | 840.800 | 434,24 |
| - con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazione | 19.91.157 | 06.24.09.649 | 889.300 | 459,29 |
| - per deformità, con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione | 19.91.159 | 06.24.09.652 | 793.300 | 409,71 |
| Laminazione in resina del gambale | 19.91.161 | 06.24.09.655 | 261.500 | 135,05 |
| Limitatore di estensione dell’articolazione del ginocchio | 19.91.163 | 06.24.09.658 | 56.200 | 29,02 |
| Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione | 19.91.167 | 06.24.09.661 | 262.300 | 135,47 |
| Riadattamento del cosciale e relative aste | 19.91.169 | 06.24.09.664 | 137.400 | 70,96 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sospensione a cinghia | 19.91.175 | 06.24.09.673 | 70.400 | 36,36 |
| Trazione elastica anteriore: |  |  |  |  |
| - semplice | 19.91.177 | 06.24.09.676 | 57.800 | 29,85 |
| - biforcata | 19.91.179 | 06.24.09.679 | 70.400 | 36,36 |
| Verniciatura interna | 19.91.181 | 06.24.09.682 | 147.500 | 76,18 |
| COSCIA (TRANSFEMORALE) |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio cosciale | 19.90.201 | 06.24.15.503 | 64.500 | 33,31 |
| Adattamento invasatura | 19.91.201 | 06.24.15.506 | 178.100 | 91,98 |
| Attacchi per bretella doppia | 19.91.211 | 06.24.15.509 | 31.400 | 16,22 |
| Bottone con piastrina per sospensione laterale | 19.91.213 | 06.24.15.512 | 44.700 | 23,09 |
| Bretella di sospensione: |  |  |  |  |
| - semplice | 19.91.215 | 06.24.15.515 | 67.000 | 34,60 |
| - doppia | 19.91.217 | 06.24.15.518 | 90.300 | 46,64 |
| Carrucola con piastrina per trazione | 19.91.219 | 06.24.15.521 | 53.100 | 27,42 |
| Cinghia per sospensione laterale | 19.91.221 | 06.24.15.524 | 36.700 | 18,95 |
| Cintura: |  |  |  |  |
| - bassa cm. 4 o più | 19.91.223 | 06.24.15.527 | 88.800 | 45,86 |
| - alta cm. 8 o più | 19.91.225 | 06.24.15.530 | 174.100 | 89,92 |
| Corsetto armato modellato di sospensione | 19.91.227 | 06.24.15.533 | 229.100 | 118,32 |
| Cuscinetto posteriore di protezione indumenti | 19.91.229 | 06.24.15.536 | 48.800 | 25,20 |
| Estetizzazione in espanso elastico | 19.91.231 | 06.24.15.539 | 256.800 | 132,63 |
| Estetizzazione anatomica (solo per donna) | 19.91.232 | 06.24.15.542 | 257.900 | 133,19 |
| Fascia addominale modellata: |  |  |  |  |
| - cm. 12 o più | 19.91.233 | 06.24.15.545 | 207.300 | 107,06 |
| - per protesi bilaterale | 19.91.235 | 06.24.15.548 | 242.300 | 125,14 |
| Fodera cosciale | 19.91.237 | 06.24.15.551 | 149.600 | 77,26 |
| Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo: |  |  |  |  |
| - di bloccaggio | 19.91.245 | 06.24.15.563 | 777.000 | 401,29 |
| - revisione | 19.91.247 | 06.24.15.566 | 128.900 | 66,57 |
| - a freno automatico | 19.91.249 | 06.24.15.569 | 925.100 | 477,77 |
| - revisione | 19.91.251 | 06.24.15.572 | 128.900 | 66,57 |
| - a frizione | 19.91.253 | 06.24.15.575 | 857.200 | 442,71 |
| - revisione | 19.91.255 | 06.24.15.578 | 128.900 | 66,57 |
| - monoasse | 19.91.261 | 06.24.15.581 | 498.600 | 257,51 |
| - revisione | 19.91.263 | 06.24.15.584 | 96.700 | 49,94 |
| - policentrico | 19.91.269 | 06.24.15.587 | 797.700 | 411,98 |
| - revisione | 19.91.271 | 06.24.15.590 | 128.900 | 66,57 |
| Invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di gesso: |  |  |  |  |
| - tipo tradizionale | 19.91.281 | 06.24.15.593 | 743.600 | 384,04 |
| - tipo a tenuta pneumatica | 19.91.283 | 06.24.15.596 | 1.010.600 | 521,93 |
| - tipo ad aderenza totale | 19.91.285 | 06.24.15.599 | 1.010.600 | 521,93 |
| - per deformità con appoggio ischiatico | 19.91.287 | 06.24.15.602 | 1.033.700 | 533,86 |
| Laminazione di resina: |  |  |  |  |
| - cosciale | 19.91.289 | 06.24.15.605 | 307.100 | 158,60 |
| - gambale | 19.91.291 | 06.24.15.608 | 248.200 | 128,18 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mutandina per moncone corto | 19.91.293 | 06.24.15.611 | 235.200 | 121,47 |
| Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione | 19.91.295 | 06.24.15.614 | 260.000 | 134,28 |
| Piastrina con levetta per comando arresto | 19.91.297 | 06.24.15.617 | 70.700 | 36,51 |
| Riduzione volumetrica dell’invasatura con laminazione interna | 19.91.298 | 06.24.15.620 | 251.700 | 129,99 |
| Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina | 19.91.299 | 06.24.15.623 | 156.300 | 80,72 |
| Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina | 19.91.301 | 06.24.15.626 | 156.300 | 80,72 |
| Stilizzazione: |  |  |  |  |
| - cosciale | 19.91.307 | 06.24.15.635 | 214.000 | 110,52 |
| - gambale | 19.91.309 | 06.24.15.638 | 214.000 | 110,52 |
| Tirante per comando arresto | 19.91.311 | 06.24.15.641 | 17.800 | 9,19 |
| Trazione per carrucola | 19.91.313 | 06.24.15.644 | 31.200 | 16,11 |
| Trazione elastica anteriore | 19.91.315 | 06.24.15.647 | 63.600 | 32,85 |
| Valvola con sede ad anello, montata | 19.91.317 | 06.24.15.650 | 61.200 | 31,61 |
| - valvola per detta | 19.91.319 | 06.24.15.653 | 15.600 | 8,06 |
| Verniciatura interna del cosciale | 19.91.321 | 06.24.15.658 | 145.900 | 75,35 |
| ANCA |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino | 19.90.401 | 06.24.18.503 | 80.600 | 41,63 |
| Allacciatura per presa di bacino: |  |  |  |  |
| - elemento mobile o fisso | 19.91.401 | 06.24.18.506 | 31.000 | 16,01 |
| Articolazione all’anca libera | 19.91.405 | 06.24.18.509 | 528.200 | 272,79 |
| - con bloccaggio | 19.91.409 | 06.24.18.512 | 567.500 | 293,09 |
| Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - senza articolazione | 19.91.429 | 06.24.18.515 | 1.182.800 | 610,87 |
| - adattamento | 19.91.441 | 06.24.18.518 | 178.100 | 91,98 |
| Appoggio terminale in materiale morbido | 19.91.445 | 06.24.18.524 | 346.400 | 178,90 |
| Per protesi modulare (scheletrica) |  |  |  |  |
| PIEDE |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 19.90.501 | 06.24.21.503 | 74.200 | 38,32 |
| Rigido | 19.91.501 | 06.24.21.506 | 211.600 | 109,28 |
| Articolato | 19.91.505 | 06.24.21.509 | 266.200 | 137,48 |
| Attacco: |  |  |  |  |
| - per piede rigido | 19.91.511 | 06.24.21.512 | 153.100 | 79,07 |
| - per piede articolato | 19.91.513 | 06.24.21.515 | 270.200 | 139,55 |
| - per piede articolato pluriassiale | 19.91.515 | 06.24.21.518 | 271.200 | 140,06 |
| Ammortizzatore: |  |  |  |  |
| - posteriore | 19.91.517 | 06.24.21.521 | 11.300 | 5,84 |
| - a culla per articolazione pluriassiale | 19.91.519 | 06.24.21.524 | 33.100 | 17,09 |
| Cuneo calcaneare | 19.91.521 | 06.24.21.527 | 53.000 | 27,37 |
| Perno filettato per piede rigido | 19.91.523 | 06.24.21.530 | 15.100 | 7,80 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMBA |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio | 19.90.601 | 06.24.21.563 | 80.600 | 41,63 |
| Attacco: |  |  |  |  |
| - di collegamento all’invasatura | 19.91.601 | 06.24.21.566 | 207.100 | 106,96 |
| - con regolatore | 19.91.603 | 06.24.21.569 | 314.100 | 162,22 |
| - con regolatore e tubo di collegamento | 19.91.605 | 06.24.21.572 | 363.700 | 187,84 |
| Base di collegamento all’invasatura | 19.91.607 | 06.24.21.575 | 503.400 | 259,98 |
| Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per: |  |  |  |  |
| - piede rigido | 19.91.609 | 06.24.21.578 | 157.600 | 81,39 |
| - piede articolato | 19.91.611 | 06.24.21.581 | 150.600 | 77,78 |
| Calzamaglia di rivestimento | 19.91.613 | 06.24.21.584 | 79.300 | 40,96 |
| Coscialino per invasatura ad appoggio totale | 19.91.615 | 06.24.21.587 | 71.900 | 37,13 |
| Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso: |  |  |  |  |
| - in materiale morbido | 19.91.616 | 06.24.21.590 | 402.900 | 208,08 |
| - in gomma espansa | 19.91.617 | 06.24.21.593 | 479.900 | 247,85 |
| - in silicone | 19.91.618 | 06.24.21.596 | 502.700 | 259,62 |
| Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo | 19.91.619 | 06.24.21.602 | 839.600 | 433,62 |
| Invasatura flessibile, senza il telaio di sostegno | 19.91.620 | 06.24.21.605 | 803.200 | 414,82 |
| Pomello | 19.91.621 | 06.24.21.608 | 46.300 | 23,91 |
| Rivestimento in espanso elastico | 19.91.623 | 06.24.21.611 | 307.100 | 158,60 |
| Estetizzazione anatomica (solo per donna) | 19.91.624 | 06.24.21.614 | 203.400 | 105,05 |
| Rotatore | 19.91.625 | 06.24.21.617 | 619.900 | 320,15 |
| - revisione | 19.91.627 | 06.24.21.620 | 112.900 | 58,31 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.91.629 | 06.24.21.623 | 110.100 | 56,86 |
| COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio del cosciale | 19.90.701 | 06.24.21.656 | 64.500 | 33,31 |
| Attacco: |  |  |  |  |
| - di collegamento all’invasatura | 19.91.701 | 06.24.21.659 | 207.100 | 106,96 |
| - con regolatore | 19.91.703 | 06.24.21.662 | 314.100 | 162,22 |
| - con regolatore e tubo di collegamento | 19.91.705 | 06.24.21.665 | 348.500 | 179,99 |
| Base di collegamento all’invasatura | 19.91.707 | 06.24.21.668 | 495.200 | 255,75 |
| Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per: |  |  |  |  |
| - piede rigido | 19.91.709 | 06.24.21.671 | 147.500 | 76,18 |
| - piede articolato | 19.91.711 | 06.24.21.674 | 150.400 | 77,68 |
| Calzamaglia di rivestimento | 19.91.713 | 06.24.21.677 | 77.800 | 40,18 |
| Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di: |  |  |  |  |
| - bloccaggio | 19.91.715 | 06.24.21.680 | 683.600 | 353,05 |
| - freno automatico | 19.91.719 | 06.24.21.683 | 628.200 | 324,44 |
| - monoasse | 19.91.731 | 06.24.21.686 | 934.700 | 482,73 |
| - policentrico | 19.91.739 | 06.24.21.689 | 934.700 | 482,73 |
| - idraulico o pneumatico | 19.91.743 | 06.24.21.692 | 2.214.300 | 1143,59 |
| - revisione per ogni tipo di ginocchio | 19.91.744 | 06.24.21.695 | 128.900 | 66,57 |
| - disarticolazione di ginocchio | 19.91.745 | 06.24.21.698 | 1.149.000 | 593,41 |
| Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - a tenuta pneumatica | 19.91.751 | 06.24.21.701 | 1.001.400 | 517,18 |
| - ad aderenza totale | 19.91.753 | 06.24.21.704 | 1.001.400 | 517,18 |
| - per deformità congenita o acquisita | 19.91.755 | 06.24.21.707 | 1.183.700 | 611,33 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivestimento in espanso elastico | 19.91.757 | 06.24.21.710 | 511.600 | 264,22 |
| Estetizzazione anatomica (solo per donna) | 19.91.758 | 06.24.21.713 | 257.900 | 133,19 |
| Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico | 19.91.761 | 06.24.21.716 | 137.500 | 71,01 |
| Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale | 19.91.763 | 06.24.21.719 | 374.100 | 193,21 |
| Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale | 19.91.765 | 06.24.21.722 | 598.400 | 309,05 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.91.766 | 06.24.21.725 | 220.400 | 113,83 |
| Riduzione volumetrica dell’invasatura, con laminazione interna | 19.91.767 | 06.24.21.728 | 251.700 | 129,99 |
| Ginocchio completo di appendici di attacco in lega di titanio: |  |  |  |  |
| - monoasse | 19.91.770 | 06.24.21.731 | 1.112.500 | 574,56 |
| - revisione | 19.91.771 | 06.24.21.734 | 161.600 | 83,46 |
| - con bloccaggio manuale | 19.91.772 | 06.24.21.737 | 1.130.000 | 583,60 |
| - revisione | 19.91.773 | 06.24.21.740 | 162.300 | 83,82 |
| - con freno automatico | 19.91.774 | 06.24.21.743 | 1.500.400 | 774,89 |
| - revisione | 19.91.775 | 06.24.21.746 | 162.300 | 83,82 |
| - policentrico | 19.91.776 | 06.24.21.749 | 1.685.000 | 870,23 |
| - revisione | 19.91.777 | 06.24.21.752 | 186.700 | 96,42 |
| - idraulico o pneumatico | 19.91.778 | 06.24.21.755 | 2.605.300 | 1345,53 |
| - revisione | 19.91.779 | 06.24.21.758 | 288.800 | 149,15 |
| - disarticolazione di ginocchio | 19.91.780 | 06.24.21.761 | 2.080.500 | 1074,49 |
| - revisione | 19.91.781 | 06.24.21.764 | 356.800 | 184,27 |
| Valvola con sede ad anello | 19.91.783 | 06.24.21.767 | 62.250 | 32,15 |
| La sola valvola | 19.91.785 | 06.24.21.770 | 15.600 | 8,06 |
| Invasatura flessibile senza il telaio di sostegno | 19.91.787 | 06.24.21.773 | 1.006.500 | 519,81 |
| Valvola con sede ad anello per invasatura flessibile | 19.91.789 | 06.24.21.776 | 157.100 | 81,14 |
| Ginocchio in polimeri rinforzati: |  |  |  |  |
| - struttura portante | 19.91.791 | 06.24.21.779 | 1.252.000 | 646,60 |
| - meccanismo interno monoasse libero | 19.91.792 | 06.24.21.782 | 836.300 | 431,91 |
| - meccanismo interno con bloccaggio manuale | 19.91.793 | 06.24.21.785 | 1.733.700 | 895,38 |
| - meccanismo interno con freno automatico | 19.91.794 | 06.24.21.788 | 2.539.600 | 1311,59 |
| - dispositivo pneumatico | 19.91.795 | 06.24.21.791 | 1.650.600 | 852,46 |
| - revisione | 19.91.796 | 06.24.21.794 | 322.300 | 166,45 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D’ANCA ED EMIPELVECTOMIA |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino | 19.90.801 | 06.24.21.827 | 128.900 | 66,57 |
| Allacciatura per presa di bacino: |  |  |  |  |
| - elemento mobile o fisso | 19.91.801 | 06.24.21.830 | 21.300 | 11,00 |
| Bloccaggio all’anca | 19.91.805 | 06.24.21.833 | 300.400 | 155,14 |
| - revisione | 19.91.807 | 06.24.21.836 | 105.200 | 54,33 |
| Articolazione all’anca | 19.91.809 | 06.24.21.839 | 993.700 | 513,20 |
| - revisione | 19.91.811 | 06.24.21.842 | 128.900 | 66,57 |
| - con bloccaggio | 19.91.813 | 06.24.21.845 | 1.100.700 | 568,46 |
| - revisione | 19.91.815 | 06.24.21.848 | 128.900 | 66,57 |
| Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo: |  |  |  |  |
| - senza articolazione all’anca | 19.91.819 | 06.24.21.851 | 1.182.800 | 610,87 |
| - adattamento | 19.91.821 | 06.24.21.854 | 178.100 | 91,98 |
| Appoggio terminale in silicone | 19.91.823 | 06.24.21.857 | 346.400 | 178,90 |
| Articolazione dell’anca in lega di titanio | 19.91.825 | 06.24.21.860 | 1.902.800 | 982,71 |
| Revisione | 19.91.826 | 06.24.21.863 | 144.400 | 74,58 |

N.B.: Per le riparazioni riguardanti i componenti al di sotto dei livelli in esame, si vedano le voci precedenti.

Per le riparazioni riguardanti le deformità congenite o acquisite, vedere, a seconda del livello di appoggio e presa, con l’arto interessato, la protesi corrispondente.

PROTESI COSMETICHE  E  NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE INCLUSI RIEMPITIVI PER  COSCIA E POLPACCIO                                            ISO 06.27

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riempitivo di estetizzazione del polpaccio | 16.21.031 | 06.27.03.003 | 399.500 | 206,32 |

| CALZATURE ORTOPEDICHE |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO |
| 13 - Calzature ortopediche predisposte di serie 14 - Calzature ortopediche su misura | 06 33 Calzature ortopediche 06 33 03 Calzature ortopediche di serie 06 33 06 Calzature ortopediche su misura |

| NORME TECNICHE pr EN 12182 ISO 8549-1, -2, -3 | Ausili per disabili e requisiti generali e metodi di prova VOCABOLARIO |
| --- | --- |

CALZATURE ORTOPEDICHE                                                                 ISO 06.33

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per calzature ortopediche si intendono gli ausili: CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI SERIE CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA |  |  |  |  |
| CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE |  |  |  |  |
| Sono progettate per patologie e limitazioni motorie di lieve e media entità.Vengono costruite in piccole serie utilizzando forme opportunamente studiate. Materiali e modelli sono specifici per le diverse limitazioni funzionali a cui si rivolgono. |  |  |  |  |
| I modelli basso, alto e sandalo con contrafforti alti o bassi presentano alla produzione difficoltà analoghe, pertanto non è necessario differenziarli. |  |  |  |  |
| Queste calzature vanno sempre fornite a paio. |  |  |  |  |
| Il tecnico all’atto della fornitura al paziente procederà alla personalizzazione operando gli opportuni adattamenti alla suola e/o al tacco e quanto altro necessiterà per l’adattamento all’ortesi con cui andranno abbinate. |  |  |  |  |
| CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA |  |  |  |  |
| E’ costruita per uno specifico paziente con funzioni: |  |  |  |  |
| - correttive |  |  |  |  |
| - di sostegno |  |  |  |  |
| - di contenimento o rivestimento |  |  |  |  |
| - di compenso a gravi deformità |  |  |  |  |
| - di accompagnamento |  |  |  |  |
| E’ costituita da: |  |  |  |  |
| - fondo (suola, suoletta e tacco) |  |  |  |  |
| - tomaio |  |  |  |  |
| - puntale e/o fusto |  |  |  |  |
| - contrafforti prolungati, alti, bassi oppure forti rigidi o semirigidi |  |  |  |  |
| - sottopiede |  |  |  |  |
| - eventuali aggiuntivi e correzioni necessarie. |  |  |  |  |
| Viene costruita sulla base dei rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione funzionale del paziente; le tecniche sono: |  |  |  |  |
| su forma (in legno o materiale sintetico) |  |  |  |  |
| su calco (in gesso rinforzato o materiale sintetico) |  |  |  |  |
| SU FORMA |  |  |  |  |
| Una forma in legno o materiale sintetico viene adattata, personalizzandola. |  |  |  |  |
| Il plantare può essere modellato sulla forma oppure a parte. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulla forma, unita al plantare, si esegue il montaggio del tomaio alle altre parti della calzatura. |  |  |  |  |
| Dopo la prova di congruità sul piede del paziente e le eventuali modifiche si procede con le operazioni di finitura. |  |  |  |  |
| SU CALCO |  |  |  |  |
| Si rileva un negativo del piede per mezzo di bende gessate. Il calco positivo in gesso o materiale sintetico viene poi stilizzato, personalizzandolo. Viene poi realizzato il modello di carta e successive operazioni di costruzione come per la forma. |  |  |  |  |
| N.B. La FORMA o il CALCO positivo utilizzati per la costruzione della calzatura debbono essere conservate per 8 mesi dalla data di autorizzazione. |  |  |  |  |
| · CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE |  | 06.33.03 |  |  |
| CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA PER PLANTARE E’ rivolta al piede con piccole deformità derivanti da patologie ortopediche. Modello basso, alto o sandalo alto, con contrafforti prolungati o con forti semirigidi o rigidi. Modello con avampiede fisiologico o a punta indifferente, denominato “scarpa a biscotto” . Fondo in cuoio o in gomma sintetica. Quando è necessario, solo sul fondo, in cuoio, è possibile l’aggiuntivo “antisdrucciolo”. Può essere utilizzata per il rivestimento del piede protesico quando sul piede sano controlaterale si rende necessaria una ortesi del piede. |  |  |  |  |
| I minori esclusivamente affetti da piedi piatti, valgismo e varismo di modico grado o da lievi scoliosi di posizione, non hanno titolo alla fornitura delle calzature ortopediche con onere a carico della USL, mentre possono ottenere, su prescrizione dello specialista USL, plantari ed altre eventuali correzioni alle calzature in uso. |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 24 (al paio) | 13.01.011 | 06.33.03.003 | 155.000 | 80,05 |
| dal n. 25 al n. 28 " | 13.01.013 | 06.33.03.006 | 164.000 | 84,70 |
| dal n. 29 al n. 32 " | 13.01.015 | 06.33.03.009 | 173.000 | 89,35 |
| dal n. 33 al n. 35 " | 13.01.017 | 06.33.03.012 | 183.900 | 94,98 |
| dal n. 36 al n. 38 " | 13.01.019 | 06.33.03.015 | 195.100 | 100,76 |
| dal n. 39 al n. 42 " | 13.01.021 | 06.33.03.018 | 212.300 | 109,64 |
| dal n. 43 al n. 46 " | 13.01.022 | 06.33.03.021 | 212.300 | 109,64 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALZATURA ORTOPEDICA, PREDISPOSTA PER PLANTARE, PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE IN ETA’ EVOLUTIVA Modello alto con allacciatura prolungata per facilitare l'inserimento del piede. Contrafforti prolungati o forti semirigidi, zone di imbottitura, fondo in materiale adatto alle funzioni di stabilità, antisdrucciolo e direzionale. |  |  |  |  |
| Il tecnico deve operare una scelta fra diverse calzate per adeguarsi ai diversi volumi del piede tipici delle patologie a cui la calzatura è rivolta. |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 24 (al paio) | --- | 06.33.03.033 | 234.400 | 121,06 |
| dal n. 25 al n. 28 " | --- | 06.33.03.036 | 243.500 | 125,76 |
| dal n. 29 al n. 32 “ | --- | 06.33.03.039 | 254.900 | 131,64 |
| dal n. 33 al n. 35 “ | --- | 06.33.03.042 | 267.900 | 138,36 |
| dal n. 36 al n. 38 “ | --- | 06.33.03.045 | 275.700 | 142,39 |
| dal n. 39 al n. 42 “ | --- | 06.33.03.048 | 275.700 | 142,39 |
| dal n. 43 al n. 46 “ | --- | 06.33.03.051 | 293.800 | 151,74 |
| CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI RIVESTIMENTO A TUTORE A VALVA PER PATOLOGIE IN ETA’ EVOLUTIVA. |  |  |  |  |
| Modello basso o alto con allacciatura prolungata. Fondo a zeppa in materiale sintetico espanso, comprensivo degli eventuali: antisdrucciolo, guardolo maggiorato, speronatura, piano inclinato e campanatura alla suola o al tacco. Volume interno proporzionato alle abituali dimensioni dei tutori a cui viene accoppiata. |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 24 (al paio) | --- | 06.33.03.063 | 293.500 | 151,58 |
| dal n. 25 al n. 28 " | --- | 06.33.03.066 | 302.000 | 155,97 |
| dal n. 29 al n. 32 " | --- | 06.33.03.069 | 324.900 | 167,80 |
| dal n. 33 al n. 35 " | --- | 06.33.03.072 | 333.400 | 172,19 |
| dal n. 36 al n. 38 " | --- | 06.33.03.075 | 354.600 | 183,14 |
| dal n. 39 al n. 42 | --- | 06.33.03.078 | 359.600 | 185,72 |
| dal n. 43 al n. 46 | --- | 06.33.03.081 | 368.100 | 190,11 |
| NOTA: Le calzature ortopediche di serie 06.33.03 possono eventualmente avere i seguenti aggiuntivi previsti nel capitolo calzature su misura: |  |  |  |  |
| 06.33.06.118 |  |  |  |  |
| 06.33.06.163 |  |  |  |  |
| 06.33.06.181 |  |  |  |  |
| 06.33.06.202 |  |  |  |  |
| 06.33.06.205 |  |  |  |  |
| 06.33.06.208 |  |  |  |  |
| 06.33.06.211 |  |  |  |  |
| 06.33.06.214 Gli aggiuntivi non possono essere applicati laddove sono già previsti nella descrizione della calzatura. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA |  | 06.33.06 |  |  |
| CALZATURA DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accompagnare il modello di calzatura ortopedica costruita per l’arto deformato. |  |  |  |  |
| Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, su scorta del grafico o delle misure, seguendo la forma fisiologica del piede. N.B. Questa calzatura non è idonea a contenere plantari e correzioni. |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.11.001 | 06.33.06.003 | 290.100 | 149,82 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.11.003 | 06.33.06.006 | 298.700 | 154,27 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.11.007 | 06.33.06.009 | 315.700 | 163,05 |
| CALZATURA PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura atta a correggere una patologia del piede che richiede l’applicazione di un plantare. E’ costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e della misure del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato. Il plantare, le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura. |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.15.001 | 06.33.06.012 | 332.700 | 171,83 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.15.003 | 06.33.06.015 | 341.900 | 176,58 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.15.007 | 06.33.06.018 | 365.400 | 188,71 |
| CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura atta a correggere o contenere le patologie del piede e del ginocchio, mantenendo un corretto atteggiamento dell’arto, agendo a livello dell’articolazione tibiotarsica. |  |  |  |  |
| E’ costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato. |  |  |  |  |
| I forti sono compresi nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.21.003 | 06.33.06.021 | 386.200 | 199,46 |
| CALZATURA PER PATOLOGIE COMPLESSE COSTRUITE SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con patologie gravi (piede equino varo supinato addotto, piede pronato abdotto). |  |  |  |  |
| E’ costituita da: |  |  |  |  |
| - calzatura ortopedica su misura, alta |  |  |  |  |
| - forti rigidi o semirigidi |  |  |  |  |
| Sono compresi nella tariffa: plantari, rialzi e l’eventuale presenza dei seguenti aggiuntivi: |  |  |  |  |
| 06.33.06.118 |  |  |  |  |
| 06.33.06.133 |  |  |  |  |
| 06.33.06.145 |  |  |  |  |
| 06.33.06.163 |  |  |  |  |
| 06.33.06.184 |  |  |  |  |
| 06.33.06.187 |  |  |  |  |
| 06.33.06.202 |  |  |  |  |
| 06.33.06.205 |  |  |  |  |
| 06.33.06.214 |  |  |  |  |
| Costruita su calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede compresi nella tariffa. |  |  |  |  |
| Per piede equino varo supinato addotto: |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.23.003 | 06.33.06.024 | 714.600 | 369,06 |
| Per piede pronato abdotto: |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.23.007 | 06.33.06.027 | 627.300 | 323,97 |
| CALZATURA CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell’arto o per rivestire un ausilio che necessita di rialzo inglobato della calzatura. |  |  |  |  |
| E’ costituita da: |  |  |  |  |
| - calzatura ortopedica su misura |  |  |  |  |
| - rialzo interno opportunamente modellato |  |  |  |  |
| E’ costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, comprendente anche l’accorciamento dell’arto. |  |  |  |  |
| Il rialzo è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Con rialzo fino a cm. 2 compresi: |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.25.001 | 06.33.06.030 | 448.500 | 231,63 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.25.003 | 06.33.06.033 | 446.900 | 230,80 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 a n. 46 | 14.25.007 | 06.33.06.036 | 471.600 | 243,56 |
| Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.25.009 | 06.33.06.039 | 454.900 | 234,94 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.25.011 | 06.33.06.042 | 476.200 | 245,94 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.25.015 | 06.33.06.045 | 493.200 | 254,72 |
| Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi: Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.25.019 | 06.33.06.048 | 551.600 | 284,88 |
| Con rialzo oltre cm. 8: |  |  |  |  |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.25.023 | 06.33.06.051 | 746.300 | 385,43 |
| CALZATURA CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o malformato. |  |  |  |  |
| E’ costituita da: |  |  |  |  |
| - calzatura ortopedica su misura |  |  |  |  |
| - avampiede estetico modellato |  |  |  |  |
| E’ costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede. |  |  |  |  |
| L’avampiede è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura. |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.31.001 | 06.33.06.054 | 443.000 | 228,79 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.31.003 | 06.33.06.057 | 482.100 | 248,98 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.31.007 | 06.33.06.060 | 507.100 | 261,90 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALZATURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE E PROTESI COSTRUITA SU MISURA |  |  |  |  |
| Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento di un tutore o di una protesi. |  |  |  |  |
| E’ costruita su calco di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, opportunamente adattata. |  |  |  |  |
| I forti, l’avampiede, le correzioni, gli aggiuntivi, non sono compresi nella tariffa della calzatura di rivestimento. |  |  |  |  |
| Di rivestimento a tutore o a protesi: |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.41.001 | 06.33.06.063 | 377.800 | 195,12 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.41.003 | 06.33.06.066 | 404.500 | 208,91 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.41.007 | 06.33.06.069 | 422.100 | 218,00 |
| Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede: |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.41.009 | 06.33.06.072 | 272.200 | 140,58 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.41.011 | 06.33.06.075 | 398.100 | 205,60 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.41.015 | 06.33.06.078 | 415.700 | 214,69 |
| Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, fino a cm. 2 compresi: |  |  |  |  |
| Bassa |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 33 | 14.41.017 | 06.33.06.081 | 377.600 | 195,01 |
| dal n. 34 al n. 46 | 14.41.019 | 06.33.06.084 | 403.100 | 208,18 |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.41.023 | 06.33.06.087 | 420.900 | 217,38 |
| Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, da cm. 2 a cm. 4 compresi: Alta |  |  |  |  |
| dal n. 10 al n. 46 | 14.41.027 | 06.33.06.090 | 431.800 | 223,01 |
| Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi: |  |  |  |  |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.41.031 | 06.33.06.093 | 483.200 | 249,55 |
| Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8: |  |  |  |  |
| Alta |  |  |  |  |
| dal n. 18 al n. 46 | 14.41.035 | 06.33.06.096 | 561.100 | 289,78 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura |  |  |  |  |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Doppia suola dell’avampiede | 14.85.003 | 06.33.06.106 | 19.800 | 10,23 |
| Fodera in materiale morbido | 14.85.005 | 06.33.06.109 | 19.700 | 10,17 |
| Fodera in pelo di agnello | 14.85.007 | 06.33.06.112 | 29.300 | 15,13 |
| Forte laterale, rigido o semirigido | 14.85.009 | 06.33.06.115 | 30.000 | 15,49 |
| Forte bilaterale rigido o semirigido | 14.85.011 | 06.33.06.118 | 40.200 | 20,76 |
| Mezza suola antisdrucciolo | 14.85.013 | 06.33.06.121 | 17.000 | 8,78 |
| Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo | 14.85.015 | 06.33.06.124 | 75.800 | 39,15 |
| Molla esterna posteriore di Codivilla | 14.85.017 | 06.33.06.133 | 106.500 | 55,00 |
| Molla intersuola | 14.85.025 | 06.33.06.145 | 33.600 | 17,35 |
| Speronatura alla suola e/o al tacco | 14.85.027 | 06.33.06.163 | 17.300 | 8,93 |
| Stivale addizionale alla calzatura ortopedica | 14.85.029 | 06.33.06.166 | 241.900 | 124,93 |
| Suola e tacco antisdrucciolo | 14.85.031 | 06.33.06.169 | 45.900 | 23,71 |
| Suola e tacco carro armato | 14.85.033 | 06.33.06.172 | 36.200 | 18,70 |
| Tomaio più alto del normale: |  |  |  |  |
| - da cm. 15 fino a cm. 25 | 14.85.037 | 06.33.06.178 | 43.300 | 22,36 |
| Traforatura del tomaio | 14.85.041 | 06.33.06.181 | 19.400 | 10,02 |
| Forte con armatura metallica | 14.85.047 | 06.33.06.184 | 162.500 | 83,92 |
| Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura) | 14.85.049 | 06.33.06.187 | 128.800 | 66,52 |
| Imbottitura di compenso per stivale | 14.85.051 | 06.33.06.190 | 152.800 | 78,91 |
| Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco | 14.85.053 | 06.33.06.202 | 41.100 | 21,23 |
| Tacco prolungato mediale o laterale | 14.85.055 | 06.33.06.205 | 30.500 | 15,75 |
| Numerata superiore ai numeri massimi indicati | 14.85.057 | 06.33.06.208 | 70.100 | 36,20 |
| Guardolo oltre mm. 5 | 14.85.059 | 06.33.06.211 | 24.600 | 12,70 |
| Campanatura alla suola e al tacco | 14.85.061 | 06.33.06.214 | 50.500 | 26,08 |
| N.B. Con riferimento al cod. 06.33.06.178 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell’altezza dell’eventuale rialzo interno il cui costo è già stato compreso nel calcolo della tariffa della calzatura con rialzo. |  |  |  |  |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Smontaggio e rimontaggio del tacco | 14.90.001 | 06.33.06.503 | 10.400 | 5,37 |
| Attacco molla esterna posteriore di Codivilla | 14.91.007 | 06.33.06.518 | 42.000 | 21,69 |
| Molla intersuola | 14.91.015 | 06.33.06.530 | 46.800 | 24,17 |
| Rimonta del tomaio | 14.91.017 | 06.33.06.533 | 233.700 | 120,70 |
| Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco) | 14.91.019 | 06.33.06.536 | 39.300 | 20,30 |
| Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco) | 14.91.021 | 06.33.06.539 | 47.200 | 24,38 |
| Sopratacco | 14.91.023 | 06.33.06.542 | 13.000 | 6,71 |

| AUSILI PER LA MOBILITA' E LA POSIZIONE SEDUTA |  |
| --- | --- |
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO |
| 22 - Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione Stabilizzatori Stampelle, tripodi e tetrapodi Postura | 03 Ausili per terapia e addestra- mento 03 48 Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio 03 78 Ausili per la rieducazione nelle attività quotidiane 09 Ausili per la cura e la protezio- ne personale 12 Ausili per la mobilità personale 12 03 Ausili per la deambulazione uti- lizzati con un braccio 12 06 Ausili per la deambulazione uti- lizzati con due braccia 12 18 Biciclette 12 21 Carrozzine 12 24 Accessori per carrozzine 12 27 Veicoli 12 36 Ausili per sollevamento (solle- vapersone) 18 Mobilia e adattamento per la casa o per altri edifici 18 09 Ausili per la posizione seduta |

La fornitura degli ausili contraddistinti dalle suddette classifiche è riservata al tecnico ortopedico in possesso del titolo abilitante.

La fornitura  degli ausili, in quanto inserita nel piano riabilitativo di riferimento, non può essere disposta senza un’attenta valutazione delle esigenze funzionali specifiche per ciascun soggetto, avendo riguardo alla vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo, nonché delle prove di idoneità e funzionalità. Dovranno altresì essere assicurate all’utente le istruzioni per il corretto uso e se necessario l’assistenza tecnica di prima utilizzazione.

Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi  è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

AUSILI  PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO                                ISO 03.48

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO , FORZA, EQUILIBRIO |  | 03.48 |  |  |
| STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA PRONA |  |  |  |  |
| E’ indicato nel caso in cui non è possibile il caricamento del peso sugli arti inferiori o in cui è necessaria la sua programmazione graduale. Consente il posizionamento del soggetto neuromotuleso nell’inclinazione opportuna per agevolare l’utilizzo degli arti superiori ed il coordinamento oculo-manuale e per indurre atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo. |  |  |  |  |
| Caratteristiche: |  |  |  |  |
| - struttura con possibilità di regolazione della inclinazione; |  |  |  |  |
| - spinta regolabile in altezza e in larghezza |  |  |  |  |
| - appoggi per tronco e ginocchia imbottiti e rivestiti in materiale lavabile, regolabili in altezza per adeguarsi alle dimensioni del paziente; |  |  |  |  |
| - sella divaricatrice per sostegno pelvico regolabile in altezza; |  |  |  |  |
| - poggiapiedi regolabili in altezza e larghezza |  |  |  |  |
| - modello con sistema di fissaggio al tavolo | 22.35.001 | 03.48.21.003 | 726.600 | 375,26 |
| - modello con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato | 22.35.003 | 03.48.21.006 | 953.800 | 492,60 |
| Modello con base di appoggio in terra e sistema di inclinazione incorporato, e con appoggio ventrale e delle gambe continuo, che consente lo scarico completo degli arti inferiori. | --- | 03.48.21.009 | 880.100 | 454,53 |
| STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA ERETTA |  |  |  |  |
| E’ indicato quando si renda necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con l’ausilio di sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e fermapiedi. |  |  |  |  |
| Caratteristiche: |  |  |  |  |
| - modello con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica e supporto per le ginocchia imbottiti e regolabili; | 22.35.005 | 03.48.21.033 | 677.000 | 349,64 |
| - modello con struttura a telaio avvolgente, con pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei per consentire l’accesso del soggetto e il posizionamento autonomo | 22.35.007 | 03.48.21.036 | 1.218.600 | 629,35 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA |  |  |  |  |
| E’ indicato nel caso in cui non sono possibili il controllo della posizione eretta ed il caricamento totale del peso del corpo sugli arti inferiori, ed è necessaria la loro programmazione graduale mediante variazione progressiva dell’inclinazione, partendo dalla posizione orizzontale supina sino a giungere alla posizione verticale. |  |  |  |  |
| Caratteristiche: |  |  |  |  |
| - struttura di sostegno in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale; - base di appoggio a terra munita di 4 ruotine piroettanti di cui due con freno; - piano di appoggio imbottito e rivestito di materiale lavabile dotato di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; - tavolo avvolgente regolabile; - poggiapiedi regolabile in altezza : | 22.35.009 | 03.48.21.063 | 1.471.300 | 759,86 |
| - modello come sopra con telaio pieghevole | --- | 03.48.21.066 | 1.749.600 | 903,59 |
| - modello come sopra con regolazione della inclinazione con vite senza fine e volantino. Indicato per persone di peso superiore a 70 kg. ed altezza superiore a 170 cm. | --- | 03.48.21.069 | 1.835.400 | 947,90 |
| AGGIUNTIVI: possono essere prescritti ove non già compresi nelle caratteristiche del ausilio di base |  |  |  |  |
| Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina) | 22.85.041 | 03.48.21.103 | 187.000 | 96,58 |
| Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile | 22.85.043 | 03.48.21.106 | 297.900 | 153,85 |
| Regolazione della prono-supinazione del piede | 22.85.045 | 03.48.21.109 | 107.900 | 55,73 |
| Regolazione intra ed extra rotazione del piede | 22.85.047 | 03.48.21.112 | 93.000 | 48,03 |
| Regolazione della flesso-estensione del piede | 22.85.049 | 03.48.21.115 | 99.600 | 51,44 |
| Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino) | 22.85.051 | 03.48.21.121 | 112.300 | 58,00 |
| Sostegno o presa regolabile per il tronco | 22.85.053 | 03.48.21.118 | 158.300 | 81,76 |
| Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico | -- | 03.48.21.124 | 438.600 | 226,52 |
| Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria | -- | 03.48.21.127 | 1.104.200 | 570,27 |
| Regolazione servoassistita da pistone a gas | -- | 03.48.21.136 | 438.600 | 226,52 |
| NOTA Queste tre regolazioni sono alternative fra loro e applicabili allo stabilizzatore per postura supina. Sono indicate per persone di peso superiore a 70 kg. e di altezza superiore a cm. 170, solo nel caso siano necessarie numerose movimentazioni ripetute. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STABILIZZATORE MOBILE IN POSTURA ERETTA Ha la stessa funzione dello stabilizzatore corrispondente, con la variante di consentire anche una mobilità autonoma. E’ indicato per bambini che non hanno consolidato la stazione eretta e hanno sufficiente capacità di spinta agli arti superiori. Caratteristiche: - struttura a guscio che consenta il mantenimento e la stabilizzazione della postura eretta, con la possibilità di variazione dell’angolo di inclinazione; - due ruote grandi per l’autospinta; - Pedana di stabilizzazione con sistema di bloccaggio per i piedi - misura piccola per bambini sino a cm. 94. | --- | 03.48.21.081 | 2.707.500 | 1398,31 |
| NOTA Per le misure superiori si applica il criterio della riconducibilità. Non è ammessa la ripetibilità della fornitura |  |  |  |  |
| AGGIUNTIVI - dispositivo di freno (al paio) - sostegno per arto superiore (al paio) - divaricatore | --- --- --- | 03.48.21.201 03.48.21.204 03.48.21.207 | 215.100 309.900 107.600 | 111,09 160,05 55,57 |
| STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA |  |  |  |  |
| E’ indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un sufficiente controllo della parte superiore del corpo, il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana, di cui è dotato, un movimento alternato nella direzione desiderata. E’ costruito con componenti predisposti direttamente adattati e personalizzati sul soggetto. |  |  |  |  |
| Caratteristiche: |  |  |  |  |
| -struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi |  |  |  |  |
| -appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti. NOTA: Per consentire la stazione eretta a pazienti con gravi instabilità, questo ausilio può essere integrato da ortesi del tronco, mutandine pelviche, ortesi degli arti inferiori. | 22.37.001 | 03.78.09.003 | 3.014.800 | 1557,01 |

TRICICLI A PEDALE								IS0 12.18.06

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRICICLO A PEDALE |  |  |  |  |
| E’ caratterizzato da un apposito telaio terminante con un assale trasversale alle cui estremità sono sistemate due ruote grandi che garantiscono la stabilità laterale: |  |  |  |  |
| - con movimento su ruota fissa o libera | 22.51.141 | 12.18.06.003 | 851.500 | 439,76 |
| - come sopra con telaio modulare per l’adatta- mento personalizzato | 22.51.143 | 12.18.06.006 | 946.300 | 488,72 |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | 22.85.551 | 12.18.21.103 | 107.600 | 55,57 |
| Spalliera concava avvolgente a cinghia | 22.85.561 | 12.18.21.106 | 130.200 | 67,24 |
| Staffa con impronta piede e allacciatura | 22.85.565 | 12.18.21.109 | 97.100 | 50,15 |
| Sostegno per caviglia regolabile | 22.85.567 | 12.18.21.112 | 73.900 | 38,17 |
| Sostegno per avambraccio | 22.85.569 | 12.18.21.115 | 83.100 | 42,92 |
| Cambio a tre velocità | 22.85.573 | 12.18.21.118 | 69.600 | 35,95 |
| Pedivella con lunghezza regolabile (al paio) | 22.85.575 | 12.18.21.121 | 87.200 | 45,04 |
| Trazione con differenziale | 22.85.577 | 12.18.21.124 | 248.200 | 128,18 |

CARROZZINE AD AUTOSPINTA						ISO 12.21.06/09

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROZZINE PIEGHEVOLI CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI A prevalente uso interno Caratteristiche: - telaio pieghevole; - due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm. provviste di corrimano; - due ruote piccole piroettanti Ø max 200 mm. - freni di stazionamento; |  |  |  |  |
| - fiancate fisse e braccioli imbottiti; - schienale e sedile in materiale lavabile; - sedile di larghezza da cm. 38 a cm. 45; |  |  |  |  |
| - pedane regolabili. | 22.51.111 | 12.21.06.033 | 698.100 | 360,54 |
| Con telaio stabilizzante Il telaio è costruito in modo da assicurare una buona stabilizzazione anche sui fondi stradali accidentati. Caratteristiche identiche alla precedente tranne: il telaio, le ruote grandi con gommatura pneumatica, braccioli estraibili, pedane con rotazione antero-posteriore. Fiancate ribaltabili o estraibili. Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38 | 22.51.113 | 12.21.06.036 | 840.900 | 434,29 |
| Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45 | 22.51.115 | 12.21.06.039 | 840.900 | 434,29 |
| Di transito (manovrabile dall’accompagnatore) E’ costruita con riduzione di ingombri e con ruote grandi di diametro minore della precedente, per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni ed è facilmente riducibile per agevolarne il trasporto in auto. Caratteristiche: - fiancate ribaltabili o estraibili e pedane estraibili e girevoli; - Le quattro ruote devono avere Ø superiore a 200 mm ed inferiore a 350 mm.; - freni di stazionamento. |  |  |  |  |
| - Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38 | 22.51.121 | 12.21.06.042 | 826.200 | 426,70 |
| - Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45 | 22.51.123 | 12.21.06.045 | 826.200 | 426,70 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio) | 22.85.317 | 12.24.03.109 | 146.700 | 75,76 |
| Sistema monoguida unilaterale | 22.85.341 | 12.24.03.112 | 326.500 | 168,62 |
| Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio) | 22.85.353 | 12.24.03.115 | 33.100 | 17,09 |
| Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina | 22.85.367 | 12.24.03.118 | 93.500 | 48,29 |
| Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16) | 22.85.369 | 12.24.03.121 | 331.000 | 170,95 |
| Cinghia pettorale | 22.85.303 | 12.24.06.136 | 49.600 | 25,62 |
| Cinghia a bretellaggio imbottita | 22.85.305 | 12.24.06.139 | 115.800 | 59,81 |
| Divaricatore imbottito al sedile | 22.85.307 | 12.24.06.142 | 49.600 | 25,62 |
| Divaricatore imbottito al telaio | 22.85.308 | 12.24.06.145 | 132.400 | 68,38 |
| Cuscinetto di spinta al tronco | 22.85.309 | 12.24.06.148 | 130.200 | 67,24 |
| Cuscinetto per lordosi | 22.85.311 | 12.24.06.151 | 88.800 | 45,86 |
| Protezioni laterali parietali (al paio) | 22.85.319 | 12.24.06.154 | 82.700 | 42,71 |
| Schienale prolungato | 22.85.321 | 12.24.06.157 | 99.300 | 51,28 |
| Braccioli regolabili in altezza (al paio) | 22.85.323 | 12.24.06.160 | 74.800 | 38,63 |
| Schienale regolabile in inclinazione | 22.85.333 | 12.24.06.163 | 207.200 | 107,01 |
| Sedile forato con dispositivo WC | 22.85.335 | 12.24.06.166 | 89.900 | 46,43 |
| Sedile rigido, rivestito, asportabile | 22.85.339 | 12.24.06.169 | 74.500 | 38,48 |
| Bracciolo ridotto per tavolo (al paio) | 22.85.371 | 12.24.06.172 | 52.600 | 27,17 |
| Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45 | 22.85.355 | 12.24.06.175 | 148.900 | 76,90 |
| Anello per autospinta a timone (al paio) | 22.85.351 | 12.24.09.106 | 23.000 | 11,88 |
| Tavolino normale | 22.85.347 | 12.24.15.109 | 66.200 | 34,19 |
| Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 22.85.349 | 12.24.15.112 | 132.400 | 68,38 |
| Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di ruotine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio) | 22.85.357 | 12.24.21.106 | 182.000 | 94,00 |
| Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio) | 22.85.359 | 12.24.21.109 | 64.000 | 33,05 |
| Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio) | 22.85.361 | 12.24.21.112 | 113.600 | 58,67 |
| Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039) | 22.85.365 | 12.24.21.115 | 113.600 | 58,67 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CARROZZINE PIEGHEVOLI AGGIUNTIVI - UNICICLO (per carrozzine 12.21.06/09) Dispositivo adatto a rendere polivalente una carrozzina a propulsione manuale. L’applicazione di tale unità trasforma una carrozzina riducibile e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada mediante un sistema rapido di attacco e stacco attivato direttamente dal disabile, con possibilità quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore velocità. E’ indicato per i soggetti non anziani con accentuata vigoria agli arti superiori, che hanno necessità di una vita di relazione all’aperto, che non possono usare un triciclo da strada tradizionale perché il relativo ingombro lo rende intrasportabile in auto. Caratteristiche: - una forcella in acciaio verniciato con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; - superiormente il dispositivo di propulsione è costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte e catena di trasmissione alla ruota con idoneo cambio di rapporti; - freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico | ---- | 12.24.21.130 | 1.582.700 | 817,40 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | ## LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI PIEGHEVOLE O A TELAIO RIGIDO RIDUCIBILE SUPERLEGGERA E’ indicata per adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono una intensa attività esterna (è alternativa alle altre 12.21.06) Caratteristiche: - struttura in materiali compositi (carbonio e/o kevlar) o leghe superleggere ad altissima resistenza; - schienale e braccioli estraibili o pieghevoli; - pedana unica o doppia estraibile; - due ruote grandi a gommatura pneumatica Ø massimo 650 mm. ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote piroettanti Ø massimo 200 mm.; - forcelle anteriori con inclinazione regolabile; - sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.; - peso massimo in assetto di uso kg. 13; - garanzia non inferiore a 24 mesi. | 22.51.124 | 12.21.06.060 | 2.856.100 | 1475,05 |
| RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere) |  |  |  |  |
| Revisioni dispositivi di movimento |  | 12.24.03.553 | 72.700 | 37,55 |
| Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione |  | 12.24.03.556 | 43.600 | 22,52 |
| Sedile in materiale lavabile |  | 12.24.06.553 | 68.800 | 35,53 |
| Dimensioni analoghe all’ausilio in uso |  |  |  |  |
| Schienale in materiale lavabile |  | 12.24.06.556 | 68.800 | 35,53 |
| Dimensioni analoghe all’ausilio in uso |  |  |  |  |
| Parte imbottita dei braccioli (al paio) |  | 12.24.06.559 | 22.900 | 11,83 |
| Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio) |  | 12.24.03.559 | 76.500 | 39,51 |
| Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio) |  | 12.24.03.562 | 137.700 | 71,12 |
| Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell’ausilio in uso |  | 12.24.21.553 | 76.500 | 39,51 |
| Ruota piccola Ø max 200 mm. Con supporto piroettante, gommata come quelle dell’ausilio in uso |  | 12.24.21.556 | 30.600 | 15,80 |
| CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE ANTERIORI Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che i terzo gruppo di cifre .06 diventa .09. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROZZINE ELETTRICHE Carrozzina elettrica per uso interno/esterno Caratteristiche: - telaio in acciaio cromato e/o verniciato rigido o pieghevole; - schienale, sedile e braccioli rivestiti in materiale lavabile; - fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio; - pedane appoggiapiedi girevoli e sfilabili; - quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata; - sistema frenante di tipo automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento; - motori elettrici in grado di far superare pendenze del 6% e per brevi tratti fino al 15%; - alimentazione a 24 V con due accumulatori estraibili e capacità minima 35AH ciascuno; - caricabatteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all’interruzione automatica; |  |  |  |  |
| - comando di guida elettronico. |  |  |  |  |
| - Modello dimensionato per bambini e adulti | 22.51.137 | 12.21.27.006 | 5.051.200 | 2608,73 |
| Carrozzina elettrica per uso esterno Prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici. E’ alternativa alla precedente cod. 12.21.27.006. Caratteristiche: - telaio rigido in acciaio verniciato o cromato o lega leggera ad alta resistenza; - sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti con materiale lavabile; - ruote a sezione maggiorata non inferiore a 260 mm.; - sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento; - braccioli regolabili in altezza e sfilabili o ribaltabili; - motori almeno da 300 watt-24V-16AH e caricabatterie, due batterie da 80 A. in grado di fornire una autonomia minima di 5 ore pari a circa 30 km.; - capacità di superare pendenze fino al 20%; - suoneria, chiave di sicurezza, indicatore velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatore caricabatteria; - comando guida elettronico a cloche; - garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi). |  |  |  |  |
| Modello dimensionato per bambini o adulti | 22.51.135 | 12.21.27.009 | 7.518.500 | 3882,98 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Comando elettronico a bocca | 22.85.501 | 12.24.03.145 | 372.700 | 192,48 |
| Comando elettronico a mento | 22.85.503 | 12.24.03.148 | 303.600 | 156,80 |
| Comando elettronico a piede | 22.85.505 | 12.24.03.151 | 303.600 | 156,80 |
| Comando elettronico a tavolo | 22.85.507 | 12.24.03.154 | 275.100 | 142,08 |
| Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico | 22.85.509 | 12.24.03.157 | 1.537.200 | 793,90 |
| Schienale e poggiagambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009) | 22.85.391 | 12.24.03.160 | 714.800 | 369,16 |
| Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009) | ---- | 12.24.03.163 | 1.323.900 | 683,74 |
| N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli. |  |  |  |  |
| RIPARAZIONI (motocarrozzine e carrozzine elettriche) |  |  |  |  |
| Revisione dispositivi di movimento |  | 12.24.03.603 | 115.000 | 59,39 |
| Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione |  | 12.24.03.606 | 85.800 | 44,31 |
| Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all’ausilio in uso. |  | 12.24.06.603 | 67.700 | 34,96 |
| Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all’ausilio in uso |  | 12.24.06.606 | 67.700 | 34,96 |
| Parte imbottita dei braccioli (al paio) |  | 12.24.06.609 | 30.100 | 15,55 |
| Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio) |  | 12.24.03.609 | 75.200 | 38,84 |
| Ruota motrice completa per carrozzina elettrica |  | 12.24.21.603 | 120.400 | 62,18 |
| Ruota completa per motocarrozzina: |  |  |  |  |
| - normale |  | 12.24.21.606 | 248.200 | 128,18 |
| - con corona |  | 12.24.21.609 | 293.400 | 151,53 |
| Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell’ausilio in uso. |  | 12.24.09.603 | 752.200 | 388,48 |
| Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso. |  | 12.24.24.603 | 120.400 | 62,18 |
| Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell’ausilio in uso. |  | 12.24.03.612 | 1.203.500 | 621,56 |

VEICOLI    					                                                  ISO 12.27

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | ## LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE E’ indicato per il trasporto all’esterno di bambini con disabilità importanti che necessitano di maggiori aiuti per il mantenimento posturale. Caratteristiche: - schienale inclinabile in più posizioni; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico, o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; - poggapiedi regolabile in altezza; - cintura di contenimento; - freni di stazionamento, ruote adatte per esterni; | 22.45.105 | 12.27.03.006 | 1.214.100 | 627,03 |
| AGGIUNTIVI Cinghia a bretellaggio imbottita | 22.85.156 | 12.27.03.115 | 115.800 | 59,81 |
| Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 22.85.157 | 12.27.03.118 | 74.500 | 38,48 |
| Cuscinetto di spinta laterale | 22.85.159 | 12.27.03.121 | 88.800 | 45,86 |
| Tavolino normale | 22.85.171 | 12.27.03.124 | 66.200 | 34,19 |
| Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 22.85.173 | 12.27.03.127 | 132.400 | 68,38 |
| Cinturini fermapiedi (al paio) | 22.85.175 | 12.27.03.130 | 29.800 | 15,39 |
| Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile | 22.85.177 | 12.27.03.133 | 113.600 | 58,67 |
| Cuscino per lordosi | 22.85.179 | 12.27.03.136 | 88.000 | 45,45 |
| Regolazione dell’altezza dello schienale | ---- | 12.27.03.139 | 99.300 | 51,28 |
| Regolazione della profondità del sedile Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm. | ---- --- | 12.27.03.142 12.27.03.145 | 74.500 117.300 | 38,48 60,58 |
| Supporti laterali per il tronco (coppia) | --- | 12.27.03.148 | 117.300 | 60,58 |
| Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta | --- | 12.27.03.151 | 240.700 | 124,31 |
| RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni) |  |  |  |  |
| Revisione dispositivi di movimento |  | 12.27.03.503 | 57.500 | 29,70 |
| Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione |  | 12.27.03.506 | 29.200 | 15,08 |
| Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all’ausilio in uso |  | 12.27.03.509 | 105.300 | 54,38 |
| Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all’ausilio in uso. |  | 12.27.03.512 | 105.300 | 54,38 |
| Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza. |  | 12.27.03.515 | 90.300 | 46,64 |
| Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza |  | 12.27.03.518 | 135.400 | 69,93 |

AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA                                                    ISO 18.09

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE Seggiolone ortopedizzato che può consentire al disabile una posizione seduta, distesa o altre posizioni funzionali alle specifiche necessità, fino al limite della posizione statica supina od orizzontale. E’ adattabile dimensionalmente alle esigenze del soggetto. |  |  |  |  |
| Caratteristiche: - telaio di base regolabile in altezza, munito di 4 ruote piroettanti diametro minimo mm. 80 di cui 2 con freno di stazionamento; |  |  |  |  |
| - sedile, schienale, fianchi, braccioli, poggiagambe imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; il complesso della scocca superiore può essere asportabile. |  |  |  |  |
| - poggiapiedi regolabile in altezza; |  |  |  |  |
| - sedile inclinabile con regolazione continua dell’inclinazione; |  |  |  |  |
| - schienale regolabile in altezza e inclinazione; |  |  |  |  |
| - profondità della seduta regolabile; |  |  |  |  |
| - braccioli regolabili in altezza e larghezza | 22.45.071 | 18.09.18.012 | 2.268.700 | 1171,69 |
| AGGIUNTIVI |  |  |  |  |
| Sistema basculante per l’azionamento contemporaneo di schienale e poggiagambe | 22.85.081 | 18.09.18.202 | 82.700 | 42,71 |
| Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale | 22.85.083 | 18.09.18.205 | 146.700 | 75,76 |
| Prolunga dello schienale regolabile | 22.85.085 | 18.09.18.208 | 91.100 | 47,05 |
| Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile | 22.85.087 | 18.09.18.211 | 105.300 | 54,38 |
| Poggiagambe a contenimento laterale | 22.85.089 | 18.09.18.214 | 157.300 | 81,24 |
| Pedana unica con regolazione dell’inclinazione e della flessoestensione dei piedi | 22.85.091 | 18.09.18.217 | 198.600 | 102,57 |
| Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapiedi | 22.85.093 | 18.09.18.220 | 280.900 | 145,07 |
| Divaricatore anatomico imbottito e regolabile | 22.85.095 | 18.09.18.223 | 91.100 | 47,05 |
| Cinghia con bretellaggio | 22.85.097 | 18.09.18.226 | 124.200 | 64,14 |
| Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili | 22.85.099 | 18.09.18.229 | 215.100 | 111,09 |
| Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità | --- | 18.09.18.232 | 148.900 | 76,90 |
| Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell’altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori | --- | 18.09.18.235 | 777.800 | 401,70 |
| NOTA: Questa base per esterni è alternativa alle carrozzine e ai passeggini. |  |  |  |  |
| RIPARAZIONI (vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03) |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA |  | 18.09.39 |  |  |
| Gli ausili di postura modulari personalizzabili si possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale. Gli ausili posturali sono composti da: - base di sostegno - sistema posturale LE BASI DI SOSTEGNO sono strutture di supporto appositamente predisposte per sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si dividono in: base da interno o da esterno. I sistemi di postura possono essere applicati anche su un normale ausilio per la mobilità (carrozzina). I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con elementi predisposti personalizzabili o con elementi su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo. Si dividono in rapporto alla regione corporea: - unità posturale per bacino - unità posturale per il tronco/bacino - unità posturale per il capo - unità posturale per arto superiore - unità posturale per arto inferiore BASE DI SOSTEGNO base da interni (seggiolone) struttura facilmente agganciabile al sistema di postura agganciabile Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di stazionamento Regolazione dell’altezza per consentire il facile accostamento a piani di appoggio e di lavoro con dispositivo che ne consente l’agevole variazione anche con la persona seduta. Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell’utente |  |  |  |  |
| Garanzia di 24 mesi | --- | 18.09.39.003 | 1.099.100 | 567,64 |
| Base da esterni Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura |  |  |  |  |
| Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto. Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni sconnessi, di cui almeno due con freno di stazionamento. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell’utente Garanzia di 24 mesi | --- | 18.09.39.006 | 1.140.900 | 589,23 |
| AGGIIUNTIVI: Regolazione dell’inclinazione, con dispositivo che consente l’agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta. | --- | 18.09.39.103 | 149.500 | 77,21 |
| UNITA’ POSTURALI Uità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base. | --- | 18.09.39.012 | 902.600 | 466,15 |
| c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente . I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione della seduta e adeguare l’ausilio alla situazione evolutiva dell’utente. | -- | 18.09.39.015 | 1.114.000 | 575,33 |
| UNITA’ POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO Composta da un sedile e uno schienale, è costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo, completo del sistema di fissaggio alla base. c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell’angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l’ausilio alla situazione evolutiva dell’utente. | --- --- | 18.09.39.018 18.09.39.021 | 1.658.000 2.548.000 | 856,29 1315,93 |
| UNITA’ POSTURALE PER IL CAPO Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo. | --- | 18.09.39.024 | 417.100 | 215,41 |
| c.s. con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente. Il modulo di supporto deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente. | --- | 18.09.39.027 | 646.000 | 333,63 |
| UNITA’ POSTURALE PER ARTO SUPERIORE E’ costituita da un bracciolo modellato per il contenimento dell’avambraccio, con elementi predisposti modulari | --- | 18.09.39.030 | 321.500 | 166,04 |
| UNITA’ POSTURALE PER ARTO INFERIORE Costituita da elementi predisposti modulari - Pedana con appoggiapiedi unico, inclinabile, regolabile in altezza | --- | 18.09.39.033 | 408.200 | 210,82 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell’altezza della divaricazione, della flesso-estensione, della pronosupinazione. | --- | 18.09.39.036 | 592.100 | 305,79 |
| AGGIUNTIVI Regolazione della lunghezza del sedile | --- | 18.09.39.133 | 270.100 | 139,50 |
| Regolazione della altezza dello schienale | --- | 18.09.39.136 | 270.100 | 139,50 |
| Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia) | --- | 18.09.39.139 | 188.400 | 97,30 |
| Stabilizzatore pettorale | --- | 18.09.39.142 | 457.600 | 236,33 |
| Cinghia a bretellaggio | --- | 18.09.39.145 | 188.400 | 97,30 |
| Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale | --- | 18.09.39.148 | 241.500 | 124,72 |
| Pelotta frontale con snodo (singola) | --- | 18.09.39.151 | 263.900 | 136,29 |
| Appoggio palmare di varie forme | --- | 18.09.39.154 | 59.800 | 30,88 |
| Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore | --- | 18.09.39.157 | 248.200 | 128,18 |
| Regolazione laterale del divaricatore | --- | 18.09.39.160 | 76.200 | 39,35 |
| Cinghia pelvica | --- | 18.09.39.163 | 188.400 | 97,30 |
| Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti | --- | 18.09.39.166 | 104.700 | 54,07 |
| Poggiagambe a contenimento laterale | --- | 18.09.39.169 | 224.300 | 115,84 |
| Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione | --- | 18.09.39.172 | 471.000 | 243,25 |

| FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92 | CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO |
| --- | --- |
| 26 PROTESI OCULARI | 06 PROTESI E ORTESI |
|  | 06.30 Protesi non di arto: |
|  | 06.30.21 Protesi oculari |

PRESIDI - AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA COSMETICA

PROTESI OCULARI

La classificazione  degli ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998 è costituita da 3 livelli gerarchici: classi, sottoclassi, divisioni.

Per le protesi oculari il codice di riferimento è 06.30.21

06  individua la classe di appartenenza ed il termine “PROTESI E ORTESI”.

30 individua la sottoclasse di appartenenza e il termine “PROTESI NON DI ARTO”.

21 individua la divisione di appartenenza e il termine “PROTESI OCULARI”.

Comunque in futuro potrebbe essere indicato un quarto livello come previsto nella stessa introduzione della norma europea EN 29999 al comma 4.1 del Capitolo “Elementi e regole utilizzate nella classificazione”.

Il Nomenclatore tariffario presenta una necessità di un quarto livello di codifica e si è provveduto in modo autonomo con l’aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da 003.

ESEMPIO: SERIE DI DUE PROTESI IN VETRO

|  | classe | sottoclasse | divisione | suddivisione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione secondo EN ISO-9999:1998 | 06 | 30 | 21 | 003 |

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE classifica-zione iso | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTESI OCULARI |  | 06.30.21 |  |  |
| Protesi su misura: |  |  |  |  |
| E’ il risultato di una complessa lavorazione che richiede rilevamenti cavitari e prove con modelli di adattamento al fine di ottenere la migliore somiglianza possibile con l’occhio superstite o con la protesi controlaterale. |  |  |  |  |
| - Serie di due protesi in vetro per tutte le cavità anoftalmiche | 26.11.003 | 06.30.21.003 | 400.000 | 206,58 |
| Serie di due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per cavità anoftalmiche insufficienti | 26.15.007 | 06.30.21.009 | 560.000 | 289,22 |
| Serie di due protesi in vetro mobili per interventi speciali, peduncolate o per endoprotesi. | 26.15.009 | 06.30.21.015 | 580.000 | 299,55 |
| Una protesi in resina | 26.13.005 | 06.30.21.021 | 1.000.000 | 516,46 |
| Protesi a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprotesi |  | 06.30.21.024 | 1.500.000 | 774,69 |
| Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità insufficienti | 26.15.011 | 06.30.21.027 | 1.500.000 | 774,69 |
| Una protesi mobile in resina per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi | 26.15.013 | 06.30.21.030 | 1.500.000 | 774,69 |
| Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee leucomatizzate per occhio deviato o strabico |  | 06.30.21.036 | 1.500.000 | 774,69 |
| Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato |  | 06.30.21.039 | 1.500.000 | 774,69 |
| AGGIUNTIVI: |  |  |  |  |
| Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della precedente per la serie di protesi in vetro e per protesi in resina). Importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascuna fornitura. | 26.85.001 | 06.30.21.042 | 280.000 | 144,61 |
| Protesi oculari (non personalizzate) provvisorie: |  |  |  |  |
| Una protesi provvisoria in vetro | 26.17.001 | 06.30.21.045 | 120.000 | 61,97 |
| Una protesi provvisoria in resina | 26.17.003 | 06.30.21.048 | 250.000 | 129,11 |
| Montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell’occhio controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi. |  | 21.03.06.003 | 68.000 | 35,12 |
| Lente oftalmica prismatica per l’innalzamento o abbassamento dell’occhio con protesi per completare l’estetica del paziente e fornire simultaneamente protezione a difesa dell’occhio controlaterale sano e integro. |  | 21.03.06.180 | 36.000 | 18,59 |

N.B.:

- La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità anoftalmiche

- Le protesi in vetro e resina personalizzate su misura si riferiscono a tutte le cavità anoftalmiche.

- Le protesi in resina sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche tranne che nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici

- Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico.

- Le protesi a guscio in resina per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico tranne nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici.

- Le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili e nei casi in cui è presente un’allergia ai materiali plastici.

- Le protesi mobili in resina per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili.

| FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92 | CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO |
| --- | --- |
| 29 AUSILI OTTICI CORRETTIVI | 21 AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE |
|  | 21.03 Ausili ottici: |
|  | 21.03.03 lenti oftalmiche |
|  | 21.03.09 lenti a contatto |
|  | 21.03.21/24 cannocchiali da occhiali per visione lontana/vicina |

DISPOSITIVI-AUSILI  PER LA FUNZIONE VISIVA

LENTI OFTALMICHE E SISTEMI OTTICI INGRANDENTI

INDICAZIONE PER LA LETTURA DEL NOMENCLATORE

La classificazione per i dispositivi e ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998 è costituita da 3 livelli gerarchici: classi, sottoclassi, divisioni.

Per le lenti oftalmiche e sistemi ottici ingrandenti il codice di riferimento è 21.03.03.

21 individua la classe di appartenenza ed il termine ausili per comunicazioni-informazioni e segnalazioni.

03 individua la sottoclasse di appartenenza e il termine “DISPOSITIVI OTTICI”;

03 individua la divisione d appartenenza e il termine dispostivi ottici per lenti e occhiali.

Il Nomenclatore tariffario presenta una necessità di un quarto livello di codifica e si è provveduto in modo autonomo con l’aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da 003.

ESEMPIO: LENTI OFTALMICHE

|  | classe | sottoclasse | divisione | suddivisione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione secondo EN ISO-9999:1998 | 21 | 03 | 03 | 003 |

LENTI A CONTATTO

La classificazione per le lenti a contatto è codificata nel pr EN ISO 8320-1 (sostituirà la ISO 8320:1996)

Il nomenclatore tariffario fa riferimento alla classificazione degli ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998. Le lenti a contatto sono inserite nella classe 21 (Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione), nella sottoclasse degli ausili ottici 03 e nella divisione 09 lenti a contatto; quindi il codice di classificazione è: 21.03.09

Il nomenclatore tariffario presenta la necessità di un ulteriore livello di codifica a cui si è provveduto in modo autonomo con la l’aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da 003.

ESEMPIO: LENTE A CONTATTO RIGIDA

|  | classe | sottoclasse | divisione | suddivisione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione secondo EN ISO-9999:1998 | 21 | 03 | 09 | 003 |

In attesa che vengano istituite norme sui “TERMINI OFTALMICI fondamentali” (al presente i lavori delle Commissioni sono in preparazione) è stata ravvisata l’esigenza di elencare entrambe le classificazioni in aggiunta a quelle del vecchio nomenclatore.

DISPOSITIVI OTTICI CORRETTIVI                        21.03

L’individuazione, l’applicazione, l’adattamento alle esigenze soggettive dell’assistito e la fornitura di questi dispositivi è fatta dall’ottico abilitato. I dispositivi di seguito elencati possono essere concessi agli ipovedenti,  ossia a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione nonchè ai minori di anni 18 affetti da ambliopia.

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE classifica-zione iso | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO |  | 21.03.03 |  |  |
| Lente in vetro crown: |  |  |  |  |
| da 0 a +/-4 sferica diametro 65 | 29.02.003 | 21.03.03.003 | 25.000 | 12,91 |
| da 0 a +/-4 torica fino a 2 diametro 65 | 29.02.011 | 21.03.03.006 | 35.000 | 18,08 |
| Lente in vetro al titanio o indice > 1,6: |  |  |  |  |
| da -2 a -8 sferica diametro 65 | 29.02.017 | 21.03.03.009 | 60.000 | 30,99 |
| da -8.25 a -10 sferica diametro 65 | 29.02.021 | 21.03.03.012 | 65.000 | 33,57 |
| da -10.25 a -20 sferica diametro 60 | 29.02.025 | 21.03.03.015 | 80.000 | 41,32 |
| da 20.25 a -23,00 sferica diametro 60 | 29.02.027 | 21.03.03.018 | 90.000 | 46,48 |
| oltre le 23 diottrie, per ogni diottria | 29.02.028 | 21.03.03.021 | 9.000 | 4,65 |
| da +4 a +6 sferica diametro 60 | 29.02.033 | 21.03.03.024 | 60.000 | 30,99 |
| da +4 a +6 sferica diametro 65 | 29.02.035 | 21.03.03.027 | 60.000 | 30,99 |
| da +6.25 a +8 sferica diametro 60 | 29.02.033 | 21.03.03.030 | 70.000 | 36,15 |
| da +6.25 a +8 sferica diametro 65 | 29.02.035 | 21.03.03.033 | 70.000 | 36,15 |
| da +8.25 a +10 sferica diametro 60 | 29.02.037 | 21.03.03.036 | 80.000 | 41,32 |
| Lente in plastica termoindurente: |  |  |  |  |
| da 0 a +/-6 sferica diametro 60 | 29.02.205 | 21.03.03.039 | 38.000 | 19,63 |
| da 0 a +/-6 sferica diametro 65 | 29.02.207 | 21.03.03.042 | 43.000 | 22,21 |
| da +/- 6.25 a +/-8 sferica diametro 60 | 29.02.205 | 21.03.03.045 | 45.000 | 23,24 |
| da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 65 | 29.02.207 | 21.03.03.048 | 54.000 | 27,89 |
| da +/-8,25 a +/-12 sferica diametro 60 | 29.02.209 | 21.03.03.051 | 74.000 | 38,22 |
| sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 60 | 29.02.217 | 21.03.03.054 | 45.000 | 23,24 |
| sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 65 | 29.02.219 | 21.03.03.057 | 50.000 | 25,82 |
| sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 60 | 29.02.221 | 21.03.03.060 | 55.000 | 28,41 |
| sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 65 | 29.02.223 | 21.03.03.063 | 75.000 | 38,73 |
| sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 2 torica diam. 60 | 29.02.225 | 21.03.03.066 | 80.000 | 41,32 |
| sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 2 torica diam. 60 | 29.02.227 | 21.03.03.069 | 90.000 | 46,48 |
| sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 60 | 29.02.229 | 21.03.03.072 | 35.000 | 18,08 |
| sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 65 | 29.02.231 | 21.03.03.075 | 45.000 | 23,24 |
| sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 60 | 29.02.233 | 21.03.03.078 | 50.000 | 25,82 |
| sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 65 | 29.02.235 | 21.03.03.081 | 85.000 | 43,90 |
| sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 4 torica diam. 60 | 29.02.237 | 21.03.03.084 | 90.000 | 46,48 |
| sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 4 torica diam. 60 | 29.02.239 | 21.03.03.087 | 95.000 | 49,06 |
| sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 4 torica diam. 60 | 29.02.241 | 21.03.03.090 | 100.000 | 51,65 |
| sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 60 | 29.02.243 | 21.03.03.093 | 65.000 | 33,57 |
| sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 65 | 29.02.245 | 21.03.03.096 | 70.000 | 36,15 |
| Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti |  |  |  |  |
| Asferica lenticolare: |  |  |  |  |
| sfera fino a +16 | 29.02.247 | 21.03.03.099 | 120.000 | 61,97 |
| sfera fino a +20 | 29.02.249 | 21.03.03.102 | 125.000 | 64,56 |
| sfera fino a +16 cilindro +2 | 29.02.251 | 21.03.03.105 | 130.000 | 67,14 |
| sfera fino a +20 cilindro +2 | 29.02.253 | 21.03.03.108 | 140.000 | 72,30 |
| sfera fino a +16 cilindro +4 | 29.02.255 | 21.03.03.111 | 140.000 | 72,30 |
| sfera fino a +20 cilindro +4 | 29.02.257 | 21.03.03.114 | 145.000 | 74,89 |

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE classifica-zione iso | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asferica campo totale: |  |  |  |  |
| sfera fino a +16 | 29.02.261 | 21.03.03.117 | 150.000 | 77,47 |
| sfera fino a +16 cilindro a +2 | 29.02.265 | 21.03.03.120 | 165.000 | 85,22 |
| sfera fino a +16 cilindro a +4 | 29.02.269 | 21.03.03.123 | 170.000 | 87,80 |
| oltre +16 per ogni diottria |  | 21.03.03.126 | 20.000 | 10,33 |
| Lente in plastica occlusoria, asferica lenticolare o a campo totale per appaiamento peso | (29.03.001) | 21.03.03.129 | 40.000 | 20,66 |
| Lente con superficie indurita in policarbonato o plastica indice> 1,55: |  |  |  |  |
| da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65 |  | 21.03.03.132 | 112.000 | 57,84 |
| da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65 |  | 21.03.03.135 | 124.000 | 64,04 |
| da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65 |  | 21.03.03.138 | 120.000 | 61,97 |
| da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65 |  | 21.03.03.141 | 128.000 | 66,11 |
| da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65 |  | 21.03.03.144 | 135.000 | 69,72 |
| Lente bifocale ingrandente per soggetti ambliopi e/o ipovedenti |  |  |  |  |
| Lente bifocale: |  |  |  |  |
| in vetro minerale da 1,5 a 4 | 29.02.301 | 21.03.03.147 | 320.000 | 165,27 |
| in plastica da 1,5 a 6 | 29.02.305 | 21.03.03.150 | 330.000 | 170,43 |
| per appaiamento peso in vetro minerale | 29.02.303 | 21.03.03.153 | 115.000 | 59,39 |
| per appaiamento peso in plastica | 29.02.307 | 21.03.03.156 | 120.000 | 61,97 |
| ADDIZIONALI PER TUTTE LE LENTI: |  |  |  |  |
| Per l’eventuale correzione cilindrica compresa ove non tariffata: |  |  |  |  |
| tra 0,25 e 2 | 29.85.001 | 21.03.03.159 | 13.000 | 6,71 |
| tra 2,25 e 4 | 29.85.003 | 21.03.03.162 | 31.000 | 16,01 |
| tra 4,25 e 6 | 29.85.005 | 21.03.03.165 | 36.000 | 18,59 |
| tra 6,25 e 8 | 29.85.007 | 21.03.03.168 | 38.000 | 19,63 |
| per tutte le lenti oftalmiche, per eventuale correzione prismatica: |  |  |  |  |
| fino a 5.50 diottrie prismatiche in vetro crown |  | 21.03.03.171 | 32.000 | 16,53 |
| fino a 10.50 diottrie prismatiche in vetro crown |  | 21.03.03.174 | 36.000 | 18,59 |
| fino a 5.50 driottrie prismatiche in plastica |  | 21.03.03.177 | 32.000 | 16,53 |
| fino a 10.50 diottrie prismatiche in plastica |  | 21.03.03.180 | 36.000 | 18,59 |
| Montatura tipo per le sole lenti oftalmiche | 29.85.015 | 21.03.06.003 | 80.000 | 41,32 |
| Individuazione e applicazione personalizzata di una lente | 29.85.017 | 21.03.03.183 | 15.000 | 7,75 |
| Filtro prismatico press-on in plastica da : |  |  |  |  |
| 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6.7-8-10-12-15-20-25-30/cad. |  | 21.03.03.186 | 48.000 | 24,79 |
| Filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale |  |  |  |  |
| (da 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8) -1/cad. |  | 21.03.36.003 | 7.200 | 3,72 |
| Filtro in plastica bloccante radiazioni nocive in retinopatie, in afachia e per stimolazione maculare/cad. |  | 21.03.36.006 | 120.000 | 61,97 |
| Aggiuntivo o clip-on di sostegno per filtri bloccanti UV e raggi blu |  | 21.03.06.006 | 20.000 | 10,33 |
| Trattamento indurente per lenti in materiale plastico termoindurente (organico) |  | 21.03.03.189 | 15.000 | 7,75 |

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE classifica-zione iso | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colorazione o smerigliatura/cad. | 29.85.019 | 21.03.03.192 | 9.000 | 4,65 |
| Trattamento antiriflesso multistrato/cad. | 29.85.021 | 21.03.03.195 | 30.000 | 15,49 |
| LENTE A CONTATTO |  | 21.03.09 |  |  |
| Concedibile esclusivamente quando la correzione non è migliorabile o ottenibile con lente oftalmica e/o in presenza di anisometropia elevata |  |  |  |  |
| La tariffa di riferimento si intende comprensiva della prestazione relativa alla individuazione, prova e personalizzazione, quantificata in L. 30.000 per ogni lente a contatto fornita. |  |  |  |  |
| Rigida sferica |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.43 | 29.02.101 | 21.03.09.003 | 200.000 | 103,29 |
| Rigida sferica con flange toriche |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.54 |  | 21.03.09.006 | 225.000 | 116,20 |
| Rigida torica (interna o esterna) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.53 |  | 21.03.09.009 | 225.000 | 116,20 |
| Rigida bitorica |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.8 |  | 21.03.09.012 | 250.000 | 129,11 |
| Gas-permeabile sferica |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 83.20 2.44 | 29.02.105 | 21.03.09.015 | 260.000 | 134,28 |
| Gas-permeabile sferica a flange toriche |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.54 |  | 21.03.09.018 | 280.000 | 144,61 |
| Gas-permeabile torica (interna o esterna) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.53 |  | 21.03.09.021 | 300.000 | 154,94 |
| Lente a contatto gas-permeabile (rossa) |  |  |  |  |
| (per stimolazione maculare e retinopatia a forte assorbenza delle radiazioni blu e UV nocive) |  |  |  |  |
| codice specifico EN ISO 8321-1:1996 |  | 21.03.09.024 | 250.000 | 129,11 |
| Lente a contatto gas-permeabile per afachia |  |  |  |  |
| (a forte assorbenza di radiazioni blu e UV nocive) |  |  |  |  |
| codice specifico EN ISO 8321-2:1996 |  | 21.03.09.027 | 255.000 | 131,70 |
| Idrofila sferica |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.27 | 29.02.103 | 21.03.09.030 | 200.000 | 103,29 |
| Idrofila torica |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.53 |  | 21.03.09.033 | 250.000 | 129,11 |
| Lente idrofila cosmetica |  |  |  |  |
| (solo per leucomi corneali, deturpazioni corneali, iridectomie, aniridie) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 4.32 |  | 21.03.09.036 | 300.000 | 154,94 |
| Lente idrofila cosmetica |  |  |  |  |
| (con potere driottico incorporato per iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, deturpazioni corneali) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 4.3 |  | 21.03.09.039 | 350.000 | 180,76 |
| Lente idrofila anti UV |  | 21.03.09.042 | 200.000 | 103,29 |
| Lente al silicone (solo per afachia da cataratta congenita o traumatica) mono o bilaterale. | 29.02.107 | 21.03.09.045 | 270.000 | 139,44 |

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE classifica-zione | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lente terapeutica neutra |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.51 |  | 21.03.09.048 | 56.000 | 28,92 |
| Lente protettiva |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.5 |  | 21.03.09.051 | 70.000 | 36,15 |
| Lente composita (lente a contatto formata da due o tre materiali uniti tra loro. Es. : gas-permeabile al centro e idrofila in periferia) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.12 |  | 21.03.09.054 | 315.000 | 162,68 |
| Lente sclero-corneale da calco-rilievo oculare (solo per cheratocono, cheratoglobo, astigmatismo oltre le 8.00 diottrie corneali, iridectomie parziali o totali, nistagmo, pupilla decentrata, non reagente alla luce, miopie elevate oltre le 25.00 D, cicatrici corneali, cheratiti bollose ed erpetiche, ecc.) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 7.3 |  | 21.03.09.057 | 1.500.000 | 774,69 |
| Lente sclero-corneale preformata gas-permeabile |  |  |  |  |
| (lente sclerale non da calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è di forma predeterminata) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 7.6. |  | 21.03.09.060 | 1.500.000 | 774,69 |
| Lente sclero-corneale cosmetica |  |  |  |  |
| (da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato) |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 4.33 |  | 21.03.09.063 | 1.500.000 | 774,69 |
| COSTI ADDIZIONALI PER LAVORAZIONI PER SINGOLA LENTE: |  |  |  |  |
| Foro/i di ventilazione |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.2.1 |  | 21.03.09.066 | 35.000 | 18,08 |
| Prisma di bilanciamento codice specifico ISO 8320 2.3.7 |  | 21.03.09.069 | 35.000 | 18,08 |
| Canalizzazione solo per lenti sclerali |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.1.2 |  | 21.03.09.072 | 70.000 | 36,15 |
| Sterilizzazione e rigenerazione lente idrofila |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320. |  | 21.03.09.075 | 21.000 | 10,85 |
| Formazione di nuova curva di transizione |  |  |  |  |
| codice specifico ISO 8320 2.1.0 |  | 21.03.09.078 | 21.000 | 10,85 |

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE classifica-zione iso | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA |  | 21.03.21/24 |  |  |
| Sistemi Telescopici Galileiani e Kepleriani |  |  |  |  |
| (completi di supporto telescopico, eventuale correzione ottica, se interna, occlusoria e astuccio): |  |  |  |  |
| Monoculare lontano galileiano | 29.05.001 | 21.03.21.003 | 540.000 | 278,89 |
| Monoculare vicino galileiano | 29.05.001 | 21.03.24.003 | 540.000 | 278,89 |
| Binoculare lontano galileiano | 29.05.003 | 21.03.21.006 | 800.000 | 413,17 |
| Binoculare vicino galileiano | 29.05.003 | 21.03.24.006 | 800.000 | 413,17 |
| Monoculare lontano kepleriano |  | 21.03.21.009 | 600.000 | 309,87 |
| Monoculare vicino kepleriano |  | 21.03.24.009 | 650.000 | 335,70 |
| Binoculare lontano kepleriano |  | 21.03.21.012 | 850.000 | 438,99 |
| Binoculare vicino kepleriano |  | 21.03.24.012 | 850.000 | 438,99 |
| Monoculare Autoilluminante Galileiano | 29.05.005 | 21.03.21.015 | 700.000 | 361,52 |
| N.B: i sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.003 -21.03.24.003 - 21.03.21.006 e 21.03.24.006 sono alternativi, rispettivamente, ai sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.009 - 21.03.24.009 - 21.03.21.012 e 21.03.24.012. |  |  |  |  |
| Lenti a doppietto acromatico ingrandenti |  | 21.03.30.003 | 70.000 | 36,15 |
| Leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile ed inclinabile |  | 21.27.06.003 | 150.000 | 77,47 |
| Occhiali prismatici che non correggono la vista ma regolano l’angolazione del campo visivo per una visione supina. Es. leggere o guardare la TV |  | 21.03.33.003 | 120.000 | 61,97 |

| FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92 | CLASSI DI PREDISI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO |
| --- | --- |
| 24 PROTESI ACUSTICHE | 21 AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE |
|  | 21.45 Apparecchi acustici: |
|  | 21.45.09 apparecchi acustici a occhiale |
|  | 21.45.12 apparecchi acustici a scatola |
|  | 21.45.06 apparecchi acustici retroauricolari |

AUSILI PER L’UDITO

Codice ISO 21.45

-EX  FAMIGLIA 24 -

Per apparecchio acustico si intende  un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

Ai sensi della legislazione vigente gli apparecchi acustici devono essere omologati dal Ministero della Sanità (D.P.R. 128/86) o, quali dispositivi medici, soddisfare gli obblighi previsti dalla Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993.

Secondo le norme ISO gli apparecchi acustici sono classificati come segue:

APPARECCHI  ACUSTICI RETROAURICOLARI

Codice ISO 21.45.06

APPARECCHI ACUSTICI OCCHIALI

Codice ISO 21.45.09

APPARECCHI ACUSTICI A SCATOLA

Codice ISO 21.45.12

I prodotti di cui sopra devono essere:

- applicati con opportuno ed adeguato sistema di accoppiamento acustico (vedere voce accessori);

- consegnati funzionanti ovvero con pila/e inserita/e;

- accompagnati da opportune istruzioni sull’uso e sul periodo di allenamento allo stesso;

- integrati da opportuna  rieducazione qualora prescritta e/o necessaria effettuata dagli operatori competenti;

- riparabili, quando necessario e possibile, mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte del medico specialista dell’Azienda  USL..

- Tutti i prodotti della classificazione di cui sopra possono o meno incorporare mascheratori per acufeni.

- Perchè un apparecchio acustico sia prescrivibile a Nomenclatore tariffario deve possedere almeno due e fino a 3 possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate coni seguenti requisiti, rilevati secondo le norme IEC 118, tradotte in italiano come CEI 29-5 del 01-10-85, e IEC 118-9 relative alla conduzione ossea, non tradotte in italiano (se altrimenti rilevate, vanno citate le norme di riferimento, come le norme di riferimento, come le norme A.N.S.I., N.A.L., J.I.S.):

- azione controllo di tono sui gravi e/o sugli acuti:=<6 dB/ottava

- riduzione OSPL 90 ottenuta mediante peak clipping e/o controllo automatico di guadagno => 10 dB

- riduzione del guadagno massimo mediante preregolazione di guadagno =>10dB sensibilità bobina telefonica a 1600 Hz, 1mA/m=> 70 dB se per via aerea o =>60dB se per via ossea. Ove in alternativa presente il sistema audio input la sensibilità dello stesso deve essere di almeno 3 mV

- distorsione armonica totale media (su 500, 800, 1600 Hz):= <9%

- rumore equivalente in ingresso: =o<28 dB per via aerea o <50dB se per via ossea

- un guadagno ed un OSPL 90 come da specifica nei gruppi di seguito riportati

PROCEDURA DI PRESCRIZIONE

Per i maggiori di anni 18 rimane fermo quanto disposto all’art. 2 del presente regolamento.

Per i minori di anni 18, affetti da ipoacusia, il diritto alla protesizzazione acustica scaturisce dall’analisi clinca del prescrittore senza limiti di riferimento. Vengono escluse le cofosi.

La prescrizione dello specialista della ASL, redatta in conformità all’art.4. del presente regolamento, deve scaturire da una valutazione clinica e strumentale documentabile attraverso:

- esame audiometrico tonale liminare e prove sopraliminari qualora le condizioni generali e audiologiche del soggetto lo permettano;

- l’esame audiometrico vocale per i maggiori di anni 18, con la determinazione della curva di articolazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto a) lo permettano;

- l’esame audiometrico obiettivo (esame impedenzometrico, potenziali evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente l’audiometria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inattendibilità di quest’ultima ove comunque vi siano le indicazioni cliniche.

I test tonali sopraliminari sono sostituibili ove possibile dalle prove impedenzometriche di riflessometria stapediale. Gli esami debbono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato.

RICONDUCIBILITA’

Con riferimento all’art. 1, comma 5 del presente regolamento, sono da considerarsi riconducibili gli apparecchi acustici che possiedono un minimo di 4 regolazioni e/o siano programmabili (tramite interfacce apposite  e computer o computer dedicati o programmatori specificatamente costruiti), telecomandabili, automatici o adattivi.

APPLICAZIONE DEGLI  APPARECCHI ACUSTICI

L’applicazione degli apparecchi acustici è compito del tecnico audioprotesista e si svolge secondo il seguente iter:

- prove preliminari atte ad individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello di apparecchio acustico più adatto;

- rilevamento dell’impronta del condotto uditivo esterno nei casi di applicazione per V.A;

- l’adattamento dell’applicazione;

- l’addestramento all’uso e l’assistenza iniziale;

- le  verifiche di funzionalità alle scadenze prefissate.

A - PROVE PRELIMINARI

- Osservazione otoscopica ai fini della corretta esecuzione delle prove di audiometria protesica.

- Definizione del campo dinamico disponibile mediante prove di audiometria protesica tonale, vocale e/o impedenzometrica  in cuffia e/o in campo libero.

- Prove  dirette ad individuare il modello di apparecchio acustico necessario ed i suoi accessori.

B - RILEVAMENTO IMPRONTA DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO:

- Osservazione otoscopica che escluda la presenza di impedimenti ad un corretto rilevamento dell’impronta.

- Posizionamento di un opportuno sistema di protezione del timpano.

- Introduzione del materiale atto a rilevare l’impronta del condotto.

- Estrazione del calco del condotto.

- Osservazione otoscopica del condotto uditivo al fine di verificare la sua completa pervietà

C - ADATTAMENTO

- Verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero delle scelte operate ai punti precedenti.

- Regolazione  dell’apparecchio acustico al fine di raggiungere il massimo risultato di intelligibilità e comfort possibile.

- Controllo dell’auricolare ed eventuali sue modifiche al fine di ottimizzarne l’adattamento.

- Controllo finale del risultato applicativo eventualmente anche mediante prove “invivo”.

- Esecuzione dei primi controlli a distanza di tempo per verificare la taratura dell’apparecchio acustico in conseguenza delle prime esperienze d’uso dello stesso da parte dell’utente.

D - ADDESTRAMENTO ALL’USO ED ASSISTENZA INIZIALE:

- Istruzione ottimale all’uso dell’apparecchio acustico mediante l’espletamento di esercizi appositi fatti eseguire all’utente.

- Comunicazione delle modalità da seguire per un’abitudine corretta all’uso dell’apparecchio acustico.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 |  |  |  |  |
| Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: |  |  |  |  |
| - Controllo di tono sui gravi |  |  |  |  |
| - Controllo di tono sugli acuti |  |  |  |  |
| - Controllo di peak clipping |  |  |  |  |
| - Controllo automatico di guadagno |  |  |  |  |
| - Preregolazione massimo guadagno |  |  |  |  |
| Prestazioni: |  |  |  |  |
| - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. |  |  |  |  |
| - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. |  |  |  |  |
| - Controllo di volume. |  |  |  |  |
| - Bobina telefonica e/o ingresso audio. |  |  |  |  |
| APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A. | 24.31.301 | 21.45.06.003 | 1.056.600 | 545,69 |
| APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O. | 24.31.301 | 21.45.06.006 | 1.056.600 | 545,69 |
| APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A. | 24.31.301 | 21.45.09.003 | 1.056.600 | 545,69 |
| APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O. | 24.31.301 | 21.45.09.006 | 1.056.600 | 545,69 |
| APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A. | 24.31.301 | 21.45.12.003 | 1.056.600 | 545,69 |
| APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O. | 24.31.301 | 21.45.12.006 | 1.056.600 | 545,69 |
| APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2 |  |  |  |  |
| Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: |  |  |  |  |
| - Controllo di tono sui gravi |  |  |  |  |
| - Controllo di tono sugli acuti |  |  |  |  |
| - Controllo di peak clipping |  |  |  |  |
| - Controllo automatico di guadagno |  |  |  |  |
| - Preregolazione massimo guadagno |  |  |  |  |
| Prestazioni: |  |  |  |  |
| - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. |  |  |  |  |
| - Controllo di volume. |  |  |  |  |
| - Bobina telefonica e/o ingresso audio. |  |  |  |  |
| APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A. | 24.51.501 | 21.45.06.009 | 1.204.200 | 621,92 |
| APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O. | 24.51.501 | 21.45.06.012 | 1.204.200 | 621,92 |
| APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A. | 24.51.501 | 21.45.09.009 | 1.204.200 | 621,92 |
| APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O. | 24.51.501 | 21.45.09.012 | 1.204.200 | 621,92 |
| APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A. | 24.51.501 | 21.45.12.009 | 1.204.200 | 621,92 |
| APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O. | 24.51.501 | 21.45.12.012 | 1.204.200 | 621,92 |

APPLICAZIONI BINAURALI.

La protesizzazione acustica deve essere di norma binaurale nelle ipoacusie bilaterali in quanto migliora l’ascolto direzionale, il guadagno acustico complessivo e la discriminazione del parlato in ambiente rumoroso. La protesizzazione monoaurale è riservata ai soli casi di totale assenza di residui uditivi su un lato (anacusia).

In caso di protesizzazione binaurale viene raddoppiata la tariffa indicata per ciascun apparecchio.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA-ZIONE ISO | LIRE | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA |  |  |  |  |
| Auricolari su misura per apparecchi acustici (ottenuti mediante rilevamento dell’impronta su misura) |  |  |  |  |
| - Auricolare in materiale rigido | 24.85.001 | 21.45.00.103 | 59.700 | 30,83 |
| - Auricolare in materiale morbido | 24.85.002 | 21.45.00.106 | 66.700 | 34,45 |
| ACCESSORI PER APPLICAZIONI VIA OSSEA |  |  |  |  |
| - Archetto monoaurale |  | 21.45.00.109 | 38.000 | 19,63 |
| - Archetto binaurale |  | 21.45.00.112 | 58.500 | 30,21 |
| - Vibratore bipolare |  | 21.45.00.115 | 125.700 | 64,92 |
| - Vibratore tripolare |  | 21.45.00.118 | 133.000 | 68,69 |
| - Cavetto bipolare |  | 21.45.00.121 | 13.900 | 7,18 |
| - Cavetto tripolare |  | 21.45.00.124 | 18.300 | 9,45 |
| RIPARAZIONI |  |  |  |  |
| Manodopera e revisione (compresa minuteria). L’importo della manodopera va incluso una sola volta per apparecchio al prezzo dei singoli componenti. | 24.90.001 | 21.45.00.503 | 51.100 | 26,39 |
| TRASDUTTORE D’INGRESSO |  |  |  |  |
| - microfono omnidirezionale | 24.91.002 | 21.45.00.506 | 86.100 | 44,47 |
| - microfono direzionale | 24.91.004 | 21.45.00.509 | 109.200 | 56,40 |
| - kit ingresso audio | 24.91.006 | 21.45.00.512 | 34.500 | 17,82 |
| - bobina telefonica | 24.91.008 | 21.45.00.515 | 57.500 | 29,70 |
| TRASDUTTORE D’USCITA |  |  |  |  |
| - ricevitore bipolare | 24.91.010 | 21.45.00.518 | 86.200 | 44,52 |
| - ricevitore tripolare | 24.91.012 | 21.45.00.521 | 109.200 | 56,40 |
| - vibratore bipolare | 24.91.014 | 21.45.00.524 | 86.100 | 44,47 |
| - vibratore tripolare | 24.91.016 | 21.45.00.527 | 109.200 | 56,40 |
| INVOLUCRI |  |  |  |  |
| - per retroauricolari | 24.91.026 | 21.45.00.530 | 46.000 | 23,76 |
| - per occhiali, escluso il frontale | 24.91.030 | 21.45.00.533 | 86.200 | 44,52 |
| REGOLATORI DI FUNZIONE |  |  |  |  |
| - potenziamento di volume | 24.91.036 | 21.45.00.539 | 55.000 | 28,41 |
| - commutatore di funzioni (O/T/M, M/MT/T, ecc.) | 24.91.038 | 21.45.00.542 | 63.000 | 32,54 |
| - trimmer | 24.91.040 | 21.45.00.545 | 31.000 | 16,01 |
| - bobina telefonica | 24.91.042 | 21.45.00.548 | 21.800 | 11,26 |
| - alloggi pila e copricomandi | 24.91.044 | 21.45.00.551 | 11.500 | 5,94 |

Le norme specifiche di riferimento per tali sistemi sono:

CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall’ascoltatore.

IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output.

IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti.

IEC 711 Simulatore di orecchio.

IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva

IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali.

CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova.

CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto.

CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all’analisi di rischio.

CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1)

CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi).

CEN/TC 293-138 -8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335-2-29)

CEN/TC 293-138 -8.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria.

CEN/TC 293-138 -13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme,

CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.